建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：    重组胶原蛋白液体敷料    
建设单位（盖章）：态恩（江苏）生物科技有限公司
编制日期：        2024年5月        
中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	重组胶原蛋白液体敷料

	项目代码
	2311-320450-89-01-876327

	建设单位联系人
	关秀芝
	联系方式
	13895695556

	建设地点
	江苏省常州市武进经济开发区长扬路9号A4幢二层

（租赁常州市滨湖生态城建设有限公司）

	地理坐标
	（119度50分44.101秒，31度43分49.076秒）

	国民经济

行业类别
	C2770卫生材料及医药用品制造
	建设项目

行业类别
	49-卫生材料及医药用品制造277

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	江苏武进经济开发区管委会
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	武经发管备〔2023〕201号

	总投资（万元）
	500
	环保投资（万元）
	20

	环保投资占比（%）
	4
	施工工期
	1个月

	是否开工建设
	(否

(是：             
	用地（用海）

面积（m2）
	1096（租赁）

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	规划名称：《江苏武进经济开发区产业发展规划（2020-2030年）》

审批机关：江苏武进经济开发区管理委员会

审批文件名称及文号：/

	规划环境影响

评价情况
	规划环评名称：《江苏武进经济开发区产业发展规划（2020-2030年）环境影响报告书》

召集审查机关：江苏省生态环境厅

审查文件名称及文号：《省生态环境厅关于江苏武进经济开发区产业发展规划（2020-2030年）环境影响报告书的审查意见》（苏环审[2022]59号）




	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、与《江苏武进经济开发区产业发展规划（2020-2030年）》相符性分析

《江苏武进经济开发区产业发展规划（2020-2030年）》中指出，坚持“应用示范先行区、创新创业集聚区、开放创新引领区、高端要素聚合区”的战略定位，依托园区现有龙头企业，实施关键技术攻关，转型提质已有基础产业，重点打造以石墨烯特色产业为主的新材料集群，以医疗器械、生物制药、医疗服务为主的健康医疗产业，现代服务产业及高质量智能装备制造业。力争通过5-10年时间的努力，将园区打造成具有国际影响力的石墨烯产业化基地和知名的医疗科技研发及产业化基地。

本项目产品为重组胶原蛋白液体敷料，属于健康医疗产业，与园区发展规划相符。
2、与《江苏武进经济开发区产业发展规划（2020-2030年）环境影响报告书》相符性分析
1、规划范围

西至西湖街道边界—孟津河—环湖西路、北至西湖街道边界、东至西湖街道边界—S39—武宜运河—武进高新技术产业开发区边界、南至滆湖大堤。规划总面积54.6km2。包括江苏武进经济开发区一期、开发区二期及2009年增加的开发区三期。

本项目位于常州市武进经济开发区长扬路9号A4幢二层，位于江苏武进经济开发区规划范围内。

2、产业定位

规划主导产业为：新材料产业、健康医疗产业、智能装备制造业和现代服务产业。

本项目产品为重组胶原蛋白液体敷料，属于健康医疗产业，与产业定位相符。

3、用地布局规划

规划总面积约5459.88公顷，其中城乡建设用地4167.88公顷，非建设用地1292公顷（其中永久基本农田170.6公顷）。建设用地中居住用地906.48公顷，占城乡建设用地21.75%；公共管理与公共服务设施用地216.7公顷，占城乡建设用地5.2%；商业服务业设施用地300.46公顷，占城乡建设用地7.21%；工业用地1189.66公顷，占城乡建设用地28.54%；物流仓储用地40.67公顷，占城乡建设用地0.98%；道路与交通设施用地506.7公顷，占城乡建设用地12.16%；公共设施用地49.83公顷，占城乡建设用地1.2%；绿地与广场用地688.04公顷，占城乡建设用地16.51%；发展备用地89.2公顷，占城乡建设用地2.14%；其他建设用地180.14公顷，占城乡建设用地4.32%。

本项目位于常州市武进经济开发区长扬路9号A4幢二层，用地性质为工业用地，与规划相符。

4、基础设施规划

（1）给水工程规划

开发区一期和二期用水由江河港武水务有限公司湖塘水厂供给，三期用水由礼河水厂供给，水源均来自长江。

一期市政DN800主干管沿延政路和创业北路敷设，给水管网为环状，敷设在道路东侧和南侧，管径为DN300－DN200，并分别与花果桥、中心桥和稻香路与创业北路干管预留头相接，确保供水可靠安全。

二期市政DN800主干管沿延政西路、创业北路敷设，水管网为环状，敷设在道路东侧和南侧，管径为DN300-DN200。并分别与花果桥、中心桥和稻香路与创业北路交叉口干管预留头相接。

三期长汀路DN500-DN600管道作为配水干管，沿其它道路敷设DN300-DN400配水支管成环布置。

（2）污水系统规划

雨水管网：雨水排放出口主要为南北十字河、东西十字河、中沟河、丰泽河、场北河等河道，根据地块开发和道路建设敷设雨水管，完善雨水排放系统。

污水收集：已建果香路泵站，规模0.3万m³/d；已建祥云路污水泵站，规模2.5万m³/d；已建东方南路污水泵站，园区规模6.0万m³/d；已建凤苑路污水泵站，近期规模2.0万m³/d，远期规模6.0万m³/d。

开发区采用雨污分流的排水体制，生活污水和工业企业废水收集后进入滨湖污水处理厂集中处理。保留延政西大道d1000污水干管，及祥云路DN600，凤苑路DN500、腾龙路DN700污水管网基础上，污水干管敷设在环湖路、腾龙路、凤苑路。目前本规划区污水管网已经覆盖全区，现有污水管网密度为1776米/平方公里，规划实施后达到1950米/平方公里，满足接管要求。开发区污水全部接至滨湖污水处理厂处理。

滨湖污水处理厂位于开发区三期东北侧区域，总体规划规模为10万m3/d，一期工程规模为5万m3/d。目前一期工程（5万m3/d）已建成，污水处理采用的工艺为“粗格栅+进水泵房+细格栅+曝气沉砂池+膜格栅＋A2/O+膜生物反应器（MBR）＋消毒接触”，已配套建设人工湿地生态安全缓冲区，废水组成比例大致为生活污水约占80%，工业废水占20%。

滨湖污水处理厂服务范围北至振东路，南至沿江高速，西至金坛界，东至长江路（淹城路），包括滨湖新城北片区、滨湖新城南片区、嘉泽以及牛塘4片区。总服务面积约为175km2，服务人口约为52万。武进经济开发区位于其收水范围内。

目前本项目所在地污水管网已敷设到位，产生的生活污水接管至滨湖污水处理厂集中处理。

（3）供电工程

供电电源及线路布置：保留现状110kV兴湖变，保留现状110kV农场变，规划新建110kV丰泽变。由110kV兴湖变、110kV农场变和110kV丰泽变向本规划区协同供电。保留现状沿孟津河500kV接地线及220kV架空线，按规划沿环湖路、腾龙路、西太湖大道等主要道路敷设10kV埋地电缆武宜运河东侧现状500kV接地线在征得相关部门同意后，可将其东移至常泰高速处。

（4）燃气工程规划

气源：以天然气为主气源，气化率达100%。

燃气设施及管网：供气压力采用中低压二级制。保留环湖路现有高压燃气管，保留延政西大道、腾龙路、环湖路现有高压燃气管，沿未建道路敷设DN160-DN250中压燃气管，形成中压燃气环状管网，保障供气系统的可靠性。

（5）集中供热工程

规划区未设置集中供热工程，区内需用热的企业自建供热设施，使用天然气或电等清洁能源。

（6）危废处置工程

规划区未设置危废处置工程。区域内设有一处危险废物集中收集贮存中心-云禾环境科技（常州）有限公司，将众多小微企业的危险废物“化零为整”，分类集中贮存，交由其他有资质的危废处置单位最终处置或资源化利用，发挥规模化处置优势。收集对象为10吨以下的企事业单位产生的危险废物，科研院所、高等学校、各类检测机构等产生的实验室废物（医疗废物除外），机动车维修机构、加油站等产生的危险废物。对于其他产生危险废物的企业，自行委托有资质单位处置。

5、本项目与《省生态环境厅关于江苏武进经济开发区产业发展规划（2020-2030年）环境影响报告书的审查意见》（苏环审[2022]59号）对照分析情况如下表。

表1-1  与报告书审查意见（苏环审[2022]59号）对照分析

规划环评审查意见

本项目对照情况

相符性

（一）深入践行习近平生态文明思想，完整准确全面贯彻新发展理念，坚持绿色发展、协调发展，加强《规划》引导。突出生态优先、集约高效，以生态环境质量改善为核心，进一步优化《规划》用地布局、发展规模、产业结构等，做好与各级国土空间规划和生态环境分区管控体系的协调衔接。

本项目属于C2770卫生材料及医药用品制造，符合武进经济开发区产业定位，与规划要求相符，选址合理。

相符
（二）严格空间管控，优化空间布局。落实武进滆湖省级湿地公园合理利用区生态空间管控要求，以及《太湖流域管理条例》《江苏省太湖水污染防治条例》等相关管理要求。落实《报告书》提出的企业拆迁、整改计划，强化工业企业退出和产业升级过程中的污染防治。加快区域内居民拆迁安置工作，减缓工居混杂。加快开发区产业转型升级和结构优化,现有不符合用地规划且与生态保护要求相冲突的污染企业应逐步升级改造、搬迁、淘汰做好重污染企业存续期间环境管控和风险防控,强化腾退企业遗留场地的土壤环境调查和风险评估，合理确定土地利用方式。确保开发区产业布局与生态环境保护、人居环境安全相协调。

根据项目所在地用地规划图，本项目所在地规划为二类工业用地，卫生防护距离内无敏感目标。

相符
（三）严守环境质量底线，实施污染物排放限值限量管理。根据国家和江苏省关于大气、水、土壤污染防治和区域生态环境分区管控相关要求,建立以环境质量为核心的污染物总量控制管理体系。落实生态环境准入清单中的污染物排放管控要求，推进主要污染物排放浓度和总量“双管控”，为区域环境质量持续改善作出积极贡献。

本项目将严格落实主要污染物排放总量指标控制制度，取得主要污染物排放总量的控制指标和平衡方案。

相符
（四）加强源头治理，协同推进减污降碳。强化企业特征污染物排放控制、高效治理设施建设以及精细化管控要求。严格落实生态环境准入清单，执行最严格的行业废水、废气排放控制要求。引进项目的生产工艺、设备，以及资源能源利用、污染物排放、废物回收利用等应达到同行业先进水平。全面开展清洁生产审核，推动重点行业依法实施强制性审核，引导其他行业自觉自愿开展审核。推进开发区绿色低碳转型发展，实现减污降碳协同增效目标。

本项目生活污水经区域污水管网接管至滨湖污水处理厂集中处理达标后排放。废水满足相应排放控制要求。

相符
（五）完善环境基础设施。推进滨湖污水处理厂二期扩建工程及管网建设，确保开发区废水全收集、全处理。推进区内生产废水和生活污水分类收集处理，完善企业废水预处理措施，对工业废水接入滨湖污水处理厂的企业应开展排查评估并按要求整改。推进区内入河排污口排查整治，建立名录，强化日常监管加强开发区固体废物减量化、资源化、无害化处理，一般工业固废、危险废物应依法依规收集、处理处置，做到“就地分类收集就近转移处置”。
本项目无生产废水排放，生活污水经区域污水管网接管至滨湖污水处理厂集中处理。各类固体废物均做无害化处理，一般固废委托相关单位处理，危险废物委托有资质单位处置。

相符
（六）健全环境监测监控体系。开展包括环境空气、地表水、地下水、土壤、底泥等环境要素的跟踪监测。严格落实开发区环境质量监测要求，布设空气质量自动监测站点，同时根据实际情况在开发区周边河流布设水质自动监测站点。指导区内企业规范安装在线监测设备，推进区内排污许可重点管理单位自动监测全覆盖；暂不具备安装在线监测设备条件的企业，指导企业做好委托监测工作。

本项目建成后将按要求进行监测。

相符
（七）健全开发区环境风险防控体系。建立环境应急管理制度，提升环境应急能力。完成开发区三级环境防控体系建设，完善环境风险防控基础设施，落实风险防范措施。制定环境应急预案，健全应急响应联动机制，建立定期隐患排查治理制度。配备充足的应急装备物资和应急救援队伍，定期开展演练。做好污染防治过程中的安全防范，组织对开发区建设的重点环保治理设施和项目开展安全风险评估和隐患排查治理，指导区内企业对污染防治设施开展安全风险评估和隐患排查治理。

本项目建成后将按要求编制突发环境事件应急预案，并定期开展演练，并积极配合开发区安全风险评估和隐患排查治理工作。

相符
6、本项目与《省生态环境厅关于江苏武进经济开发区产业发展规划（2020-2030年）环境影响报告书的审查意见》（苏环审[2022]59号）中附件2生态环境准入清单对照分析情况如下表。
表1-2  与江苏武进经济开发区生态环境准入清单对照分析

类别

准入内容

本项目对照情况
相符性

优先引入类项目

1.新材料产业：石墨烯新材料、人工复合材料和改性材料；

2.健康医疗产业：医疗器械、生物制药、医疗服务；

3.现代服务产业：传统互联网、工业互联网、数字娱乐、现代物流、生态旅游、总部经济、文化影视；

4.智能装备制造业：汽车零部件制造、机器人制造、计算机、通信和其他电子设备制造业、电气机械和器材制造业。
本项目产品为重组胶原蛋白液体敷料，属于健康医疗产业，与产业定位相符，不属于禁止引入类项目。

相符
禁止引入类项目

1.使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目；

2.不符合《太湖流域管理条例》和《江苏省太湖水污染防治条例》的企业或项目；

3.新建、扩建排放重点重金属污染物（铅、汞、镉、铬、砷、铊、锑）的项目；

4.严格限制现有电镀项目规模，禁止新、改、扩建电镀项目；

5.其他：属于《环境保护综合名录（2021年版）》中“高污染、高环境风险”产品名录的项目；其他国家和地方产业政策淘汰类或禁止类的建设项目和工艺；

6.不能满足环境防护距离，或风险防范措施、应急措施难以落实到位的项目；

7.对生态红线保护区域产生明显不良环境影响的项目；

8.绿化防护不能满足环境和生态保护要求的项目；

9.新材料产业：国民经济行业分类（2017年版）中“C265合成材料制造”项目；

10.健康医疗产业：化学药品原料药制造（C2710）、医药中间体项目；

11.现代服务业：破坏基本农田的生态文旅类项目、含危险化学品仓储、运输的物流类项目；

12.智能装备制造业：含电镀工序类金属表面处理项目、含湿法刻蚀等污染较重工艺的光电材料生产项目、含传统含铬钝化等污染较大的前处理工艺的项目。

限制引入类项目

1.《产业结构调整指导目录（2019年本）》限制类项目；

2.《江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额》限制类项目。

本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制类项目，《江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额》已废止。

相符
空间管制

要求

1.严格落实《江苏省生态空间管控区域规划》《江苏省生态空间管控区域调整管理办法》《江苏省生态空间管控区域监督管理办法》，武进滆湖省级湿地公园合理利用区内不得开展有损主导生态功能的开发建设活动；

2.禁止在居住用地周边布局排放恶臭气体的工业企业；

3.区内规划的水域和防护绿地，禁止一切与环境保护功能无关的建设活动；

4.规划工业用地建设项目入区时，严格按照建设项目环评设置相应的卫生防护距离，确保该范围内不涉及住宅、学校等敏感目标；

5.区内永久基本农田区域实行严格保护，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何项目不得占用。

本项目不在武进滆湖省级湿地公园合理利用区内，不属于空间管制要求中禁止引入类项目。

相符
污染物排放总量控制

1.环境质量：大气环境质量达到《环境空气质量标准》二级标准、《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值，2025年PM2.5年均浓度达到32微克/立方米：滆湖、孟津河、新京杭运河、新京杭大运河（又名江南运河绕城段）环境质量达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类，武宜运河、扁担河、十字河环境质量达Ⅳ类；土壤环境质量达到《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）筛选值中的第一类、第二类用地标准。

2.总量控制：大气主要污染物，二氧化硫40.964吨/年、氮氧化物164.717吨/年、颗粒物88.278吨/年、挥发性有机物98.363吨/年。水主要污染物，废水量3754583吨/年、化学需氧量187.762吨/年、氨氮29.334吨/年、总氮55.764吨/年、总磷1.880吨/年。

3.其他要求：产生危险废物及一般固体废物的企事业单位，在贮存、转移、利用固体废物（含危险废物）过程中，应配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。

本项目将严格落实主要污染物排放总量指标控制制度，取得主要污染物排放总量的控制指标和平衡方案；在贮存、转移危险废物及一般固体废物的过程中，配套防扬散、防流失、防渗漏等防止污染环境的措施。

相符
环境风险防控

1.生产、使用、储存危险化学品或其他存在环境风险的企业，应编制环境风险应急预案和风险评估报告并备案，严格按要求做好风险防范措施，定期开展演练；开发区应编制环境风险评估报告和应急预案，并及时修编备案。2.企业事业单位拆除设施、设备或者建筑物、构筑物的，应当采取相应的土壤污染防治措施。土壤污染重点监管单位拆除设施、设备或者建筑物、构筑物的，应当制定包括应急措施在内的土壤污染防治工作方案，报地方人民政府生态环境、工业和信息化主管部门备案并实施。

本项目在生产过程中将严格按照要求制定企业突发环境风险事故应急预案，加强日常应急演练。

相符
资源开发利用要求

1.土地资源可利用总面积上限54.6平方公里，建设用地总面积上限40.89平方公里，工业用地总面积上限11.12平方公里。

2.单位工业增加值综合能耗达到0.05吨标煤/万元，单位工业增加值新鲜水耗达到1.5立方米/万元，工业用水重复利用率达到80%。

3.禁止销售使用燃料为“II类”（严格），具体包括：①煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤研石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）；②石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；③非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料；④国家规定的其它高污染燃料。

本项目使用的能源为电，不使用高污染燃料。

相符


	其他符合性分析
	1、与产业政策相符性分析

本项目与产业政策相符性具体见下表。

表1-3  产业政策相符性判定分析

序号
对照分析
是否满足要求
1

本项目属于C2770卫生材料及医药用品制造，产品为重组胶原蛋白液体敷料，产品及采用的生产工艺、设备等均不属于国家发改委《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制类和淘汰类项目。
是
2

本项目不属于《市场准入负面清单（2022年版）》中禁止准入类项目。
是
3
本项目不属于《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）、《关于印发<长江经济带发展负面清单指南>（试行，2022年版）江苏省实施细则》的通知（苏长江办发〔2022〕55号）中的禁止类项目，不属于《市场准入负面清单（2022年版）》中的禁止类项目。
是
4
项目不在国家《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》范围内。

是
5
项目已于2023年11月9日取得《江苏省投资项目备案证》（备案证号：武经发管备〔2023〕201号），符合区域产业政策。
是
由上表可知，本项目符合国家及地方产业政策。
2、与“三线一单”相符性分析

根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）、《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发〔2020〕49号），《关于印发常州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（常环〔2020〕95号），本项目与“三线一单”相符性分析见下表。

表1-4  “三线一单”符合性分析

内容

符合性分析

是否

相符

生态保护红线

根据关于印发《江苏省生态空间管控区域规划》的通知苏政发〔2020〕1号及《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号），对照常州市生态红线区域名录，最近的国家级生态保护红线为滆湖重要湿地（武进区），位于项目南侧4.6km处，本项目不在江苏省常州市生态红线管控区域范围内；根据《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》中省域管控要求，本项目位于江苏省常州市武进经济开发区长扬路9号，不在《江苏省生态空间管控区域规划》中规定的生态空间保护区域内，根据其流域管控要求，本项目位于长江流域以及太湖流域范围内，排放的生活污水量较小，且不涉及生产废水排放，生活污水经厂区污水管网接管至滨湖污水处理厂处理，排放量在滨湖污水处理厂内平衡，故本项目满足生态环境准入清单；根据《关于印发常州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（常环〔2020〕95号）中分类，本项目属于重点管控单元，其项目性质不属于该文件所列空间布局约束中所列项，且满足污染物排放管控要求，故本项目满足常州市生态环境准入清单。
是

环境质量底线

大气环境质量底线：根据《2022年常州市生态环境状况公报》可知，细颗粒（PM2.5）日均值达标率为94.6%，可吸入颗粒物（PM10）日均值达标率为98.6%，臭氧（O3）达标率为82.5%，二氧化硫（SO2）达标率为100%，二氧化氮（NO2）达标率为98.1%，一氧化碳（CO）日均达标率为100%，因此判定为不达标区，通过工业源减排、臭氧污染防治、扬尘污染防治、“绿色车轮计划”、机动车排气监管等措施，大气环境质量状况可以得到进一步改善。

地表水环境质量底线：根据《2022年常州市生态环境状况公报》可知，2022年，常州市纳入“十四五”国家地表水环境质量考核的20个断面中，年均水质达到或好于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的断面比例为80%，无劣于Ⅴ类断面，洮滆两湖总磷分别同比下降18.1%、12.3%。纳入江苏省“十四五”水环境质量目标考核的51个断面，年均水质达到或好于Ⅲ类的比例为92.2%，无劣于Ⅴ类断面，全市水环境质量创有监测记录以来最好水平，河流断面优Ⅲ比例达100%，优Ⅱ比例47.1%，同比提升25.5个百分点，位列全省第一。根据现状检测报告可知，本项目纳污河道新京杭运河各监测断面水质现状监测值均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准要求。

声环境质量底线：根据环境质量现状监测报告，本项目各厂界均能达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准限值。

因此，本项目不会改变区域环境功能区质量要求，能维持环境功能区质量现状，不会降低周边环境质量。
是

资源利用上线

本项目不属于高耗能行业，所使用的能源主要为水、电能，用水量为303.05m3/a，用电量为30万度/年，项目所在地不属于资源、能源紧缺区域。企业生产过程中采取有效的节水、节电措施，降低能耗；同时选用高效、先进的设备，自动化程度较高，节约了能源，故本项目建成后不会突破资源利用上线。
是

生态环境准入清单

本项目符合现行国家产业、行业政策。经查《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）、《关于印发〈长江经济带发展负面清单指南〉（试行，2022年版）江苏省实施细则》的通知（苏长江办发〔2022〕55号）、《市场准入负面清单》（2022年版）、《环境保护综合名录》（2021年版）以及《省发展改革委省工业和信息化厅关于坚决遏制“两高”项目盲目发展的通知》（苏发改资环发〔2021〕837号），本项目不在其禁止准入类和限制准入类中，因此本项目符合生态环境准入清单相关要求

是

由上表可知，本项目符合“三线一单”（即生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、生态环境准入清单）管理机制的要求。

本项目位于江苏省常州市武进经济开发区长扬路9号，对照《常州市“三线一单”生态环境分区管控方案》（常环[2020]95号），属于江苏武进经济开发区，为重点管控单元，江苏武进经济开发区环境管控单元生态环境准入清单相符性分析见下表。

表1-5  本项目所在地生态环境准入清单一览表
环境管控单元名称

类型
要求

相符性分析

相符性判断

江苏武进经济开发区
空间布局约束

（1）禁止引进印染、含电镀的机械电子项目。

（2）禁止引进酿造、屠宰、原药及医药中间体等项目。
本项目属于C2770卫生材料及医药用品制造，产品为重组胶原蛋白液体敷料，不属于禁止引进项目。
相符

污染物排放管控

（1）严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，采取有效措施减少主要污染物排放总量，确保区域环境质量持续改善。

（2）园区污染物排放总量不得突破环评报告及批复的总量。
本项目严格实施污染物总量控制制度。

相符

环境风险防控

（1）园区建立环境应急体系，完善事故应急救援体系，加强应急物资装备储备，编制突发环境事件应急预案，定期开展演练。

（2）生产、使用、储存危险化学品或其他存在环境风险的企事业单位，应当制定风险防范措施，编制完善突发环境事件应急预案，防止发生环境污染事故。

（3）加强环境影响跟踪监测，建立健全各环境要素监控体系，完善并落实园区日常环境监测与污染源监控计划。
本项目将根据要求加强环境应急预案管理，定期开展应急演练。
相符

资源开发效率要求

（1）大力倡导使用清洁能源。

（2）提升废水资源化技术，提高水资源回用率。

（3）禁止销售使用燃料为“III类”（严格），具体包括：1、煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）；2、石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；3、非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料；4、国家规定的其它高污染燃料。
本项目使用的能源为电，不使用燃料。

相符

3、与相关生态文件相符性分析

表1-6  相关环保法规相符性

文件名称

要求

本项目情况

相符性

《太湖流域管理条例》（2011年）

排污单位排放水污染物，不得超过经核定的水污染物排放总量，并应当按照规定设置便于检查、采样的规范化排污口，悬挂标志牌；不得私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水污染物。

本项目无生产废水排放，生活污水经区域污水管网接入滨湖污水处理厂集中处理后达标排放。本环评要求在项目建设过程中，严格按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕122号）要求规范化排污口，杜绝私设暗管或采取其他规避监管的方式排放水污染物。

相符

禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。

本项目不属于文件中所列行业
相符

太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：（一）设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场；（二）设置水上餐饮经营设施；（三）新建、扩建高尔夫球场；（四）新建、扩建畜禽养殖场；（五）新建、扩建向水体排放污染物的建设项目；（六）本条例第二十九条规定的行为。

本项目选址不在文件所列范围内，也不属于文件中禁止的相关行为
相符

《江苏省太湖水污染防治条例》（2021年修订）

太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为
（一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外；

本项目行业类别为C2770卫生材料及医药用品制造，不属于文件中所列的禁止行业；生活污水经区域污水管网接管进入滨湖污水处理厂集中处理后达标排放
相符

销售、使用含磷洗涤用品；

向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物；

（四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等；

（五）使用农药等有毒物毒杀水生生物；

不涉及。
相符

（六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾；

本项目所在区域市政污水管网已经铺设到位并接通，污水经市政污水管网接入滨湖污水处理厂集中处理；生活垃圾由环卫部门统一处理，一般固废收集后暂存一般固废库，外售综合利用；危险废物收集后暂存危废库，委托有资质单位处置。因此本项目不会向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾
相符

围湖造地；

（八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动；

（九）法律、法规禁止的其他行为。

不涉及
相符

《建设项目环境保护条例》

第十一条 建设项目有下列情形之一的，环境保护行政主管部门应当对环境影响报告书、环境影响报告表作出不予批准的决定
本项目不属于《建设项目环境保护条例》中第十一条中规定的“不予批准”条款之列

相符

《省生态环境厅关于进一步加强建设项目环评审批和服务工作的指导意见》苏环办〔2020〕225号

坚持以改善环境质量为核心，开发建设活动不得突破区域生态环境承载能力，确保“生态环境质量只能更好、不能变坏”。

（一）建设项目所在区域环境质量未达到国家或地方环境质量标准，且项目拟采取的污染防治措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，一律不得审批。

（二）加强规划环评与建设项目环评联动，对不符合规划环评结论及审查意见的项目环评,依法不予审批。规划所包含项目的环评内容，可根据规划环评结论和审查意见予以简化。

（三）切实加强区域环境容量、环境承载力研究,不得审批突破环境容量和环境承载力的建设项目。

（四）应将“三线一单”作为建设项目环评审批的重要依据,严格落实生态环境分区管控要求，从严把好环境准入关。
1、项目所在区域大气环境质量属于不达标区，本项目不涉及大气污染物；

2、项目类型、选址、布局、规模等均符合环境保护法律法规和相关法定规划；

3、本项目采取合理的污染防治措施，产排污不会突破环境容量和环境承载力；

4、本项目符合“三线一单”要求。
相符

《关于切实加强产业园区规划环境影响评价工作的通知》（苏环办【2017】

140号）

根据《关于切实加强产业园区规划环境影响评价工作的通知》（苏环办【2017】140号）中要求“规划环评要作为规划所包含项目环评的重要依据，对于不符合规划环评结论及审查意见的项目环评，依法不予审批”。
本项目与规划相容
相符

关于印发《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的通知（长江办[2022]）7号
1、禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目；2、禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目；3、禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；4、禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目；5、禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设.除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目；
6、禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口；7、禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞；8、禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外；9、禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目；10、禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目；11、禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目；12、法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。
本项目不属于关于印发《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的通知（长江办[2022]）7号中“禁止类”项目
相符

《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》（苏大气办【2021】2号）
（五）其他企业。各地可根据本地产业特色，将其他行业企业涉VOCs工序纳入清洁原料替代清单。其他行业企业涉VOCs相关工序，要使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）规定的粉末、水性、无溶剂、辐射固化涂料产品；符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）规定的水基、半水基清洗剂产品；符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）规定的水基型、本体型胶粘剂产品。若确实无法达到上述要求，应提供相应的论证说明。使用的涂料、清洗剂、胶粘剂、油墨中VOCs含量的限值应符合《船舶涂料中有害物质限量》（GB38469-2019）、《木器涂料中有害物质限量》（GB18581-2020）、《车辆涂料中有害物质限量》（GB24409-2020）、《工业防护涂料中有害物质限量》（GB30981-2020）、《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）、《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）、《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）中的限值要求。
本项目不使用涂料、胶粘剂、油墨，使用的清洗剂（表面活性剂10-25%、EDTA Na410-25%、其他为水）为水性清洗剂，满足《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）相关要求
相符
《常州市挥发性有机物清洁原料替代工作方案》（常污防攻坚指办【2021】32号）
《关于印发<长江经济带发展负面清单指南>江苏省实施细则（试行）的通知》（苏长江办发〔2019〕136号）
禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。（2）禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。（3）禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。（4）禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。（5）禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。（6）禁止在生态保护红线和永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。（7）禁止在长江干支流1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。（8）禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。（9）禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。（10）禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。
本项目不属于《关于印发<长江经济带发展负面清单指南>江苏省实施细则（试行）的通知》（苏长江办发〔2019〕136号）中“禁止类”项目
相符

《2022年常州市深入打好污染防治攻坚战专项行动方案》

持续打好太湖治理攻坚战
依托涉水企业事故排放应急处置设施专项督查行动，全力推进企业雨水排口、应急排口整治工作，开展工业园区水污染防治专项行动，推进园区工业类专业化集中式污水分质处理设施建设。开展涉酚、涉氟企业专项整治，严防工业特征污染物超标现象。持续推进涉磷企业标准化、规范化整治。推进工业污水退出市政管网，溧阳市、金坛区、武进区推进工业污水处理厂建设。
本项目无生产废水排放，生活污水排入滨湖污水处理厂处理，达标尾水排入新京杭运河。
相符
着力打好噪音污染治理攻坚战
实施噪声污染防治行动，开展声环境功能区评估与调整，强化声环境功能区管理。
本项目将采取隔声、减震等综合降噪措施，并加强生产管理和设备维护以减少噪声对环境的影响。
相符
《关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142号）
规范管控对生态功能不造成破坏的有限人为活动。生态保护红线是国土空间规划中的重要管控边界，生态保护红线内自然保护地核心保护区外，禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许以下对生态功能不造成破坏的有限人为活动。生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照法律法规执行。
本项目位于江苏省常州市武进经济开发区长扬路9号，不在江苏省常州市生态红线管控区域范围内，符合文件相关要求。
相符
4、与环评审批工作的相符性分析

①与“省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知（苏环办[2019]36号）”相符性分析

表1-7  与苏环办[2019]36号对照分析

文件要求

本项目

相符性

有下列情形之一的，不予批准：(1)建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划；(2)所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求；(3)建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏；(4)改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施；(5)建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。

——《建设项目环境保护管理条例》
本项目为C2770卫生材料及医药用品制造，位于江苏省常州市武进经济开发区长扬路9号，对照江苏武进经济开发区规划图，项目所在地为二类工业用地；项目所在地为非达标区，目前区域内进行了削减措施；本项目无废气产生和排放，与上述内容相符。
相符
严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，有关环境保护主管部门依法不予审批可能造成耕地土壤污染的建设项目环境影响报告书或者报告表。

——《农用地土壤环境管理办法(试行)》(环境保护部 农业部令第46号)
本项目为C2770卫生材料及医药用品制造，对照江苏武进经济开发区规划图，项目所在地为工业用地；不属于有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，不属于上述不予审批的建设项目。
相符
严格落实污染物排放总量控制制度，把主要污染物排放总量指标作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。排放主要污染物的建设项目，在环境影响评价文件审批前，须取得主要污染物排放总量指标。

——《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》(环发〔2014〕197号)

本项目生产过程中产生的水污染物在区域内进行平衡，与上述内容相符。
相符

(1)规划环评要作为规划所包含项目环评的重要依据，对于不符合规划环评结论及审查意见的项目环评，依法不予审批。(2)对于现有同类型项目环境污染或生态破坏严重、环境违法违规现象多发，致使环境容量接近或超过承载能力的地区，在现有问题整改到位前，依法暂停审批该地区同类行业的项目环评文件。(3)对环境质量现状超标的地区，项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，依法不予审批其环评文件。对未达到环境质量目标考核要求的地区，除民生项目与节能减排项目外，依法暂停审批该地区新增排放相应重点污染物的项目环评文件。

除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。

——《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》(环环评〔2016〕150号)
本项目为C2770卫生材料及医药用品制造，对照江苏武进经济开发区规划图，项目所在地为二类工业用地；项目所在地不在生态空间管控区域内，与上述内容相符。
相符

严禁在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建布局化工园区和化工企业。严格化工项目环评审批，提高准入门槛，新建化工项目原则上投资额不得低于10亿元，不得新建、改建、扩建三类中间体项目。

——《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》(苏发〔2018〕24号)

本项目位于江苏省常州市武进经济开发区长扬路9号，距离长江约30.4km；属于C2770卫生材料及医药用品制造，产品为重组胶原蛋白液体敷料，不属于三类中间体项目，与上述内容相符。
相符

禁止新建燃煤自备电厂。在重点地区执行《江苏省化工钢铁煤电行业环境准入和排放标准》。燃煤电厂2019年底前全部实行超低排放。

——《关于加快全省化工钢铁煤电行业转型升级高质量发展的实施意见》(苏办发〔2018〕32号)

本项目采用电作为能源，由区域供电管网提供，与上述内容相符。
相符

禁止建设生产和使用高 VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。

——《江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》(苏政发〔2018〕122号)
本项目为C2770卫生材料及医药用品制造，生产过程中不使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等，故与上述要求相符。

相符

一律不批新的化工园区，一律不批化工园区外化工企业(除化工重点监测点和提升安全、环保、节能水平及油品质量升级、结构调整以外的改扩建项目)，一律不批化工园区内环境基础设施不完善或长期不能稳定运行企业的新改扩建化工项目。新建(含搬迁)化工项目必须进入已经依法完成规划环评审查的化工园区。

严禁在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建危化品码头。

——《省政府关于深入推进全省化工行业转型发展的实施意见》(苏政发〔2016〕128号)
本项目为C2770卫生材料及医药用品制造，产品为重组胶原蛋白液体敷料，不属于化工项目，与上述内容相符。
相符

生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。

——《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》(苏政发〔2018〕74号)
本项目最近的生态保护红线为滆湖重要湿地（武进区），位于项目南侧4.6km处，不在生态空间管控区域内，与上述内容相符。

相符

禁止审批无法落实危险废物利用、处置途径的项目，从严审批危险废物产生量大、本地无配套利用处置能力、且需设区市统筹解决的项目。

——《省政府办公厅关于加强危险废物污染防治工作的意见》(苏政办发〔2018〕91号)
本项目为C2770卫生材料及医药用品制造，生产过程中产生的危险废物均委托有资质单位进行有效处置，与上述内容相符。
相符

(1)禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。(2)禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。(3)禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。(4)禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。(5)禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。(6)禁止在生态保护红线和永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。(7)禁止在长江干支流1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。(8)禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。(9)禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。(10)禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。

——《关于发布长江经济带发展负面清单指南(试行)的通知》(推动长江经济带发展领导小组办公室文件第89号)
本项目为C2770卫生材料及医药用品制造，位于江苏省常州市武进经济开发区长扬路9号，距离长江约30.6km，不属于上述规定的禁止类项目内，与上述内容相符。

相符

②与“市生态环境局关于建设项目的审批指导意见（试行）”相符性分析

表1-8  与市生态环境局关于建设项目的审批指导意见（试行）对照分析

文件要求

本项目

相符性

严格项目总量。实施建设项目大气污染物总量负增长原则，即重点区域内建设项目使用大气污染物总量，原则上在重点区域范围内实施总量平衡，且必须实行总量2倍减量替代。

本项目位于江苏省常州市武进经济开发区长扬路9号，本项目不涉及大气污染物。
相符

强化环评审批。对重点区域内新上的大气污染物排放的建设项目及全市范围内新上高能耗项目，审批部门对其环评文本应实施质量评估。

本项目位于江苏省常州市武进经济开发区长扬路9号，本项目不涉及大气污染物，不属于“双高”项目。

相符



二、建设项目工程分析

	建设内容
	1、建设内容

态恩（江苏）生物科技有限公司成立于2023年3月23日，注册地址：常州西太湖科技产业园长扬路9号A4幢二层，是一家以从事医药制造业为主的企业，目前主要进行重组胶原蛋白液体敷料的生产与销售。

本项目位于常州西太湖科技产业园长扬路9号A4幢二层，租赁常州市滨湖生态城建设有限公司1096平方米面积厂房，对厂房进行装修改造，拟购置直膨式净化空调机组、真空乳化机、凯式定氮仪、全自动细菌培养系统、生物安全柜等共计16台套设备，生产重组胶原蛋白液体敷料，年产规模50000支。本项目于2023年11月9日取得了江苏武进经济开发区管委会出具的江苏省投资项目备案证（备案证号：武经发管备〔2023〕201号），详见附件2。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“二十四、医药制造业27-49-卫生材料及医药用品制造277-卫生材料及医药用品制造（仅组装、分装的除外）”，需编制环境影响报告表。

表2-1  本项目工程内容一览表

类型

建设名称

设计能力

备注

主体工程
生产车间

1096m2
包括生产区域和闲置区域，生产区域主要包括外包间、内包间、灌装、理化室、原料库、成品库、包材库等

储运工程

原料库

14m2
位于生产车间东北侧

成品库
18m2
位于生产车间东北侧
包材库

10m2
位于生产车间东北侧

公用工程

供配电系统

30万度/年

区域供电

给水系统

生产用水

3.05m3/a
纯水外购
生活用水
300m3/a
由市政自来水厂供给
排水系统

生活污水

240m3/a

生活污水经区域污水管网接管至滨湖污水处理厂处理，尾水排入新京杭运河
废水

生活污水

经区域污水管网接管至滨湖污水处理厂处理，尾水排入新京杭运河

固体废物

危废仓库
10m2
位于生产车间外北侧，危险废物暂存
依托工程
主体工程依托房东已建成的厂房；厂区内已实施雨污分流体制，依托房东管网、雨水排放口、污水排放口，不新设排污口

2、产品及产能

表2-2  产品及产能一览表
序号

产品名称

规格型号

设计生产能力/年

年运行时数

1
重组胶原蛋白液体敷料

1-25mL/支
50000支

2400h

3、主要原辅材料及燃料

表2-3  产品主要原辅材料使用一览表

序号

名称

规格型号、组分

储存方式

年用量
最大储存量

来源及运输
1
重组胶原蛋白

粉末，SSH
瓶装，500g/瓶
1kg
0.5kg

国内汽车
2
卡波姆

粉末，聚丙烯酸

瓶装，500g/瓶
0.8kg

0.5kg

国内汽车

3
甘油

液体，丙三醇

瓶装，500g/瓶
20kg

2kg

国内汽车

4
丙二醇

液体，丙二醇

瓶装，500g/瓶
1kg

0.5kg

国内汽车

5

西林瓶

包括瓶体、橡胶塞、铝塑组合盖等

箱装，2000套/箱

50000套

5000套

国内汽车
6
清洗剂

表面活性剂10-25%、EDTA Na410-25%、其他为水（EDTA Na4为乙二胺四乙酸四钠，含氮）
瓶装，1L/瓶
1.135kg
1.135kg
国内汽车
本项目清洗剂为水基型清洗剂，与水配比使用，无挥发份，满足《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）相关要求，清洗剂MSDS详见附件13。
表2-4  实验室主要实验试剂及耗材使用一览表

序号

名称

规格型号、组分

储存方式

年用量/瓶

最大储存量/瓶

来源及运输
1
蒸馏水
/

500ml/瓶
1
1
国内汽车
2
PH校正缓冲溶液（混合磷酸盐）
pH6.86
250ml/瓶
1
1
国内汽车
3
PH校正缓冲溶液（四硼酸钠）
pH9.18
250ml/瓶
1
1
国内汽车
4
PH校正缓冲溶液（邻苯二甲酸氢钠）
pH4
250ml/瓶
1
1
国内汽车
5
鞣酸试液
10mg/L
250ml/瓶
1
1
国内汽车
6
硫化钠标准溶液
100mg/L
100ml/瓶
1
1
国内汽车
7
标准滴定溶液
0.02mol/L
500ml/瓶
2
1
国内汽车
8
氯化钠
NaCl
500g/瓶
1
1
国内汽车
9
硼酸
99.5%
500g/瓶
1
1
国内汽车
10
氢氧化钠
96.0%
500g/瓶
1
1
国内汽车
11
R2A琼脂
15g/L
250g/瓶
1
1
国内汽车
12
钨酸钠，二水
99.5
100g/瓶
1
1
国内汽车
13
沙氏葡萄糖琼脂培养基（SDA）
15g/L
250g/瓶
3
1
国内汽车
14
胰酪大豆胨液体培养基（TSB）
15g/L
250g/瓶
3
1
国内汽车
15
R2A琼脂培养基
15g/L
250g/瓶
3
1
国内汽车
16
硫乙醇酸盐流体培养基
15g/L
250g/瓶
3
1
国内汽车
17
胰酪大豆胨琼脂培养基（TSA）
15g/L
250g/瓶
3
1
国内汽车
18
甲基红指示液
0.5mg/L
250ml/瓶
1
1
国内汽车
19
标准试液
10.5%
250ml/瓶
1
1
国内汽车
20
标准铅溶液
10ppm
100ml/瓶
1
1
国内汽车
21
二苯胺酸溶液
0.1%
100ml/瓶
1
1
国内汽车
22
醋酸盐缓冲溶液
pH3.5
250ml/瓶
1
1
国内汽车
23
盐酸萘乙二胺溶液
1mg/mL
250ml/瓶
1
1
国内汽车
24
氯化铵标准溶液
31.5mg/L
250ml/瓶
1
1
国内汽车
25
氯化钾溶液
10%
250ml/瓶
1
1
国内汽车
26
溴麝香草酚蓝指示液
0.5mg/mL
250ml/瓶
1
1
国内汽车
27
标准硝酸盐溶液
1μg/mL

250ml/瓶
1
1
国内汽车
28
磺胺稀酸溶液
10mg/mL
250ml/瓶
1
1
国内汽车
29
标准亚硝酸盐溶液
1μg/mL
250ml/瓶
1
1
国内汽车
30
奈斯勒试剂
碘化汞钾

250ml/瓶
1
1
国内汽车
31
无硝酸盐水
/

500ml/瓶
1
1
国内汽车
32
无亚硝酸盐水
/

500ml/瓶
1
1
国内汽车
33
硫代乙酰胺混液A液
15mg/L
500ml/瓶
1
1
国内汽车
34
硫代乙酰胺混液B液
15mg/L
100ml/瓶
1
1
国内汽车
35
无氨水
/

500ml/瓶
1
1
国内汽车
36
去离子高纯水（蒸馏水）
/

500ml/瓶
5
1
国内汽车
37
实验耗材
烧杯、试管、玻璃棒等
仓储
50套
5套
国内汽车
表2-5  原辅材料理化性质

名称

理化性质

燃爆性

毒理性质

重组胶原蛋白
重组胶原蛋白是利用DNA重组技术制备的胶原蛋白，其氨基酸序列可根据需求进行设计改进，如重组人源化胶原蛋白的重复单元与人胶原蛋白氨基酸序列特定功能区相同。这种制备方式可实现定制化合成，即不仅可合成不同类型的胶原，还可筛选出不同型别胶原分子上特定功能区并根据需要进行定制组合。胶原蛋白材料在临床上广泛应用于人体皮肤、口腔、硬脑膜等组织的修复以及医疗美容等领域。

/
/
卡波姆
卡波姆为丙烯酸键合烯丙基蔗糖或季戊四醇烯丙醚的高分子聚合物。密度：1.063g/cm3；熔点：12.5℃；沸点：141℃；闪点：61.6℃。

/
LD50鼠>2.5g/kg

甘油
粘无色粘稠液体，无气味，有暖甜味，能吸潮。熔点(℃)：20；沸点(℃)：182(2.7KPa)；闪点(℃)：160；引燃温度(℃)：370；可混溶于醇，与水混溶，不溶于氯仿、醚、油类。

可燃
LD50：12600mg/kg(大鼠经口)

丙二醇
无色、有苦味、略粘稠吸湿的液体。熔点(℃)：-59；沸点(℃)：187.2；闪点(℃)：99；引燃温度(℃)：371。

可燃
LD50：21000～32200mg/kg(大鼠经口)

清洗剂
外观：透明，无色至淡黄溶液。pH值：9.7。熔点/凝固点：大约-8°C(18°F)。初始沸点/沸程：100°C(212°F)。
/
LD50口服–大鼠>5g/kg

乙二胺四乙酸四钠
白色晶体粉末。分子式：C10H12N2O8Na4；分子量：380.17。溶于水，微溶于醇。
不燃
LD50：大鼠经口(mg/kg):2000

甲基红

分子式C15H15N3O2，分子量269.2985，有光泽的紫色结晶或红棕色粉末，溶于乙醇和乙酸，几乎不溶于水；该物质吸入、皮肤接触及吞食有害。密度0.791g/cm3，熔点178-182°C，沸点479.5°C，闪点243.8°C
易燃

小鼠经口TDLo：12gm/kg/57W-C
氯化钾

化学式KCl，分子量74.5513，无色立方晶体，结晶体呈长柱状，熔点776℃，沸点1500℃（升华），溶于水，稍溶于甘油，微溶于乙醇，不溶于乙醚和丙酮
不燃

LD50:552mg/kg（小鼠

腹腔注射）

硫代乙酰胺
简称TAA，是一种有机化合物，化学式为C2H5NS，为白色结晶性粉末。密度：1.37g/cm3；熔点：108-112℃；闪点：21.4℃；极微溶于苯、乙醚。
/

LD50：致癌

培养基

是供微生物、植物组织和动物组织生长和维持用的人工配制的养料，一般都含有碳水化合物、含氮物质、无机盐（包括微量元素）以及维生素和水等。

/

/

氯化钠
化学式NaCl，分子量58.4428，白色立方晶体或细小结晶粉末，味咸，熔点801℃，沸点1413℃，溶于水和甘油，难溶于乙醇
不燃

LD50(大鼠经口)：3.75±0.43g/kg

氢氧化钠
白色不透明固体，易潮解。熔点(℃)：318.4；沸点(℃)：1390；分子式：NaOH；易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮。
不燃
无资料
硫化钠
无色或米黄色颗粒结晶，工业品为红褐色或砖红色块状。熔点(℃)：1180；分子式：Na2S；易溶于水，不溶于乙醚，微溶于乙醇。
易燃
无资料
钨酸钠

无色结晶或白色斜方结晶。熔点698℃；溶于水，水溶液呈微碱性；微溶于氨，不溶于乙醇。

不燃

无资料

盐酸萘乙二胺

无色晶体；分子式C12H14N2·2HCl；分子量259.20；溶于水并微溶于乙醇。
不燃

无资料

四硼酸钠

无臭、无色、半透明、味咸的晶体或白色晶状粉末。熔点(℃)：741；沸点(℃)：1575(分解)；分子式：Na2B4O7；微溶于乙醇，微溶于冷水，易溶于热水。
不燃

LD50：2660 mg/kg(大鼠经口)

硼酸

无色微带珍珠光泽的三斜晶体或白色粉末，有滑腻手感，无臭味。熔点(℃)：185(分解)；沸点(℃)：300；分子式：H3BO3；溶于水，溶于乙醇、乙醚、甘油。
不燃

无资料

4、主要生产设施

表2-6  主要生产设施一览表

设备名称
规格型号
数量(台/套/个)
备注
生产设备

真空乳化机
PVM-A 100L

1
搅拌混合

超声波清洗机
48×43×30cm；

48×43×25cm

2

清洗
西林瓶灌装轧盖一体机
DX2301S
1
灌装

立式压力蒸汽灭菌器
LDZF-75KB-II
1
湿热灭菌
单门电加热快速冷却灭菌器
YSQ.WF21-600SZ
1
辅助设备

直膨式净化空调机组
KZE2521D1115000
1
/

直膨式净化空调机组
KZE1511DH2000
1
/

检验设备

立式鼓风干燥箱
DHG-9145AE
1
/

全自动细菌培养系统
BECTEC FX40
1
/
二氧化碳培养箱
HF240
2

生物安全柜

BSC-1004IIA2
1
凯氏定氮仪
K9840
1
/

消化炉
SH220F
1
/

pH计
/

1

/
真空密封性能测试仪
HSZ-MFB
1
/
5、劳动定员及工作制度

职工人数：本项目劳动定员10人，厂内不设宿舍、食堂，员工就餐外购解决。
工作制度：项目年生产时间为300天，一班制生产，每班8小时，年工作时间2400小时。

6、周边概况及厂区平面布置

（1）周边概况

本项目位于常州西太湖科技产业园长扬路9号A4幢二层，本项目东侧为祥云路；南侧为常州磐诺仪器有限公司；西侧为江苏晖铭医疗器械有限公司；北侧为济凡生物科技（常州）有限公司。本项目周边500m范围内环境敏感点主要为：距离本项目南侧280米处的烯望家园。

项目位置详见附图1，周边状况详见附图2。

（2）厂区平面布置

本项目位于常州西太湖科技产业园长扬路9号A4幢二层，包括生产区域和闲置区域，生产区域主要包括外包间、内包间、灌装、理化室、原料库、成品库、包材库等。
厂区平面布置详见附图3，项目车间平面布置详见附图4。

7、水平衡分析


[image: image1.emf]3.05

湿热灭菌用水

实验室用水

1

0.6

0.2

损耗

0.04

损耗

0.6

0.16

检验废液

生活用水

损耗

60

滨湖污水处理厂

300

240 240

新京杭运河 新鲜水

外购纯水

有资质单位处置

1.25

0.16

清洗废液 有资质单位处置

损耗

0.11

1 1

生产投料用水 进入产品

1

漂洗用水

清洗用水

0.7

0.55

0.44

损耗

0.14


图2-1  本项目水平衡图  单位m3/a




	工艺流程和产排污环节
	一、生产工艺流程
本项目产品为重组胶原蛋白液体敷料，具体生产工艺如下。

1、重组胶原蛋白液体敷料的生产工艺如下


[image: image2.emf]重组胶原蛋白、卡波

姆、甘油、丙二醇

搅拌混合 纯水

检验

灌装

湿热灭菌

包装

成品

纯水

S1

检验废液

清洗

西林瓶

S2

清洗废液


图2-2  重组胶原蛋白液体敷料生产工艺流程图

工艺流程简述：

搅拌混合：将纯水、重组胶原蛋白、卡波姆、甘油、丙二醇按比例投入真空乳化机，密闭搅拌，不发生化学反应，仅是简单的稀释混合。甘油、丙二醇常温常压下不易挥发，且甘油、丙二醇使用量很小，本报告不进行定量分析。
检验：取样品约25ml检验外观、pH值，合格则进入下一道工序，不合格返回上一工序，此过程会产生检验废液S1。
清洗：外购的西林瓶使用超声波清洗机进行清洗去除指纹、油脂等，使用外购纯水进行清洗，清洗顺序为先清洗后漂洗，超声波清洗机有两个槽，清洗槽尺寸为48×43×30cm，漂洗槽尺寸为48×43×25cm，先进行清洗再进去漂洗，在清洗槽中添加清洗剂，漂洗槽中不添加清洗剂，漂洗槽中的水转移至清洗槽，清洗槽中的水定期更换作危险废物处置。此过程会产生清洗废液S2。
灌装：使用西林瓶灌装轧盖一体机将敷料灌装进洁净的西林瓶并封口。

湿热灭菌：将封装后的西林瓶放入蒸汽灭菌器（电加热制蒸汽）中采用蒸汽灭菌，设备补充纯水制蒸汽，灭菌温度120-125℃，灭菌2小时。
包装：按照客户要求进行包装后放入指定位置。

包装完成的产品入库待售。
2、实验室

本项目配套实验室，用于产品的外观、装量、pH值、黏度、重金属含量、成膜性、胶原蛋白成分的鉴别、胶原蛋白含量、无菌检验、密封性的检验。该过程产生检验废液、废实验室耗材、实验室废包装材料。

2.1外观
以目测检测，重组胶原蛋白液体敷料应为无色或淡黄色透明液体，无异味，均匀，无杂质。
2.2装量
按照《中华人民共和国药典》（2020年版）四部0942最低装量检查法（容量法）检查，重组胶原蛋白液体敷料20ml以下装量应不小于标示装量的93%，20ml以上装量应不小于标示装量的95%。
2.3 pH值
将重组胶原蛋白液体敷料中的液体取出，按《中华人民共和国药典》2020版四部通则0631pH值测定法进行检验，重组胶原蛋白液体敷料的pH应为5-7。
2.4黏度
取适量的重组胶原蛋白液体敷料的液体，按《中华人民共和国药典》2020年版四部通则0633黏度测定法第三法旋转黏度计测定法检验；或相同温度条件下，剪切速率为1s-1检测，重组胶原蛋白液体敷料的黏度≤1000mPa·s。
2.5重金属含量
取重组胶原蛋白液体敷料1g于样品管中,标准铅溶液1mL于标准对照管中，按《中华人民共和国药典》2020年版四部通则0821重金属检查法第三法进行检验，重组胶原蛋白液体敷料的重金属含量应≤10μg/g。
2.6成膜性
将样品涂在干燥的平板玻璃上流延铺平，放于37±1℃恒温环境，当水分蒸发后，应形成薄膜。
2.7胶原蛋白成分的鉴别
取本品0.5g，加水50ml，加热使溶解，取溶液1ml，加水100ml，摇匀，加鞣酸试液数滴，即发生浑浊，鉴别含有胶原蛋白。
2.8胶原蛋白含量
通过测定供试品的总氮含最以及经钨酸沉淀法去除蛋白质的供试品滤液中的非蛋白质含量，计算出蛋白质含量，氮转换为蛋白质的换算系数为5.4658，重组胶原蛋白液体敷料中胶原蛋白含量应≥0.5mg/g。
2.9无菌检验
按《中华人民共和国药典》2020年版四部通则1101无菌检查法的直接接种法进行检验，取样品约100mg的供试品，等量接种至硫乙醇酸盐流体培养基和胰酪大豆胨液体培养基中，硫乙醇酸盐流体培养基每管装量不小于15ml，胰酪大豆胨液体培养基每管装量不小于10ml。阳性对照：根据产品特性，以金黄色葡萄球菌为对照菌，进行无菌检验。产品经湿热灭菌后产品无菌。
2.10密封性
将重组胶原蛋白液体敷料的铝塑盖手动拧转，盖子无松动现象；重组胶原蛋白液体敷料倒置，液体无渗漏现象。
二、主要产排污环节
本项目主要产排污见下表。
表2-7  本项目主要产排污情况表
类别

编号

产生环节

污染物

采取的措施及去向

废水

/

办公生活

COD、SS、NH3-N、TP、TN

生活污水经区域污水管网接管至滨湖污水处理厂集中处理

噪声

/
机械设备

设备运转噪声

厂房隔声、基础减震等

固废

S1
检验、实验室
检验废液
委托有资质单位处置
S2
清洗
清洗废液

委托有资质单位处置

/
实验室

废实验室耗材
委托有资质单位处置
/
实验室

实验室废包装材料
委托有资质单位处置
/
原辅料包装
废包装物
委托有资质单位处置
/
生活办公
生活垃圾
环卫清运


	与项目有关的原有环境污染问题
	1、租赁单位基本情况

常州市滨湖生态城建设有限公司成立于2010年11月23日，经营范围包括城市建设项目投资和经营管理；基础设施建设开发；为城市公益设施建设项目服务；为城市开发建设项目及其相关信息咨询服务；水环境整治及水环境工程开发；土地整理和开发；城市生态环境建设；污染源治理；实业投资；物业管理；旅游项目投资经营；建筑材料销售；农业综合开发；花卉、苗木、林果的种植；花卉、苗木销售；房屋租赁；农业生态环境整治。

本项目为新建项目，租赁常州市滨湖生态城建设有限公司位于长扬路9号的1096平方米面积厂房，对厂房进行装修改造，拟购置直膨式净化空调机组、真空乳化机、凯式定氮仪、全自动细菌培养系统、生物安全柜等共计16台套设备，生产重组胶原蛋白液体敷料，年产规模50000支。

根据现场勘查，本项目租赁前车间为空置状态，未进行生产经营活动，无历史环境遗留问题。

2、与租赁单位的依托关系
常州市滨湖生态建设有限公司厂区内已按照“雨污分流”的原则进行建设，设置一个污水接管口和雨水排口。经与建设单位核实，本项目与常州市滨湖生态建设有限公司依托关系如下：

（1）经核实，本项目排放废水为生活污水，依托厂区污水管网，接入滨湖污水处理厂，尾水排入新京杭运河。本项目废水汇入常州市滨湖生态建设有限公司污水管网前需设置采样口，一旦出现废水超标现象即可明确责任主体，接入管网前需设置单独的采样井。

（2）本项目不新增雨水管网和雨水排口，依托常州市滨湖生态建设有限公司已有雨水管网及雨水排口。

（3）本项目供水、供电等基础设施均依托常州市滨湖生态建设有限公司。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域环境质量现状
	1、环境空气质量现状

（1）项目所在区域达标情况判断

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标情况判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量报告或环境质量报告书中的数据或结论。

本次评价选取2022年作为评价基准年，根据《2022年常州市生态环境状况公报》，项目所在区域常州市各评价因子数据见表3-1。
表3-1  大气环境质量引用点位、引用项目一览表

区域

评价因子

平均时段

现状浓度（μg/m3）

标准值

（μg/m3）

达标率（%）

达标情况

常州市

二氧化硫
年平均

7

60

100

达标

24小时平均

4~13

150

100

二氧化氮
年平均

28

40

100

达标
24小时平均
8~82

80

99.5

一氧化碳
日均值的第95百分位数
1000
4000
100

达标
24小时平均

400~1300

4000

100

臭氧

最大8小时滑动平均值的第90百分位数

175

160

82.5

不达标

可吸入颗粒物
年平均

55

70

100

达标

24小时平均
13~181

150

98.6

细颗粒物
年平均

33

35

100

不达标
24小时平均
7~134

75

94.6

2022年常州市环境空气中二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、可吸入颗粒物年平均浓度和日平均相应百分位数质量浓度、细颗粒物年平均值均达到环境空气质量二级标准；细颗粒物日平均第95百分位数和臭氧年最大8小时滑动平均值的第90百分位数浓度超过环境空气质量二级标准，因此判定为非达标区。

酸雨：2022年，常州市酸雨平均发生率为4.1%，降水年均pH值为6.09，优于酸性降水临界值（pH=5.60）；与2021年相比，降水pH值同比持平。

降尘：2022年，常州市降尘量年均值2.3吨/（平方千米·30天），达到《常州市2022年大气污染防治工作计划》规定的降尘考核标准（2.5吨/（平方千米·30天））；各测点年均值浓度范围为2.0～2.6吨/（平方千米·30天），与2021年相比，常州市年均降尘量下降0.4吨/（平方千米·30天）。

（2）环境空气改善对策

常州市目前尚未制定大气环境质量限期达标规划，为深入打好蓝天保卫战，持续改善全市环境空气质量，依据《中共江苏省委江苏省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》、《关于打造长三角生态中轴建设人与自然和谐共生的现代化常州的实施意见》、《常州市生态文明建设十大专项行动方案》以及省下达的《常州市2023年深入打好污染防治攻坚战目标任务书》等文件，常州市制定了《2023年常州市生态文明建设工作方案》。明确工作目标为全市PM2.5浓度不超过31微克/立方米，优良天数比率不低于80.0%，臭氧污染得到初步遏制。

重点任务如下：

①推进固定源深度治理。

持续推进钢铁、水泥、电力企业超低排放改造，推进建材、有色金属等工业窑炉重点行业大气污染深度治理或清洁能源替代。完成金峰水泥、天山水泥SCR超低排放改造及清洁运输整治。完成国能发电、富春江环保热电、加怡热电、大唐热电4家电力企业和润恒能源1家垃圾焚烧企业的深度脱硝改造。完成中天钢铁、东方特钢全流程超低排放改造和评估监测工作。2023年6月底前，按照“淘汰取缔一批、清洁替代一批、超低改造一批”的要求完成对全市所有102台生物质锅炉开展集中排查，并对其中44台生物质锅炉完成提标改造或清洁原料替代，确保保留的生物质锅炉达到规定排放标准要求。

②着力打好臭氧污染防治攻坚战。依托江苏省重点行业VOCs综合管理平台，加快完善VOCs清单。按《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》要求，对首批182家企业、9家钢结构企业和375家包装印刷企业源头替代情况再核查；进一步排查核实2家船舶修造、46家家具制造企业清单，建立并及时更新管理台账，完成清洁原料替代工作；培育10家以上源头替代示范型企业；其他行业，重点对使用溶剂型原辅材料、污染治理设施低效的企业强化清洁原料替代，完成共计48家清洁原料替代工作，对替代技术不成熟的，推动开展论证，并加强现场监管。完成150项VOCs综合治理项目、183项VOCs无组织排放治理项目；对188家挥发性有机物重点监管企业“一企一策”整治方案和深度治理情况进行评估。完成新华昌国际集装箱有限公司等5家企业VOCs治理设施提标改造。对中石油和中石化的汽油储罐开展综合整治，实现全市挥发性有机物储罐整治全覆盖。制定《孟河镇汽配产业专项整治工作方案》，对133家企业实施分类整治，大幅削减现有VOCs实际排放量。常州滨江经济开发区新材料产业园、金坛新材料科技产业园等2个园区应成立LDAR检测团队，自行开展LDAR工作或对第三方检测结果进行抽查，定期采用红外成像仪等对不可达密封点进行泄漏筛查，实行统一的LDAR管理制度，统一评估企业LDAR实施情况，评估频次不低于1次/年。5月底前，对44个企业集群完成一次“回头看”。打造减排示范项目，2个以上有机储罐综合治理示范项目、1个以上大气“绿岛”示范项目。

推动活性炭核查整治全覆盖。对照VOCs源清单，实现全市4504家活性炭吸附处理工艺企业核查全覆盖，系统、准确、如实录入核查信息；完成621家以上涉活性炭使用企业的整改工作。2023年底前，完成所有活性炭问题企业的初步整改；在常州经开区先行开展试点，按照“绿链”建设要求，探索建立活性炭集中更换、统一运维、整体推进的工作体系，并逐步向全市推广。

③实施扬尘污染精细化治理。

加强扬尘污染防治，持续对全市63个镇（街道）、园区实施降尘考核，全市降尘不得高于2.3吨/平方千米•月。

加强工地、堆场、裸地扬尘污染控制。强化建筑工地扬尘管控，推进智慧工地建设，加大工地在线监控安装、联网的力度。按照省有关规定，完善天宁区施工扬尘环境保护税应税污染物排放量测算工作。规模以上干散货港口力争实现封闭式料仓和封闭式皮带廊道运输系统全覆盖。年内完成启凯德胜码头皮带机建设项目。对城市公共区域、长期未开发的建设裸地，以及废旧厂区、物流园、大型停车场等进行排查建档，并按要求采取防尘措施。落实工地、裸地和港口码头扬尘管控挂钩责任人制度。

严格道路扬尘监管。强化渣土运输车辆全封闭运输管理，推进城市建成区使用新型环保智能渣土车。开展“清洁城市行动”，完善保洁作业质量标准，提高机械化作业比率，城市建成区道路机械化率达到95%以上。加快智慧港口建设，干散货码头全部配备综合抑尘设施，从事易起尘货种装卸的港口码头实现在线监测覆盖率100%。加强柴油货车路查路检和非道路移动机械污染防治，强化集中使用和停放地的入户抽测。生态环境会同公安交管等定期开展柴油车排放路查路检，全年抽测数量不少于3000辆ꞏ次，秋冬季监督抽测柴油车数量不低于保有量的80%，对定期排放检验或日常监督抽测发现的超标车、运营5年以上的老旧柴油车年度核查率达到90%以上；每月至少开展一次机动车入户监督抽测，全年抽测数量不少于800辆ꞏ次；加强对进入禁止使用高排放非道路移动机械区域内作业的工程机械的监督检查，每月抽查率达到50%以上。禁止超标排放工程机械使用，消除冒黑烟现象。开展油气回收设施检查。加强对各类重点单位的入户监督抽测。全面实施汽车排放检测与维护（I/M）制度。

④开展餐饮油烟、恶臭异味专项治理。推动产生油烟或异味的餐饮服务单位安装油烟净化装置并定期维护，推行餐饮业服务经营者定期实施烟道清洗工作。推动重点管控区域内面积100平方米以上餐饮店（无油烟排放餐饮店除外）和烧烤店以及城市综合体、美食街等区域的餐饮经营单位安装在线监控，推动治理设施第三方运维管理及运行状态监控。组织开展2500家以上餐饮油烟整治项目“回头看”。至少打造3个餐饮油烟治理示范项目。⑤着力打好重污染天气消除攻坚战。加强遥感、视频监控、无人机等手段在秸秆禁烧管理中的应用，实施“定点、定时、定人、定责”管控，建立全覆盖网格化监管体系，在现有基础上新增不少于50个“蓝天卫士”视频监控。强化烟花爆竹燃放管控，各地根据本行政区域的实际情况，确定限制或者禁止燃放烟花爆竹的时间、地点和种类。禁止违规燃放烟花爆竹。

采取以上措施，常州市的大气空气质量将得到一定改善。
2、地表水环境质量现状

（1）区域水环境状况

国省考断面：2022年，常州市纳入“十四五”国家地表水环境质量考核的20个断面中，年均水质达到或好于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的断面比例为80%，无劣于Ⅴ类断面，洮滆两湖总磷分别同比下降18.1%、12.3%。纳入江苏省“十四五”水环境质量目标考核的51个断面，年均水质达到或好于Ⅲ类的比例为92.2%，无劣于Ⅴ类断面，全市水环境质量创有监测记录以来最好水平，河流断面优Ⅲ比例达100%，优Ⅱ比例47.1%，同比提升25.5个百分点，位列全省第一。

饮用水水源地：常州市城市饮用水以集中式供水为主，根据《江苏省2022年水生态环境保护工作计划》（苏水治办[2022]5号），2022年全市4个县级及以上在用城市集中式饮用水水源地，取水总量约为2.83亿吨。其中长江魏村、大溪水库、沙河水库全年各次监测均达标。

国省考断面：2022年，常州市纳入“十四五”国家地表水环境质量考核的20个断面中，年均水质达到或好于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的断面比例为80.0%，无劣V类断面，洮滆两湖总磷分别同比下降18.1%、12.3%。纳入江苏省“十四五”水环境质量目标考核51个断面，年均水质达到或好于Ⅲ类的比例为92.2%，无劣V类断面，全市水环境质量创有监测记录以来最好水平，河流断面优Ⅲ比例达100%，优Ⅱ比例47.1%，同比提升25.5个百分点，位列全省第一。

太湖及入太河流：2022年，我市太湖湖心区断面总磷0.064mg/L，高锰酸盐指数和氨氮分别处于Ⅱ类和Ⅰ类。太湖西部区断面总磷0.089mg/L，高锰酸盐指数和氨氮分别处于Ⅲ类和Ⅰ类。竺山湖综合营养状态指数为57.5，处于轻度富营养状态。2022年3-10月，竺山湖水域出现水华现象57次，同比减少7次；平均面积约17平方千米，同比减少约7平方千米。期间人工巡测蓝藻密度均值1163万个/L。武进港、漕桥河、太滆运河等3条主要入湖河流自2018年起水质均达到或好于Ⅲ类，总磷、总氮均值分别同比改善11.8%、13.1%。

长江流域常州段：2022年，长江流域常州段总体水质为优。长江干流魏村（右岸）断面水质达到Ⅱ类；5个主要入江支流断面年均水质均达到或好于Ⅲ类。
京杭大运河常州段：2022年，京杭大运河常州段沿线连江桥下、戚墅、五牧等3个断面水质均达到或好于Ⅲ类，其中五牧断面作为全市下游出境断面，水质改善明显，总磷同比下降30.6%。
（2）纳污水体环境质量现状评价

本项目营运期生活污水经区域污水管网接管至滨湖污水处理厂处理，尾水排入新京杭运河。本项目地表水环境质量现状在新京杭运河布设两个引用断面，W1断面为滨湖污水处理厂排口上游500m，W2断面为滨湖污水处理厂排口下游1000m，引用江苏久诚检验检测有限公司2022年4月3日~4月4日历史监测数据，引用报告号：JCH20220131。
引用数据有效性说明：①本项目引用江苏久诚检验检测有限公司2022年4月3日~4月4日历史监测数据，引用时间不超过3年，根据现场踏勘以及区域调查，项目评价区域未增加大型污染企业，从监测期间截止至今，未明显增加环境本底贡献值，因此引用数据有效。具体位置见表3-2；引用结果汇总见表3-3。

表3-2  地表水引用断面

河流名称

断面编号

引用断面

引用位置

引用项目

水环境功能

新京杭运河
W1

滨湖污水处理厂排口上游500m处

河道中央

pH、化学需氧量、氨氮、总磷

III类水域

W2

滨湖污水处理厂排口下游1000m处

河道中央

表3-3  地表水质量引用结果汇总表  （mg/L）

断面
项目

pH

COD
NH3-N

TP
W1

浓度范围mg/L
7.0~7.1
12~14
0.522~0.565
0.11~0.13
污染指数
0~0.05
0.6~0.7
0.522~0.565
0.55~0.65
超标率%
0

0

0

0

W2

浓度范围mg/L
7.1~7.2
17~19
0.650~0.685
0.14~0.16
污染指数
0.05~0.1
0.85~0.95
0.650~0.685
0.7~0.8
超标率%
0

0

0

0

地表水III类标准

6～9
20
1.0
0.2
由表3-4可知，滨湖污水处理厂排口上游500m断面和滨湖污水处理厂排口下游1000m断面的pH、化学需氧量、氨氮、总磷均能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准。

3、环境噪声质量现状

（1）区域声环境状况

2022年，全市区域环境噪声昼间平均值为55.3分贝。按照《环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测》（HJ640-2012），城市区域环境噪声总体水平等级（昼间）划分为“三级”，属于“一般”水平。

全市道路交通噪声昼间平均值为65.4分贝，与上年相比下降了1.4分贝。按照《环境噪声监测技术规范城市声环境常规监测》（HJ 640-2012），道路交通噪声强度等级（昼间）划分为“一级”，属于“好”水平。
（2）声环境质量现状评价

本项目厂界外周边50米范围内无声环境保护目标，在项目厂界四周布置4个监测点，南京爱迪信环境技术有限公司于2023年12月05日在现场监测1天，监测点位具体位置见下表3-4以及附图2。监测结果汇总见下表3-5。

表3-4  声环境质量现状监测点位

点位编号

点位名称

环境功能

N1

东厂界外1m

3类
N2

南厂界外1m

3类
N3

西厂界外1m

3类
N4

北厂界外1m

3类
表3-5  噪声监测结果汇总（LeqdB(A)）

监测点位及名称

环境

功能

监测日期

昼间

达标

状况
监测值

标准值

N1东厂界

3类
2023.12.05
56
65
达标
N2南厂界

3类
57
65
达标
N3西厂界

3类
60
65
达标
N4北厂界

3类
56
65
达标
由表3-5监测结果汇总表明，项目所在地厂界的昼间环境噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准限值要求。

4、生态环境质量现状

本项目用地范围内无生态环境保护目标，可不进行生态环境现状调查。

5、电磁辐射质量现状

本项目不属于电磁辐射类项目，可不进行电磁辐射现状监测与评价。

6、地下水及土壤环境质量现状
根据《关于印发《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指 南的通知》（环办环评〔2020〕33号）“地下水、土壤环境。原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。

本项目租用常州市滨湖生态城建设有限公司A4幢二层，车间及厂区地面做好硬化、防渗后，正常工况下，不存在污染途径，可不进行土壤评价与地下水评价。


	环境保护目标
	1、环境空气保护目标
表3-6  环境空气保护目标

名称

坐标/m

保护对象

保护内容

环境功能区

规模户数/人数

相对厂址方位

相对厂界距离/m

X

Y

烯望家园

0
-280
居住区

人群
二级

300户/约1000人
S
280
2、声环境保护目标

本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。
3、地下水环境保护目标

本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
4、生态环境保护目标

本项目用地范围内无生态环境保护目标。

	污染物排放控制标准
	1、水污染物排放标准
本项目生活污水经区域污水管网接管至滨湖污水处理厂处理，尾水排入新京杭运河。项目生活污水接管口执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准；滨湖污水处理厂尾水排放执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，2026年3月28日之后执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）。详见表3-7。

表3-7  废水接管及排放标准

项目

执行标准

取值表号及级别

污染物名称

单位

浓度限值（mg/L）

项目生活污水接管口

滨湖污水处理厂接管标准

《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）

表1

B等级

pH
无量纲
6.5～9.5
COD

mg/L

500

SS

mg/L

400

NH3-N

mg/L

45

TN

mg/L

70

TP

mg/L

8

滨湖污水处理厂排口

《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业水污染物排放限值》DB32/1072-2018）
表2
COD
mg/L
50
NH3-N*
mg/L
4（6）①
TP
mg/L
0.5
TN
mg/L
12（15）②
《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)
表1

一级A
pH
无量纲
6～9
SS
mg/L
10
《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）
表1

B标准
COD
mg/L
40
NH3-N
mg/L
3（5）③
TN
mg/L
10（12）④
TP
mg/L
0.3
pH
无量纲
6～9
SS
mg/L
10
注：①②括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标；③④每年11月1日至次年3月31日执行括号内排放限值。
2、大气污染物排放标准

本项目不涉及大气污染物。
3、噪声排放标准

本项目位于常州市武进经济开发区长扬路9号，在江苏武进经济开发区范围内，本项目营运期四周厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准，详见表3-9。
表3-9  营运期噪声排放标准限值表

区域名

执行标准

表号及级别

单位

标准限值

昼
四周厂界

《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)

表1中3类

dB(A)

65
4、固废污染控制标准

项目所产生的固体废物应执行以下标准：

一般固废贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《省生态环境厅关于做好江苏省危险废物全生命周期监控系统上线运行工作的通知》（苏环办〔2020〕401号）、《省生态环境厅关于印发<江苏省固体废物全过程环境监管工作意见>的通知》（苏环办〔2024〕16号）相关标准。

	总量控制指标
	1、总量控制因子

根据《市政府办公室关于印发<常州市建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理实施细则>的通知》（常政办发[2015]104号），结合本项目排污特征，确定本项目总量控制因子。
大气总量控制因子：无。

水污染物总量控制因子：COD、NH3-N、TP、TN；总量考核因子：SS。

2、总量控制指标

表3-10  项目污染物总量控制指标一览表  单位：t/a

类别

污染物名称

产生量

削减量

排放量

建议申请量

控制因子
考核因子
废水

生活

污水

水量

240
0

240
240
COD

0.096
0
0.096
0.096
—

SS

0.072
0
0.072
—

0.072
NH3-N

0.006
0
0.006
0.006
—

TP

0.001
0
0.001
0.001
—

TN

0.012
0
0.012
0.012
—

固体废物

一般固废

0
0
0

0

危险废物

1.224
1.224
0

0

生活垃圾

1.5
1.5
0

0

3、总量平衡方案
水污染物总量控制因子为COD、NH3-N、TP、TN，总量考核因子为SS。项目排放的水污染物总量在滨湖污水处理厂内平衡。


四、主要环境影响和保护措施

	施工期环境保护措施
	本项目租用常州市滨湖生态城建设有限公司现有空置厂房进行生产，不新建构筑物，施工期仅设备安装、调试，产生的环境影响较小，故不对施工期进行分析。

	运营期环境影响和保护措施
	1、废气

本项目甘油、丙二醇具有一定的挥发性，但在常温常压下不易挥发，本项目物料常温常压下定量投加，密闭搅拌，批次量除纯水外的物料（重组胶原蛋白、卡波姆、甘油、丙二醇的批次使用量、年使用量）用量较少，故废气不做定量分析。


	运营期环境影响和保护措施
	2、废水

2.1废水产生情况

（1）生产投料用水：本项目产品使用纯水约为1t/a，全部进入产品中。

（2）清洗用水：本项目超声波清洗机清洗槽尺寸为48×43×30cm，漂洗槽尺寸为48×43×25cm，在清洗槽中添加清洗剂，漂洗槽中不添加清洗剂，漂洗槽中的水转移至清洗槽，清洗槽和漂洗槽有效容积按照80%计，则清洗槽有效容积约为0.05m3，漂洗槽有效容积约为0.04m3，一共两台相同的超声波清洗机，清洗槽每次更换量为0.1m3，清洗5000支西林瓶更换一次，年更换10次，则清洗废液量为1m3/a，清洗废液委托有资质单位处置。损耗按20%计，产生清洗废液1m3/a，则使用水量为1.25m3/a。
（3）湿热灭菌用水：产品需进行湿热灭菌，利用高温蒸汽灭菌，冷凝水回流到储水容器中，每次补充纯水8-10kg/次，本次核算取10kg/次，年补水约60次，共耗纯水量0.6t/a，补充的水全部损耗。

（4）实验室用水

本项目配套实验室，用于产品的外观、装量、pH值、黏度、重金属含量、成膜性、胶原蛋白成分的鉴别、胶原蛋白含量、无菌检验、密封性的检验。
产品检查实验每年预计开展200批次，实验过程试剂配制及实验容器清洗用水为1L/次，用水量约0.2t/a，损耗按20%计，则检验废液产生量约为0.16t/a，经收集后暂存于危废仓库，定期委托有资质单位处置。
（5）生活污水
本项目劳动定员10人，厂内不设宿舍和食堂，生活用水定额按100L/（人•天）计，年工作300天，则用水量为300m3/a，产污系数取0.8，则生活污水产生量为240m3/a。生活污水经区域污水管网接管至滨湖污水处理厂处理，尾水排入新京杭运河。

2.3废水排放情况

表4-2  本项目水污染物产生及排放情况一览表

废水来源

废水量（m3/a）
污染物

名称

污染物产生量

治理

措施
污染物排放量

排放

去向
浓度（mg/L）
产生量（t/a）
浓度（mg/L）
排放量

t/a）

生活污水

240
COD

400

0.096
/
400
0.096
滨湖污水处理厂
SS
300

0.072
300
0.072
NH3-N
25

0.006
25
0.006
TP

5

0.001
5
0.001
TN

50

0.012
50

0.012
表4-3  废水类别、污染物及污染治理设施信息表

序号

废水类别

污染物

种类

排放去向

排放

规律

污染治理设施

排放口编号

排放口设置是否符合要求

排放口类型

污染治理设施编号

污染治理设施名称

污染治理设置工艺

1

生活污水
COD

SS

NH3-N

TP、TN
滨湖污水处理厂

间断排放，排放期间流量不稳定且无规律

/

/

/

DW001
(是

(否

☑企业总排

(雨水排放

(清净下水排放

(温排水排放
(车间或车间处理设施排放口
表4-4  废水间接排放口基本情况表

排放口编号

排放口地理位置

废水排放量（万t/a）

排放

去向

排放

规律

间歇排放时段

受纳污水处理厂信息

经度/°
纬度/°
名称

污染物

种类

排放标准浓度限值（mg/L）

DW001
119.846154

31.727745

0.24
滨湖污水处理厂
间断排放，排放期间流量不稳定且无规律

工作期间
滨湖污水处理厂
COD

50
SS

10
NH3-N

4（6）
TP

0.5
TN
12（15）
注：每年11月1日至次年3月31日执行括号内排放限值。

表4-5  废水污染物排放执行标准表
序号

排放口编号

污染物种类

国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议

名称

浓度限值/（mg/L）

1

DW001

COD

《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B等级

500

SS

400

NH3-N

45

TP

8

TN
70
2.3污水接管可行性分析

①滨湖污水处理厂概况

滨湖污水处理厂一期位于常州市武进经发区东北部，河新路以南、锦虹北路以西、长塘路以北、凤苑路以东的位置。滨湖污水处理厂总体规划规模为10万m3/d，一期工程规模为5万m3/d，收集系统服务范围北至振东路，南至沿江高速，西至金坛界，东至长江路（淹城路），包括滨湖新城北片区、滨湖新城南片区、嘉泽以及牛塘4个片区，总服务面积约为175km2，服务人口约为52万。目前一期工程（5万m3/d）已建成，污水处理采用的工艺为“粗格栅+进水泵房+细格栅+曝气沉砂池+膜格栅＋A2/O+膜生物反应器（MBR）＋消毒接触”。尾水排放口设置在新京杭运河，其中3.5万m3/d尾水达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）表2以及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准后或《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）排入新京杭大运河，1.5万m3/d再经过厂区湿地系统深度处理后达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准后排入长汀浜作为景观生态补水。
滨湖污水处理厂工艺流程见图4-2。

[image: image3.png]ﬁ*'%* HLE RO B | bR —

s1 s
63 i
.......... L S
KO3t >| MBR it > AR >tk
,,,,,,,,,,,,,,,, .
L-’ﬁi ------ [ﬁx --------- f ----------
TSIRRG

PRI — SR [ B





图4-2  滨湖污水处理厂工艺流程图

②污水接管可行性

接管范围及管网现状：本项目处于滨湖污水处理厂范围内，经核实，市政污水管网已覆盖项目所在地，就污水管网建设来看，项目污水具备纳入城市污水管网的条件。

水量的可行性分析：本项目废水主要为员工产生的生活污水，排水量约为240m3/a（0.8m3/d），占滨湖污水处理厂处理规模的0.0016%（处理规模为5万m3/d）。并根据调查，现该污水处理厂已签约的水量仅为3.0万m3/d，其剩余总量约2.0万m3/d，本项目废水仅占其剩余总量0.004%。可见，本项目废水排放量很小，接入滨湖污水处理厂完全可行。因此，从废水量来看，滨湖污水处理厂完全有能力接收本项目废水。

水质的可行性分析：项目污水水量较小，可以达到《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1B等级标准；项目污水对污水处理厂的冲击负荷小，经滨湖污水处理厂处理尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）表1B标准。
2.4废水监测要求

参考《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），企业生活污水排口自行监测计划见下表所示。
表4-6  废水监测计划表

类别

监测点位

监测因子

监测频率

废水

生活污水排口

pH、COD、SS、NH3-N、TP、TN
每年一次

3、噪声
3.1噪声源强分析
本项目高噪声设备主要来自真空乳化机、超声波清洗机、西林瓶灌装轧盖一体机等生产设备产生的噪声。本项目噪声源强调查清单见下表。




	运营期环境影响和保护措施
	表4-7  本项目噪声源强调查清单（室内清单）

序号

建筑物名称

声源名称

数量

声源源强

声源控制措施

空间相对位置/m

距室内边界距离/m

室内边界声级/dB（A）

运行时段

建筑物插入损失/dB（A）

建筑物外噪声

声功率级/dB（A）

X

Y

Z

声压级/dB（A）

建筑物外距离

1
生产车间
真空乳化机
1
72
合理布局、吸声、消声、隔声、减振

15
15
0.5

东

15
51.2
08:00-17:00

25

20.2
1
南

15
51.2
20.2
西

15
51.2
20.2
北
15
51.2
20.2
2
超声波清洗机
2
72
15
15
0.5
东
15
54.2
25

23.2
1
南
15
54.2
23.2
西
15
54.2
23.2
北
15
54.2
23.2
3
西林瓶灌装轧盖一体机
1
75
15
15
0.5
东
15
54.2
25

23.2
1
南
15
54.2
23.2
西
15
54.2
23.2
北
15
54.2
23.2
南
15

52.2
21.2
西
15

52.2
21.2
北
15

52.2
21.2



	运营期环境影响和保护措施
	3.2噪声污染防治措施
本项目对各噪声源拟采取减振、合理布局等措施，并利用车间的厂房对噪声进行隔声。采取的具体噪声措施如下：
①充分利用车间建筑物隔声、降噪，有利于减少生产噪声对车间外声环境的影响。
②合理布局，闹静分开，使高噪声设备尽量远离敏感点。
③项目设备应加强日常的维护，确保设备的正常运行，避免产生异常噪声。
3.3噪声预测

噪声预测采用HJ2.4-2021附录B典型行业噪声预测模型。

（1）室外声源

户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、障碍物屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。
a）在环境影响评价中，应根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级，分别按式（A.1）或式（A.2）计算。
Lp(r)＝Lw+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc)           （A.1）
式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB；
Lw——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB；
DC——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；
Adiv——几何发散引起的衰减，dB；
Aatm——大气吸收引起的衰减，dB；
Agr——地面效应引起的衰减，dB；

Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB；

Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。

Lp(r)＝Lp(r0)+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc)    （A.2）

式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB；

Lp(r0)——参考位置r0处的声压级，dB；

DC——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；

Adiv——几何发散引起的衰减，dB；

Aatm——大气吸收引起的衰减，dB；

Agr——地面效应引起的衰减，dB；

Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB；

Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。

（2）室内点声源

室内声源等效室外声源声功率级计算方法可按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级。


[image: image4.wmf]1

2

4

10lg

4

PW

Q

LL

rR

p

æö

=++

ç÷

èø

       （B.2）

式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；

Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB；

Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；

R——房间常数；R=Sa/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数；

r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

然后按式（B.3）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：


[image: image5.wmf](

)

1

0.1

1

1

10lg10

Pij

N

L

Pi

j

LT

=

æö

=

ç÷

èø

å

        （B.3）

式中：Lpli（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

Lplij——室内j声源i倍频带的声压级，dB；

N——室内声源总数。

在室内近似为扩散声场时，按式（B.4）计算出靠近室外围护结构处的声压级：


[image: image6.wmf](

)

(

)

(

)

21

6

PiPii

LTLTTL

=-+

        （B.4）

式中：Lp2i(T)——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

Lp1i(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。

然后按式（B.5）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。


[image: image7.wmf](

)

2

10lg

WP

LLTs

=+

        （B.5）

式中：Lw—中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；

Lp2(T)——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；

S——透声面积，m2。

然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。

（3）工业企业噪声计算

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值为：


[image: image8.wmf]0.1

0.1

11

1

10lg1010

Aj

Ai

NM

L

L

eqgij

ij

Ltt

T

==

éù

æö

=+

êú

ç÷

êú

èø

ëû

åå


（4）预测值计算

预测点的预测等效声级为：


[image: image9.wmf](

)

0.10.1

10lg1010

eqgeqb

LL

eq

L

=+


（5）预测结果

根据HJ2.4-2021“典型行业噪声预测模型”对本次噪声影响进行预测，各厂界噪声预测结果见表4-8。
表4-8  噪声影响预测结果表
预测点

预测

贡献值dB（A）

现状值dB（A）

预测值dB（A）

标准dB（A）

超标情况
昼
昼

昼
N1

29.0
56
56
65

达标

N2

29.0
57
57
65
达标

N3

29.0
60
60
65
达标

N4

29.0
56
56
65
达标

采取噪声治理措施后，项目厂界噪声均可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。项目噪声对周围环境敏感目标影响较小。

3.4噪声监测计划

参考《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），企业噪声自行监测计划见下表所示。
表4-9  项目噪声监测计划一览表

编号

监测点位

监测项目

监测频次

执行标准

N1

东厂界外1m

等效连续A声级
每季度一次

《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准

N2

南厂界外1m

N3

西厂界外1m

N4

北厂界外1m

4、固体废物

4.1产生源强核算

（1）检验废液
本项目实验室纯水使用量约为0.2t/a，损耗按20%计，则检验废液产生量约为0.16t/a，经收集后暂存于危废仓库，定期委托有资质单位处置。
（2）清洗废液
本项目超声波清洗机清洗槽尺寸为48×43×30cm，漂洗槽尺寸为48×43×25cm，在清洗槽中添加清洗剂，漂洗槽中不添加清洗剂，主要去除指纹、油脂等，漂洗槽中的水转移至清洗槽，清洗槽和漂洗槽有效容积按照80%计，则清洗槽有效容积约为0.05m3，漂洗槽有效容积约为0.04m3，一共两台相同的超声波清洗机，清洗槽每次更换量为0.1m3，年更换10次，则清洗废液量为1t/a，经收集后暂存于危废仓库，定期委托有资质单位处置。
（3）废实验耗材
本项目实验室耗材主要是指沾有实验试剂的一次性手套、废弃的过滤试纸、废移液枪头、废培养皿等，年产量约为0.04t/a，经收集后暂存于危废仓库，定期委托有资质单位处置。
（4）实验室废包装材料
本项目实验室试剂包装产生实验室废包装材料，产生量约0.02t/a，经收集后暂存于危废仓库，定期委托有资质单位处置。
（5）废包装物
本项目重组胶原蛋白、卡波姆、甘油、丙二醇、清洗剂废包装物产生量约为0.004t/a，经收集后暂存于危废仓库，定期委托有资质单位处置。
（6）生活垃圾

本项目劳动定员10人，年工作300天，本项目生活垃圾产生量以0.5kg/人·d计，则生活垃圾产生量1.5t/a，由环卫部门定期清运。

4.2固体废物产生情况汇总

表4-10  建设项目固体废物产生情况汇总表
序号

副产物名称

产生工序

形态

主要

成分

预测产生量t/a

种类判断依据

固体废物

副产品

判定依据

1
检验废液
实验室
液态
硼酸等
0.16
√
/
2
清洗废液
清洗
液态
烃水混合物
1
√
/
3
废实验耗材

实验室
固态
试剂等
0.04
√
/
4
实验室废包装材料

实验室
固态

试剂等
0.02
√

/

5
废包装物
原辅料包装
固态
有机物
0.004
6
生活垃圾
员工生活
固态
生活垃圾
1.5
√
/
表4-11  建设项目固体废物分析结果汇总表
序号

固废名称

属性

产生工序

形态

主要

成分

危险特性鉴别方法

危险特性

废物类别

废物代码

估算产生量（t/a）

1
检验废液
危险废物

实验室
液态
硼酸等
/

T/C/I/R

HW49
900-047-49
0.16
2
清洗废液
清洗

液态

烃水混合物

/
T
HW09
900-007-09
1
3
废实验耗材
实验室
固态
试剂等
/
T/C/I/R
HW49
900-047-49
0.04
4
实验室废包装材料
实验室
固态
试剂等
/

T/C/I/R
HW49 

900-047-49
0.02
5
废包装物
原辅料包装

固态

有机物
/
T/In
HW49
900-041-49
0.004
6
生活垃圾
生活垃圾

员工生活
固态
生活垃圾
/

/

/

/
1.5
表4-12  建设项目固体废物利用处置方式评价表
序号

固废名称

产生工序

属性

废物代码

废物排放量（t/a）

利用处置方式

利用处置单位

1
检验废液
实验室
危险废物
900-047-49
0.16
委托有资质单位处置
有资质单位

2

清洗废液
清洗

900-007-09
1
3
废实验耗材
实验室
900-047-49
0.04
4
实验室废包装材料
实验室
900-047-49
0.02
5
废包装物
原辅料包装

900-041-49
0.004

6
生活垃圾
员工生活
生活垃圾
/
1.5
环卫清运
环卫部门
表4-13  工程分析中危险废物汇总表
序号

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

产生量（t/a）

产生工序

形态

主要成分

产废周期

危险特性

污染防治措施

1
检验废液
HW49
900-047-49
0.16
实验室
液态
硼酸等
每年

T/C/I/R
暂存于危废仓库，定期委托有资质单位处置

2
清洗废液

HW09
900-007-09
1
清洗

液态
烃水混合物
每年
T
3
废实验耗材
HW49
900-047-49
0.04
实验室
固态
试剂等
每年
T/C/I/R
4
实验室废包装材料
HW49
900-047-49
0.02
实验室
固态
试剂等
每年
T/C/I/R
5
废包装物
HW49
900-041-49
0.004

原辅料包装

固态
有机物
每年
T/In
表4-14  建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况样表

序号

贮存场所名称

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

位置

占地面积

贮存方式

贮存能力

贮存周期

1

危废仓库
检验废液
HW49
900-047-49
生产车间外北侧
10m2
桶装

8t
3个月

2

清洗废液
HW09
900-007-09
桶装

3个月
3
废实验耗材
HW49
900-047-49
袋装
3个月
4
实验室废包装材料
HW49
900-047-49
袋装

3个月

5
废包装物
HW49
900-041-49
袋装

3个月

本项目产生的检验废液、清洗废液、废实验耗材、实验室废包装材料、废包装物为危险废物，收集后在危废仓库暂存，定期委托有资质单位集中处置。建设单位在生产车间外北侧设置了一个危废仓库，面积约10m2。

危废仓库暂存可行性分析：本项目新建危废仓库设计能力为10m2，考虑到进出口、过道等，有效存储面积按80%计算，每平米危险废物储存量按8t计，本项目产生的危险废物采用袋/桶装存放，危险仓库储存能力为8t/a，大于本项目危险废物产生量，且危险废物三个月转移一次，因此危废仓库容积能够满足企业危险废物的暂存需求。

4.3固体废物环境管理要求
（1）一般固废环境管理要求

一般固废贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；
（2）危险废物环境管理要求

1）根据《省生态环境厅关于印发<江苏省固体废物全过程环境监管工作意见>的通知》（苏环办〔2024〕16号）要求：

①规范贮存管理要求
根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)，企业可根据实际情况选择采用危险废物贮存设施或贮存点两类方式进行贮存，符合相应的污染控制标准；不具备建设贮存设施条件、选用贮存点方式的，除符合国家关于贮存点控制要求外，还要执行《江苏省危险废物集中收集体系建设工作方案（试行）》（苏环办〔2021〕290号）中关于贮存周期和贮存量的要求，Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级危险废物贮存时间分别不得超过30天、60天、90天，最大贮存量不得超过1吨。

②强化转移过程管理
根据《省生态环境厅关于印发<江苏省固体废物全过程环境监管工作意见>的通知》（苏环办〔2024〕16号），强化转移过程管理：全面落实危险废物转移电子联单制度，实行省内全域扫描“二维码”转移。加强与危险货物道路运输电子运单数据共享，实现运输轨迹可溯可查。危险废物产生单位须依法核实经营单位主体资格和技术能力，直接签订委托合同，并向经营单位提供相关危险废物产生工艺、具体成分，以及是否易燃易爆等信息，违法委托的，应当与造成环境污染和生态破坏的受托方承担连带责任；经营单位须按合同及包装物扫码签收危险废物，签收人、车辆信息等须拍照上传至系统，严禁“空转”二维码。

③落实信息公开制度
危险废物环境重点监管单位要在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置设置视频监控并与中控室联网，通过设立公开栏、标志牌等方式，主动公开危险废物产生和利用处置等有关信息。集中焚烧处置单位及有自建危废焚烧处置设施的单位要依法及时公开二燃室温度等工况运行指标以及污染物排放指标、浓度等有关信息，并联网至属地生态环境部门。危险废物经营单位应同步公开许可证、许可条件等全文信息。

2）根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），危险废物贮存容器要求如下：

a.容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容；

b.针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求；

c.硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏；

d.柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏；

e.使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形；

f.容器和包装物外表面应保持清洁。

3）危险废物运输时的中转、装卸过程应遵守以下技术要求：

卸货区的工作人员应熟悉废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备，装卸剧毒废物应配备特殊的防护装备。

装卸区应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志。

危险废物装卸区应设置隔离设施，液态废物卸载区应设置收集槽和缓冲罐。

此外，固体废物在外运过程可能发生抛洒、泄漏，造成土壤及水环境污染，对大气环境造成影响，危害沿线居民健康。因此，项目在危险废物的转移时，按有关规定签订危险废物转移单，并需得到有关环境行政主管部门的批准，且必须委托专门的危险废物运输单位，需具备一定的应急能力。
5、地下水及土壤

地下水、土壤保护应以预防为主，减少污染物进入地下水、土壤含水层的几率和途径，并制定和实施地下水、土壤监测井长期监测计划，一旦发现地下水遭、土壤受污染，应及时采取补救措施。针对本项目可能发生的地下水、土壤污染，防治措施按照“源头控制、分区防护、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行控制。

（1）地下水、土壤污染分析

①地下水、土壤污染源分析

本项目生产设备、污水管线跑、冒、滴、漏等下渗会污染地下水，危险废物、原料堆场等发生火灾事故时，产生的消防废水也有渗透污染地下水的风险。若不加强本项目危废仓库的防渗处理和及时处置，存在污染地下水的可能。

②地下水、土壤污染情景分析

事故情况下，若出现设施故障、管道破裂、防渗层损坏开裂等现象，物料将对地下水造成点源污染，污染物可能下渗至孔隙潜水及承压层中，从而在含水层中运移。

③地下水、土壤污染途径分析

若本项目污染物泄漏后进入地下，首先在包气带中垂直向下迁移，并进入到含水层中。污染物进入地下水后，以对流作用和弥散作用为主。另外，污染物在含水层中的迁移行为还包括吸附解析、挥发和生物降解。

（2）地下水、土壤污染防治措施

①源头控制措施
从设计、管理工艺设备和物料运输方面防止和减少污染物的跑冒滴漏；合理布局，减少污染物的泄漏途径。
②分区防渗措施
本项目生产过程中为防止所用的原辅料对建设场地及附近地下水、土壤造成污染，企业对生产车间、危废仓库等进行防渗、防腐处理，主要措施如下：
Ⅰ地面进行防腐防渗处理，即使发生物料泄漏也不会对地下水、土壤造成影响；
Ⅱ所有阀体，包括自动阀、切换阀等均采用PVC、衬胶等防腐材质；
Ⅲ采用防渗漏桶收集液态危险废物，避免化学品与地面直接接触；
Ⅳ分区防渗措施。
根据防渗参照的标准和规范，结合目前施工过程中的可操作性和技术水平，针对不同的防渗区域采用典型的防渗措施，在具体设计中将根据实际情况在满足防渗标准的前提下做必要的调整。
③应急响应措施

制定风险事故应急响应的目的是为了在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，尽快控制事态的发展，降低事故对地下水及土壤的污染。根据地下水、土壤跟踪监测结果，一旦发现地下水和土壤污染事故，应立即启动应急预案。控制污染源，制定合适的应急处置方式，并继续跟踪监测地下水的水质状况。

（3）地下水、土壤环境影响分析

本项目可能对地下水、土壤产生影响的主要区域在生产车间与危废仓库，本项目位于2F，且生产车间与危废仓库内建设的一般防渗区、重点防渗区均考虑采取地下水防渗处理措施。正常生产时车间的跑冒滴漏不会下渗到地下水、土壤中。室外管道和阀门的跑冒滴漏水量较小，且本项目用地现状为工业用地，确保各项防渗措施得以落实、加强维护和厂区环境管理的前提下，正常工况下对地下水、土壤基本无渗漏，污染较小，故本项目不对地下水和土壤提出跟踪监测要求。

6、生态

本项目用地范围内无生态环境保护目标。
7、环境风险

（1）风险评价等级的确定

对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B及《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018），计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在文件中对应临界量的比值Q。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

Q=q1/Q1+q2/Q2+……+qn/Qn
式中：q1，q2，…，qn—每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，…，Qn—每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

厂区内所有物质与附录B对照情况见下表。

表4-15  危险物质与临界量比值（Q）结果

危险物质名称

全厂最大存在量（t）

临界量（t）


[image: image10.wmf]i

i

Q

q


硼酸

0.0005

50
0.00001
氢氧化钠

0.0005

50
0.00001
重组胶原蛋白
0.0005
50
0.00001
卡波姆
0.0005

50
0.00001
甘油
0.002
50
0.00004
丙二醇
0.0005
50
0.00001
清洗剂
1.135
50
0.0227
危险废物

检验废液
0.04
50
0.0008
清洗废液
0.25

50

0.005
废实验耗材
0.01

50

0.0002
实验室废包装材料
0.005

50

0.0001
废包装物
0.001

50

0.00002
合计（
[image: image11.wmf]i

i

n

i

q

Q

1

å

=

）
/

/

0.02891
本项目风险物质数量与临界量比值Q<1，则本项目环境风险潜势为Ⅰ。

环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。

表4-16  评价工作等级的划分

环境风险潜势

Ⅳ、Ⅳ+

Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

评价工作等级

一

二

三

简单分析a
a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。

根据表4-15中Q值计算，Q＜1，该项目环境风险潜势为I。评价工作等级为简单分析。

（2）风险识别
本项目实验室试剂、危废仓库储存的危险废物、原料等遇明火发生火灾事故；或者液态物料泄漏进入外环境地表水，会对周边水体构成一定的影响。

风险防范措施：生产车间、危废仓库布置一定量的应急物资，同时厂区禁止明火。

综上所述，本项目的环境风险影响在可接受的范围之内，企业在采取风险防范措施的情况下，可进一步降低事故发生率。
表4-17  建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称

重组胶原蛋白液体敷料
建设地点

（江苏）省

（常州）市

（武进）区

江苏武进经济开发区
地理坐标

经度
119.849995°E
纬度
31.723903°N
主要危险物质及分布

原料库：重组胶原蛋白、卡波姆、甘油、丙二醇、清洗剂；
实验室：实验室试剂（硼酸、氢氧化钠、鞣酸试液等）；

危废仓库：检验废液、清洗废液、废实验耗材、实验室废包装材料、废包装物。
环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）

水环境：检验废液、清洗废液、废实验耗材、实验室废包装材料、废包装物泄漏进入外环境地表水，会对周边水体构成一定的影响。

大气环境：甘油、丙二醇等可燃物料遇明火引发火灾，对周围局部大气环境造成影响。
风险防范措施要求

厂区严禁烟火，同时定期检查厂内各风险防范措施的完善情况，设置应急物资，建立健全应急防范机制
填表说明（列出项目相关信息及评价说明）
本项目Q＜1，环境风险潜势直接判定为I。
8、电磁辐射

本项目不涉及电磁辐射源。





五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	地表水环境
	生活污水
	COD、SS、NH3-N、TP、TN
	经区域污水管网接管至滨湖污水处理厂处理，尾水排入新京杭运河
	《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）

	声环境
	噪声经过建筑物、距离衰减，东、南、西、北边界昼间噪声值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准。

	电磁辐射
	无

	固体废物
	本项目产生的检验废液、清洗废液、废实验耗材、实验室废包装材料、废包装物定期委托有资质单位集中处置；生活垃圾由环卫部门清运。

	土壤及地下水

污染防治措施
	本项目通过源头控制、分区防控等措施，对可能产生土壤及地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的污染物下渗现象，避免污染土壤和地下水，因此项目不会对区域土壤及地下水环境产生明显影响。

	生态保护措施
	项目建成后对生态影响很小，因此无需采取生态保护措施。

	环境风险

防范措施
	须认真落实各项预防和应急措施，发生火灾爆炸应全厂紧急停电，根据火灾原因、区域等因素迅速确定灭火方案，避免对周围保护目标造成较大的影响；并且注意防范其它风险事故的发生。

	其他环境

管理要求
	1、环境管理要求

项目建成后，应按地方生态环境局的要求加强对企业的环境管理，建立健全企业的环保监督、管理制度。

根据该项目的建设规模和环境管理的任务，建设期项目筹建处应设1名环保专职或兼职人员，负责工程建设期的环境保护工作；项目建成后应在公司设置1名专职环保管理人员，负责公司的环境管理以及对外的环保协调工作，污染源监测可委托第三方检测公司承担。

（1）建立公司专门的环保设施档案，记录环保设施的运转及检修情况，以便督促有关人员加强对环保设施的管理和及时维修，保证治理设施的正常运行。

（2）建立污染源监测数据档案，定期编写环保通报，便于政府环保部门和公司管理部门及时了解污染动态，以便于采取相应的对策措施。

（3）制定环保奖惩条例。对于爱护环保设施、节能降耗、改善环境人员进行奖励；对于环保观念淡薄，不按环保要求管理、造成环境设施损坏、环境污染及资源和能源浪费人员一律予以重罚。

2、社会公开的信息内容

根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令第31号）规定，企业可参照重点排污单位公开其信息：

（一）基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；

（二）排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度、超标情况，以及执行的污染物排放标准；

（三）防治污染设施的建设和运行情况；

（四）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；

（五）其他应当公开的环境信息。




六、结论
	本项目符合国家、地方法律法规产业政策和“三线一单”要求；符合相关规划，选址合理；项目产生的各项污染物采取合理有效的治理措施后均可得到有效处置，实现达标排放，对外环境影响较小，不会造成区域环境质量下降；本项目建成后排放的各类污染物可以在区域内实现平衡；在做好各项风险防范及应急措施的前提下本项目的环境风险在可接受水平内。

因此，建设单位在严格落实本报告提出的各项对策、措施及要求的前提下，从环境保护角度分析，本项目建设具有环境可行性。


本报告表附图、附件

附图
附图1  项目地理位置图

附图2  项目周边状况图

附图3  厂区平面布置图
附图4  项目车间平面布置图

附图5  项目区域水系图
附图6  用地规划图
附图7  常州市生态空间区域分布图

附图8  常州市环境管控单元图
附件
附件1  环评委托书

附件2  江苏省投资项目备案证

附件3  营业执照

附件4  租赁协议
附件5  污水接管意向证明
附件6  环境质量现状监测报告

附件7  滨湖污水处理厂环评批复
附件8  省生态环境厅关于江苏武进经济开发区产业发展规划（2020-2030年）环境影响报告书的审查意见
附件9  乡镇预审表
附件10 工程师现场照片
附件11 全文本公开证明材料
附件12 危废处置承诺书
附件13 清洗剂MSDS
附件14 建设单位承诺书
附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程排放量

（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程排放量（固体废物产生量）

③
	本项目排放量

（固体废物产生量）

④
	以新带老削减量

（新建项目不填）

⑤
	本项目建成后全厂排放量

（固体废物产生量）

⑥
	变化量

⑦

	废水
	废水量（m3/年）
	0
	0
	0
	240
	0
	240
	+240

	
	COD（吨/年）
	0
	0
	0
	0.096
	0
	0.096
	+0.096

	
	SS（吨/年）
	0
	0
	0
	0.072
	0
	0.072
	+0.072

	
	NH3-N（吨/年）
	0
	0
	0
	0.006
	0
	0.006
	+0.006

	
	TP（吨/年）
	0
	0
	0
	0.001
	0
	0.001
	+0.001

	
	TN（吨/年）
	0
	0
	0
	0.012
	0
	0.012
	+0.012

	危险废物
	检验废液（吨/年）
	0
	0
	0
	0.16
	0
	0.16
	+0.16

	
	清洗废液（吨/年）
	0
	0
	0
	1
	0
	1
	+1

	
	废实验耗材（吨/年）
	0
	0
	0
	0.04
	0
	0.04
	+0.04

	
	实验室废包装材料（吨/年）
	0
	0
	0
	0.02
	0
	0.02
	+0.02

	
	废包装物（吨/年）
	0
	0
	0
	0.004
	0
	0.004
	+0.004

	生活垃圾
	0
	0
	0
	1.5
	0
	1.5
	+1.5


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
PAGE  

_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567897.unknown

_1234567898.unknown

_1234567899.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

重组胶原蛋白、卡波姆、甘油、丙二醇
搅拌混合
纯水
检验
灌装
湿热灭菌
包装
成品
纯水
S1检验废液
清洗
西林瓶
S2清洗废液



_1234567892.unknown

3.05
湿热灭菌用水
实验室用水
1
0.6
0.2
损耗0.04
损耗0.6
0.16
检验废液
生活用水
损耗60
滨湖污水处理厂
300
240
240
新京杭运河
新鲜水
外购纯水
有资质单位处置
1.25
0.16
清洗废液
有资质单位处置
损耗0.11
1
1
生产投料用水
进入产品
1
漂洗用水
清洗用水
0.7
0.55
0.44
损耗0.14



