# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：   Sigma高端医用设备生产项目

建设单位（盖章）：德采实实验室科技（常州）

有限公司

编制日期：      2026年05月07日

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	27

三、区域环境质量状况、环境保护目标及评价标准	39

四、主要环境影响和保护措施	52

五、环境保护措施监督检查清单	91

六、结论	93

附表	95

建设项目污染物排放量汇总表	95

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | Sigma高端医用设备生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2603-320411-04-03-458949 |  |  |
| 建设单位联系人 | 孙春燕 | 联系方式 | 15251988283 |
| 建设地点 | 江苏省常州市新北区滨江经济开发区赣江路318号中瑞（常州）国际合作产业园（本项目选址在国控站点3公里范围外，距离最近的国控站点（崇义南路9号常高新集团）7.7公里） |  |  |
| 地理坐标 | 东经119°57'38.562"，北纬31°56'9.576" |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3499 其他未列明通用设备制造业 | 建设项目 行业类别 | 69 其他通用设备制造业349 |
| 建设性质 | ☑新建 □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 常州高新技术产业开发区（新北区）政务服务管理办公室 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 备案证号： 常新政务备〔2026〕229号 |
| 总投资（万元） | 800 | 环保投资（万元） | 16 |
| 环保投资占比（%） | 2 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1088（租赁建筑面积） |
| 专项评价设置情况 | - 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目无需设置专项，具体对照情况见下表。 表1-1建设项目专项评价设置对照表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目对照情况; 本项目专项设置情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物[1]、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标[2]的建设项目; 本项目不排放纳入《有毒有害污染物名录》以及设置原则中提及的污染物; 不设置. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）：新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目不涉及污水直排; 不设置. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量[3]的建设项目; 本项目危险物质存储量未超过临界量; 不设置. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不涉及河道取水; 不设置. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不涉及向海洋排放污染物; 不设置. 注：[1]废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 [2]环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 [3]临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。 |
| 规划情况 | （1）规划名称：《江苏常州滨江经济开发区发展规划》 审批机关、审批文件名称及文号：无； （2）规划名称：《江苏常州滨江经济开发区（不含新材料产业园）发展规划（2021-2035年）》 审批机关、审批文件名称及文号：无。 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | （1）《常州市新北区新港分区环境影响报告书》； 审查机关：江苏省环境保护厅； 审查意见名称及文号：《关于对常州市新北区新港分区环境影响报告书的批复》（苏环管[2008]137号）； （2）《江苏常州滨江经济开发区规划环境影响跟踪评价报告书》 审查机关：江苏省环境保护厅； 审查意见名称及文号：《关于江苏常州滨江经济开发区规划环境影响跟踪评价报告书的审核意见》（苏环审[2014]27号）； （3）《江苏常州滨江经济开发区（不含新材料产业园）发展规划环境影响报告书（征求意见稿）》 审查机关：/； 审查意见名称及文号：/。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与规划相符性分析 1.1、与“江苏常州滨江经济开发区发展规划”相符性分析 江苏常州滨江经济开发区（原江苏常州新北区工业园区，又称常州市新北区新港分区）位于常州市新北区春江镇，成立于2006年4月，批准面积300.0ha，2012年11月省政府同意江苏常州新北工业园区更名为江苏常州滨江经济开发区。 （1）规划范围 江苏常州滨江经济开发区位于常州市区北部，规划范围东起常州市界，西至德胜河、南至镇南铁路，北濒长江，规划总用地68.8平方公里。 对照分析：本项目位于常州市新北区滨江经济开发区赣江路318号中瑞（常州）国际合作产业园内，在江苏常州滨江经济开发区规划范围内。 - 开发区用地布局及产业定位 主要功能定位：常州市现代化港口、物流区，现代制造业基地，沿江开发的前沿区、城市重大基础设施基地，生态环境良好的滨江新城区。 ◆用地布局 充分整合现状用地，形成“一港两心三大版块”的空间布局结构。一港即长江常州港；两心即行政、商贸和居住中心；三大版块即北部滨江产业版块、东部产业版块、西部产业版块。其中北部产业版块现状以化工为主，规划提升产业品味和企业准入条件；东部产业版块包括原圩塘工业园、百丈工业园、环保产业园，以环保产业为主；西部产业版块现状为农田，规划将区外分散化工企业通过技术改造迁入西部产业版块。 ①西部产业版块（本项目所在版块） 位于338省道以南，德胜河以东，创业路以北，长江路以西，总用地面积2060公顷，布置以生物工程、医药、合成材料、高分子产品延伸加工、基本有机化工原料为主的企业，以接收区外化工整治搬迁企业为主；同时在与混合用地相邻处布置少量一类工业用地；涵盖了化工集中区的D地块。 ②滨江产业版块 位于桃花港以西、338省道以北、春江路以东、长江以南，面积1170公顷，布置以港口、基础化工为主的企业；同时在与混合用相邻处布置少量一类工业用地；涵盖了化工集中区的B、C地块。 ③东部产业版块 位于桃花港以西、338省道以南、藻江河以东、镇南铁路以北，面积750公顷，布置少量的化工企业（化工集中区的A地块。）以及以环保设备、机械为主的一类工业。 ◆产业定位 三类工业用地（化工集中区）集中布置生物工程、医药、合成材料、高分子产品延伸加工、基本有机化工原料为主的三类工业企业，同时接收区外化工整治搬迁企业。一、二类工业区主要布置机械、电子、环保设备等。 对照分析：本项目属于西部产业版块，主要从事高端医用设备的生产，是板块内主要产业的配套产业，与园区产业定位相符。 综上所述，本项目与江苏常州滨江经济开发区发展规划相符。 1.2、与“江苏常州滨江经济开发区（不含新材料产业园）发展规划（2021-2035年）”相符性分析 （1）规划范围 规划总面积57.55km2，规划范围西起德胜河，东至常州市界、北起长江，南至122省道以北（不含新材料产业园）。 对照分析：本项目位于常州市新北区滨江经济开发区赣江路318号中瑞（常州）国际合作产业园内，在江苏常州滨江经济开发区（不含新材料产业园）规划范围内。 （2）产业发展引导 近期定位：“改革创新引领区、统筹发展先行区、争先进位示范区”； 远期定位：“江苏中轴明珠，魅力滨江港城”。 滨开区要继续坚持以产业强区为导向，坚持融合、集成、创新的发展思路，提升“含金量”，产业转型出成效。立足实体经济，全面提升产业核心竞争力，优化产业布局，培育壮大龙头企业，锚定主导产业补链强链。结合已有的产业发展基础，以及政策的支持力度，围绕新材料（New material）产业、装备制造（Equipment manufacturing）产业、未来产业（X）、港口物流（Transportation logistics）产业，形成产业下一步发展的NEXT计划，构建“NEXT”四大产业体系，即新材料与新医药、装备制造、港口物流、未来智慧创新产业（规划不含新材料产业园区及新材料与新医药产业内容）。 滨开区规划设置三个园区，分别为智能制造产业园、港口物流产业园和未来智慧创新产业园。 ①智能制造产业园 规划范围：东至常州市界，西至澡港河，北至G346，南至122省道以北，园区规划范围面积为8.4平方公里。 产业定位：产业园区以“精益智能制造”为发展定位，重点发展汽车及零部件、电子信息及延伸、轨道交通、航空航天制造、智能电网、高端精密装备制造、医疗器械、新光源、节能环保、绿色建筑、人工智能等新材料制造产业。 重点打造和培育围绕整车制造和核心零部件产业，医疗器械和港口机械等传统装备制造产业，以及环保科技和高端精密制造等智慧创新产业。紧跟市场，特色发展，高端打造。实现从单一产品结构向多元化、系列化产品结构转变，中低端产品向中高端产品转变，推进产业集群发展，大幅提升高端装备制造业竞争力。引育大项目，培育大龙头，打造大集群，加快实现产业链辐射带动新突破。以东风日产新车型项目建设为重大契机，加快引进突破整车轻量化、动力系统、转向系统、控制系统、变速系统等汽车关键核心零部件智造项目，建立从关键零部件到终端产品的完整制造体系和创新体系。加大力度争取优势车型布局常州基地，加强举措攻关引进一批附加值较高的汽车电子、变速箱、发动机等总成件配套企业，抓紧布局招引智能网联汽车和氢燃料电池落地，争取抓住未来汽车发展新的风口。 尤墅板块建设：北起建新河，南至老桃花港，西起珠峰路，东至市界，对总面积约2000亩的尤墅板块优化用地布局，完善道路、水系、市政等基础设施建设，适时启动标准厂房区的建设，整体打造为“十四五”期间智能装备制造产业的重点承载园区。 百丈工业园区改造提升：北至建新河、南至122省道、西至澡港河、东至通江路，涉及徐墅、百丈、东海三个社区，总用地面积约为4297亩。加快落后产能的淘汰，加快低效企业的转型收储，加强道路市政等基础设施改造建设，对园区进行整体转型升级，建设成为集生活居住、配套服务功能、现代产业、生产性服务、文旅休闲等功能于一体的产城融合示范区。 ②港口物流产业园 规划范围：南至港区北路，东至常州市界，西至省庄河，北至录安洲岛北，园区规划范围面积为9.80平方公里。 产业定位：重点发展以码头、仓储、现代物流、电子商务等行业，同时兼顾发展机械、电子等一般工业类产业。 ③未来智慧创新产业园 规划范围：东至澡港河，西至德胜河，北至港区中路，南至创业西路，园区规划范围面积为19.7平方公里。 产业定位：重点发展非晶态金属、新型铝合金、形状记忆合金、耐高温耐腐蚀合金、特种焊材等为代表的高端金属新材料及新型功能合金产业；以碳纤及复合材料、玻纤及复合材料、纺织纤维为代表的高性能纤维及复合材料及其下游产业，兼顾发展高端机械、电子等产业；积极引导企业广泛设立研发机构，提升企业自主创新能力。 对照分析：项目所在地属于“未来智慧创新产业园”产业园区内，主要从事高端医用设备的生产，该产品主要用于‌医疗、临床检验等研究领域，属于是园区内兼顾发展的高端机械产业的配套产业，与园区产业定位相符。 综上所述，本项目与江苏常州滨江经济开发区（不含新材料产业园）发展规划相符。 2、与规划环评及审核意见符合性分析 2.1、《江苏常州滨江经济开发区规划环境影响跟踪评价报告书》及审核意见 根据《江苏常州滨江经济开发区规划环境影响跟踪评价报告书》及《关于江苏常州滨江经济开发区规划环境影响跟踪评价报告书的审核意见》（苏环审[2014]27号）： （1）规划范围及功能定位：规划总面积68.80km2，东起常州市界，北濒长江，西至德胜河，南至镇南铁路。功能定位为“常州市现代化港口、物流区，现代制造业基地，沿江开发的前沿区、城市重大基础设施基地、生态环境良好的滨江新城区”。 （2）用地布局：规划形成“一港两心三大板块”的空间布局结构。一港即长江常州港；两心即行政、商贸和居住中心；三大板块即北部滨江产业板块、东部产业板块、西部产业板块。其中北部产业版块现状以化工为主，规划提升产业品味和企业准入条件；东部产业版块包括原圩塘工业园、百丈工业园、环保产业园，以环保产业为主；西部产业版块现状为农田，规划将主要作为常州市化工行业整治用地，将区外分散化工企业通过技术改造迁入西部产业版块。 （3）产业定位：开发区以生物工程、医药、基础化工、环保、机械等为主导产业。环评批复要求，位于东部产业板块的A地块调整为一类工业用地，不再作为化工片区，该地块内现有化工企业不得再扩大生产规模；位于北部滨江产业板块的B、C地块须按《常州市新港分区化工区综合整治及规划调整方案》提出的措施对现有化工企业进行整合，提升企业档次、节约土地资源，形成规模优势企业；B、C地块经整合腾出的土地及位于西部产业板块的D地块作为常州市化工行业整治用地，用于接纳常州市范围内实现产业升级后的化工企业搬迁入区；其它工业用地的主导产业为生物工程、环保、电子、医药（不含医药中间体）、纺织（不含印染）、机械（不含电镀）等无污染或轻污染的一、二类工业。 （4）对园区建设环境管理要求和整改意见 ①完善产业布局 位于非化工集中区化工企业即时启动搬迁调整工作，于2014 年底前完成。不符合产业定位的电镀、印染企业，不得进行技改、扩建。上述企业过渡期污染物必须稳定达标排放。将338省道以北、常州电厂以南面积41.36 公顷土地调整为非化工用地，该地块内现有化工企业应予以调整。 ②加快环保基础设施建设 2013年底前完成排水管网建设，未接管企业废水接入污水处理厂集中处理。2014年底前完成供热管网建设，全面实现集中供热，现有各类燃煤设施必须立即拆除或采用天然气、轻柴油等清洁能源。 ③严格控制排放HCl、恶臭类特征污染物项目的引进、对现有企业提出管理要求及整改措施，提高清洁生产水平。2014年底前完成对11家重点污染源及特征污染物排放量较大的企业排查梳理以及污染防治工作，减轻对周边环境的影响。 对照分析：本项目主要从事高端医用设备的生产，不涉及HCl、恶臭类特征污染物产生及排放；不属于园区限制及禁止引进的项目；不涉及剧毒、放射性物质的生产与储运，不涉及医药中间体和化学合成工艺产品生产，生产工艺过程不排放“三致”物质、恶臭气体、持久性污染物及重金属，可在园区内实施本项目。因此，本项目符合《江苏常州滨江经济开发区规划环境影响跟踪评价报告书》及审核意见要求。 （5）环保基础设施建设及运行情况 ①污水工程 开发区采用雨污分流排水体制。工业废水需经预处理达标后方可纳入城市污水管网。开发区目前主要有常州市江边污水处理厂和常州新区江边污水处理厂。 常州市江边污水处理厂厂址位于黄海路以北、338省道以南、藻港河以西、长江路以东的区域。常州市江边污水厂为常州市服务，服务区域500km2。收集系统服务范围为中心城区，其北为长江、东与江阴、戚墅堰接壤、西与丹阳交界、南到新运河，包含中心组团、高新组团、城西组团、城东组团、新港组团、新龙组团及孟河、奔牛等周边片区。其中新港组团主要服务范围为省道338以南区域。根据规划，常州市江边污水处理厂远期处理规模将达到30万m3/d，远期处理规模将达到50万m3/d。 ②雨水排除及防洪排涝 开发区雨水采用分散就近排放的原则，高地自排，低地机排。长江防洪设计标准为100年一遇。规划增建小龙港、桃花港水利枢纽两座,省庄河设节制闸。 ③燃气 开发区内以天然气为主气源，为居民、公建用气、工业供气。管道气化率近期80％，远期95％。 ④集中供热 开发区规划热源以新港热电厂和长江热电厂为主，另外还有百丈热能厂，近期以工业为主，兼顾公建，远期考虑部分住宅小区的中央空调及热水供热。 新港热电厂近期225t/h （3台75t/h循环流化床锅炉），远期新港热电厂拟扩建1台300t/h锅炉。 长江热电厂近期3台75t/h 循环流化床（CFB）锅炉, 远期长江热电厂拟扩建1台130t/h锅炉。 百丈热能厂3台10t/h和1台20t/h燃煤蒸气锅炉。 ⑤固废处理处置 开发区危险固体废物由企业根据实际情况委托由资质单位安全处置，生活垃圾送常州市夹山垃圾填埋场处理。 综上所述，项目所在区域给水、排水、供电、道路等基础设施完善，具备污染集中控制条件。 （6）用地规划相符性 本项目位于江苏省常州市新北区滨江经济开发区赣江路318号，根据《常州滨江经济开发区用地规划图》，项目所在地已规划为工业用地（见附图5）；根据企业提供的出租方《不动产权证》（苏（2025）常州市不动产权第0033742号，见附件5），明确用途为工业用地/生产，因此本项目与园区用地规划相符。 综上所述，本项目符合产业规划、用地规划及环保规划等相关规划要求，与区域规划相容。 2.2、《江苏常州滨江经济开发区（不含新材料产业园）发展规划环境影响报告书（征求意见稿）》 《江苏常州滨江经济开发区（不含新材料产业园）发展规划环境影响报告书》，目前该环境影响报告书已形成征求意见稿。该报告书明确滨开区规划设置三个园区，分别为智能制造产业园、港口物流产业园和未来智慧创新产业园。其中未来智慧创新产业园规划范围：东至澡港河，西至德胜河，北至港区中路，南至创业西路，园区规划范围面积为19.7平方公里。 产业定位：重点发展非晶态金属、新型铝合金、形状记忆合金、耐高温耐腐蚀合金、特种焊材等为代表的高端金属新材料及新型功能合金产业；以碳纤及复合材料、玻纤及复合材料、纺织纤维为代表的高性能纤维及复合材料及其下游产业，兼顾发展高端机械、电子等产业；积极引导企业广泛设立研发机构，提升企业自主创新能力。 对照分析：项目所在地属于“未来智慧创新产业园”产业园区内，主要从事高端医用设备的生产，该产品主要用于‌医疗、临床检验等研究领域，属于是园区内兼顾发展的高端机械产业的配套产业，与园区产业定位相符。 综上所述，本项目与《江苏常州滨江经济开发区（不含新材料产业园）发展规划环境影响报告书（征求意见稿）》相符。 3、与《常州市“三区三线”划定成果》和《常州市国土空间总体规划（2021-2035年）》、《常州市新北区国土空间规划（2020-2035 年）-征求意见稿》相符性分析 （1）《常州市“三区三线”划定成果》和《常州市国土空间总体规划（2021-2035年）》 根据《常州市“三区三线”划定成果》，“三区三线”：根据城镇空间、农业空间、生态空间三种类型的空间，分别对应划定的城镇开发边界、永久基本农田保护红线、生态保护红线三条控制线。 永久基本农田：常州市永久基本农田保护任务为114.9600万亩，市域划定永久基本农田112.9589万亩，占市域面积的17.22%。 生态保护红线：市域划定生态保护红线346.10平方公里，占市域面积的7.92%。 城镇开发边界：市域划定城镇开发边界925.05平方公里，占市域面积的21.16%。其中，城镇集中建设区911.38平方公里，城镇弹性发展区13.67平方公里。 根据《常州市国土空间总体规划》（2021-2035年），到2035年，常州市耕地保有量不低于126.08万亩，其中永久基本农田保护面积不低于114.96万亩；生态保护红线面积不低于346.10平方千米；城镇开发边界面积控制在925.06平方千米以内；单位国内生产总值建设用地使用面积下降不少于40%；用水总量不超过上级下达指标，其中2025年不超过31.0亿立方米。明确自然灾害风险重点防控区域，划定洪涝、地震等风险控制线以及绿地系统线、水体保护线、历史文化保护线和基础设施建设控制线，落实战略性矿产资源等安全保障空间。 （2）《常州市新北区国土空间规划（2020-2035 年）-征求意见稿》 （一）规划范围 规划范围为常州市新北区行政管辖范围，下辖5镇5街道1个省级开发区，总面积 508.91 平方公里。 （二）目标定位 长三角一体化战略支点先行区城市新中心：生态文明下的长江 经济带绿色发展示范区、区域一体化下的长三角中轴主枢纽、高质量发展下的创新智造品质新城 （三）发展策略 交通枢纽战略、智造高地战略、城乡共荣战略、生态示范战略 （四）城乡统筹优化产城空间布局 坚持区域协同、城乡统筹， 以常州高铁新城建设带动产城空间 布局优化，精心塑造城市特色风貌，彰显江南特色田园水乡魅力， 全面提升新型城镇化水平，构建“一核四心四板块、一带三轴多节点”空间结构。 一核：常州高铁新城 四心：空港、孟河城区、滨江、 4 个服务中心 四板块：高新、滨江、空港 3 个产城融合板块和 1 个都市生态文旅板块 一带：沿江绿色发展示范带 三轴：长江路通江路城市功能发展轴、黄河路城市产业创新发展轴、S239 西部城镇发展轴 多节点：薛家、龙虎塘、新华、奔牛汤庄、西夏墅等多个节点 对照分析：根据《市域国土空间控制线规划图》（见附图10），本项目位于市域城镇空间内的中心城区（新北），属于城镇开发边界，不在生态保护红线区、永久基本农田保护区内，故本项目的建设符合常州市国土空间规划“三区三线”要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、与“生态环境分区管控管理暂行规定”相符性分析 根据《关于印发<生态环境分区管控管理暂行规定>的通知》（环环评（2024）号）：“第十五条·充分发挥生态环境分区管控在生态环境源头预防体系中的基础性作用。（二）建设项目开展环评工作初期，应分析与生态环境分区管控要求的符合性，不满足要求的，应进一步论证其生态环境可行性，优化调整项目建设内容或重新选址。建设项目环评审批部门开展审批时，应点审查项目选址选线、生态影响、污染物排放、风险防范等与生态环境分区管控方案的符合性。” ①与《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》相符性分析 表1-2与《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》相符性对照分析 管控类别; 重点管控要求; 对照分析; 是否相符. 一、长江流域; /. 空间布局约束; 1.始终把长江生态修复放在首位，坚持共抓大保护，不搞大开发，引导长江流域产业转型升级和布局优化调整，实现科学发展、有序发展、高质量发展。 2.加强生态空间保护，禁止在国家确定的生态保护红线和永久基本农田范围内，投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和地质灾害治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。 3.禁止在沿江地区新建或扩建化学工业园区，禁止新建或扩建以大宗进口油气资源为原料的石油加工、石油化工、基础有机无机化工、煤化工项目；禁止在长江干流和主要支流岸线1公里范围内新建危化品码头。 4.强化港口布局优化，禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015-2030年）》《江苏省内河港口布局规划（2017-2035年）》的码头项目，禁止建设纳入《长江干线过江通道布局规划》的过江干线通道项目。 5.禁止新建独立焦化项目。; 项目所在区域属于长江流域内，选址不在生态保护红线和永久基本农田范围内，不属于禁止新建或扩建项目。; 是. 污染物排放管控; 1.根据《江苏省长江水污染防治条例》实施污染物总量控制。 2.全面加强和规范长江入河排污口管理，有效管控入河污染物排放，形成权责清晰、监管到位、管理规范的长江入河排污口监管体系，加快改善长江水环境质量。; 本项目生活污水依托园区现有化粪池预处理后接管排入常州市江边污水处理厂集中处理，总量纳入污水处理厂总量范围内。; 是. 环境风险防控; 1.防范沿江环境风险。深化沿江石化、化工、医药、纺织、印染、化纤、危化品和石油类仓储、涉重金属和危险废物处置等重点企业环境风险防控。 2.加强饮用水水源保护。优化水源保护区划定，推动饮用水水源地规范化建设。; 本项目非沿江重点企业，不涉及饮用水源保护。; /. 资源利用效率要求; 禁止在长江干支流岸线管控范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线和重要支流岸线管控范围内新建、改建、扩建尾矿库，但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目主要从事高端医用设备的生产，不属于化工、尾矿库项目。; /. 二、太湖流域; /. 空间布局约束; 1.太湖流域一级、二级、三级保护区，禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和《江苏省太湖水污染防治条例》第四十六条规定的情形除外。 2.在太湖流域一级保护区内，禁止新建、扩建向水体排放污染物的建设项目，禁止新建、扩建畜禽养殖场，禁止新建、扩建高尔夫球场、水上游乐等开发项目以及设置水上餐饮经营设施。 3.在太湖流域二级保护区内，禁止新建、扩建化工、医药生产项目，禁止新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口。; 项目位于太湖流域三级保护区内，主要从事高端医用设备的生产，不属于禁止建设的项目，不排放含氮、磷的生产废水。; 是. 污染物排放管控; 城镇污水处理厂、纺织工业、化学工业、造纸工业、钢铁工业、电镀工业和食品工业的污水处理设施执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》。; 不涉及; /. 环境风险防控; 1.运输剧毒物质、危险化学品的船舶不得进入太湖。 2.禁止向太湖流域水体排放或者倾倒油漆、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物。 3.加强太湖流域生态环境风险应急管控，着力提高防控天湖蓝藻水华风险预警和应急处置能力。; 项目不涉及船舶运输，新增员工生活污水依托园区现有化粪池预处理后接管排入常州市江边污水处理厂集中处理，各类固废均妥善安全处置。; 是. 资源利用效率要求; 1．严格用水定额管理制度，推进取用水规范化管理，科学制定用水定额并动态调整，对超过用水定额标准的企业分类分步先期实施节水改造，鼓励重点用水企业、园区建立智慧用水管理系统。 2．推进新孟河、新沟河、望虞河、走马塘等河道联合调度，科学调控太湖水位。; 当地自来水厂能够满足本项目的新鲜水使用要求。; 是. ②与《常州市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）公告》相符性分析 表1-3与《常州市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）公告》相符性分析一览表 环境管控单元名称; 判断类型; 生态环境准入清单; 对照分析; 是否满足. 江苏常州滨江经济开发区; 空间布局约束; （1）禁止引进的项目：工艺落后、设备陈旧及污染严重的项目，录安洲内不得建化工仓储项目。 （2）限制引进的项目：废水含难降解的有机物、“三致”污染物、重金属等物质以及盐分含量高的项目；废水经预处理达不到本开发区污水处理厂接管标准的项目；高水耗、高物耗、高能耗的项目；工艺废气中含难处理的、有毒有害物质的项目；采用落后装卸工艺和装卸设备、无可靠的物料泄漏自动监控装置的液体化工品仓储项目；使用甲醛、丙烯腈等高毒、“三致”物质为主要生产原料，又无可靠有效的污染控制措施的项目；蒸汽用量大（单位用地面积蒸汽用量大于4t/h.ha）且又不能实行集中供热、需自建锅炉的项目；不符合国家相关产业政策、达不到规模经济的项目。; 本项目位于江苏省常州市新北区滨江经济开发区赣江路318号，从事高端医用设备的生产，不属于工艺落后、设备陈旧及污染严重的项目，不在录安洲范围内，不属于禁止引进和限制引进的项目。; 是. 污染物排放管控; （1）严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，采取有效措施减少主要污染物排放总量，确保区域环境质量持续改善。 （2）园区污染物排放总量不得突破环评报告及批复的总量。; 本项目废气均经收集处理后排放，新增员工生活污水依托园区现有化粪池预处理后接管排入常州市江边污水处理厂集中处理，危废委托有资质单位处置。园区污染物排放总量不会突破环评报告及批复的总量。; 是. 环境风险防控; （1）园区建立环境应急体系，完善事故应急救援体系，加强应急物资装备储备，编制突发环境事件应急预案，定期开展演练。 （2）生产、使用、储存危险化学品或其他存在环境风险的企事业单位，应当制定风险防范措施，编制完善突发环境事件应急预案，防止发生环境污染事故。 （3）加强环境影响跟踪监测，建立健全各环境要素监控体系，完善并落实园区日常环境监测与污染源监控计划。; 本项目建设完成后，将及时按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）要求，开展环境风险评估，编制应急预案，并送相关环保管理部门备案。; 是. 资源开发效率要求; （1）大力倡导使用清洁能源。 （2）提升废水资源化技术，提高水资源回用率。 （3）禁止销售使用燃料为“III类”（严格），具体包括：1、煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）；2、石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；3、非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料；4、国家规定的其它高污染燃料。; 本项目主要用水、电作为能源，在生产过程中不使用高污染燃料，满足资源利用效率要求。; 是. 综上所述，本项目与“生态环境分区管控管理暂行规定”相关要求相符。 2、与生态保护红线、生态空间管控区域相符性分析 根据《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）和《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号），项目所在地附近生态空间保护区域名称、生态功能、国家级生态保护红线范围和生态空间管控区域范围情况见下表1-4。 |

| 其他符合性分析 | 表1-4常州市生态空间保护区域名录一览表 序号; 生态空间保护区域名称; 县（市、区）; 与本项目方位、距离; 主导生态功能; 范围; 面积（平方公里）. 国家级生态保护红线范围; 生态空间管控区域范围; 国家级生态保护红线面积; 生态空间 管控区域 面积; 总面积. 1; 长江魏村饮用水水源保护区; 常州 市区; NW，5.9km; 水源水质保护; 一级保护区：取水口上游500米至下游500米，向对岸500米至本岸背水坡堤脚外100米范围内的水域和陆域。 二级保护区：一级保护区以外上溯1500米、下延1000米的水域和陆域。 准保护区：二级保护区以外上溯2000米、下延1000米范围内的水域和陆域范围; /; 4.41; /; 4.41. 2; 新孟河（新北区）清水通道维护区; NW，11.5km; 水源水质保护; /; 新孟河两侧1000米范围内; /; 37.39; 37.39. 3; 新龙生态公益林; SW，1.8km; 水土保持; /; 东至江阴界，西至常泰高速，南至新龙国际商务中心，北至S122省道; /; 5.90; 5.90. 4; 小黄山生态公益林; NW，15.7km; 水土保持; /; 东至常泰高速，南至小黄山山脚线，西至绕山路及浦河，北至新北区行政边界; /; 7.11; 7.11. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 3、产业政策相符性 表1-5与国家及地方产业政策相符性分析 序号; 负面清单; 符合性分析. 1; 《市场准入负面清单（2025版）》; 不属于负面清单所列禁止准入和许可准入类项目. 2; 《产业结构调整指导目录（2024版）》; 属于允许类相关产业. 3; 《产业发展与转移指导目录（2018年本）》; 不属于. 4; 《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》（苏办发〔2018〕32号）; 不属于限制、淘汰、禁止目录. 5; 《江苏省太湖流域禁止和限制的产业产品目录（2024年本）》; 不属于禁止和限制的产业产品. 6; 《环境保护综合名录（2021年版）》; 不属于“高污染、高环境风险”项目. 7; 《江苏省“两高”项目管理目录（2025年版）》; 不属于“两高”项目. 8; 《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》（苏环办[2019]36号文）; 不属于其中的“不予批准”类项目. 9; 《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）; 不属于禁止类项目. 本项目主要从事高端医用设备的生产，生产设备、工艺及产品均不属于国家发改委《产业结构调整指导目录（2024版）》中限制类和淘汰类项目，亦不在其它相关法律法规要求淘汰和限制之列。本项目已于2026年03月23日通过常州高新技术产业开发区（新北区）政务服务管理办公室备案，明确该项目符合国家产业政策（江苏省投资项目备案证见附件2）。因此，本项目符合国家及地方产业政策。 4、相关法律法规政策的相符性分析 （1）与水环境保护条例的相符性分析 表1-6与水环境保护条例的相符性分析 文件名称; 文件要求; 本项目情况; 相符性. 1、《关于印发太湖流域水环境综合治理总体方案的通知》 （发改地区（2022）959号）; 第二章总体要求; 第四节 治理分区 根据不同区域对太湖水环境的影响和作用，将太湖流域划分为太湖湖体保护区域、江苏上游地区、浙江上游地区和太湖下游地区四类区域。 江苏上游地区主要包括无锡市、常州市和镇江市，该区域入湖污染负荷较高，是入湖污染负荷防控重点区域，主要通过优化调整涉磷等产业结构和布局、提高污水收集处理效能、深入推进面源污染治理、加强河网湖荡系统治理和生态保护修复、完善水网工程体系、强化水资源调控、促进水体有序流动等措施，大幅削减各类入湖污染负荷。; 本项目新增员工生活污水依托园区现有化粪池预处理后接管排入常州市江边污水处理厂集中处理，周边雨污管网已敷设到位，具备污染集中控制条件。; 相符. 第三章大力推进污染防治; 以减磷控氮为主线，以太湖上游为重点，深化控源截污，加强环保基础设施建设，有序推进内源污染治理，全面开展入河（湖）排污口排查整治，建立涉氮磷项目减量替代台账，不断提升治理能力和治理标准，严格控制入湖污染负荷。 第一节 深化工业污染处理 督促企业依法持证排污、按证排污，严格落实总磷许可排放浓度和许可排放量要求。持续强化涉水行业污染整治，基于水生态环境质量改善需要，大力推进印染、化工、造纸、钢铁、电镀、食品（啤酒、味精）等重点行业企业废水深度处理。实施工业园区限值限量管理，全面推进工业园区污水管网排查整治和污水收集处理设施建设，加快实施管网混错接改造、管网更新、破损修复改造等，依法推动园区生产废水应纳尽纳。; 本项目生产过程中无含氮磷废水产生及排放。; 相符. 2、《太湖流域管理条例》（国务院令第604号）; 第二十八条; 排污单位排放水污染物，不得超过经核定的水污染物排放总量，并应当按照规定设置便于检查、采样的规范化排污口，悬挂标志牌；不得私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水污染物。; 本项目主要从事高端医用设备的生产，不处于入太湖河道岸线内及两侧1000米范围内，不属于《太湖流域管理条例》（国务院令第604号）中规定禁止建设项目之列。; 相符. 禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。. 第二十九条; 新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万米上溯至5万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为： （一）新建、扩建化工、医药生产项目； （二）新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口； （三）扩大水产养殖规模。. 第三十条; 太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为： （一）设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场； （二）设置水上餐饮经营设施； （三）新建、扩建高尔夫球场； （四）新建、扩建畜禽养殖场； （五）新建、扩建向水体排放污染物的建设项目； （六）本条例第二十九条规定的行为。. 3、《江苏省太湖水污染防治条例》（2021年修正）; 第四十三条; 太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为： ①新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外； ②销售、使用含磷洗涤用品； ③向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物； ④在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等； ⑤使用农药等有毒物毒杀水生生物； ⑥向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾； ⑦围湖造地； ⑧违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动； ⑨法律、法规禁止的其他行为。; 本项目位于太湖流域三级保护区内，不涉及酸洗、磷化及电镀等表面加工工艺，不属于禁止建设的企业和项目；生活污水依托园区现有化粪池预处理后接管至常州市江边污水处理厂集中处理，不涉及含氮、磷以及重金属等污染物的产生及排放，生产过程中产生的各类固废均得到有效处置。; 相符. 第四十六条; 太湖流域二、三级保护区内，在工业集聚区新建、改建、扩建排放含磷、氮等污染物的战略性新兴产业项目和改建印染项目，以及排放含磷、氮等污染物的现有企业在不增加产能的前提下实施提升环保标准的技术改造项目，应当符合国家产业政策和水环境综合治理要求，在实现国家和省减排目标的基础上，实施区域磷、氮等重点水污染物年排放总量减量替代。其中，战略性新兴产业新建、扩建项目新增的磷、氮等重点水污染物排放总量应当从本区域通过产业置换、淘汰、关闭等方式获得的指标中取得，且按照不低于该项目新增年排放总量的1.1倍实施减量替代。. 4、《省政府关于印发江苏省太湖水污染治理工作方案的通知》（苏政发[2007]97号文）; /; 禁止新上增加氮磷污染的项目。对于产业政策鼓励类项目，新增污染物排放量也必须通过老企业等量减排予以平衡，实施“减一增一”。; 不属于战略性新兴产业，不涉及含氮、磷污染物排放。; 相符. 5、《江苏省太湖流域战略性新兴产业类别目录（2018年本）》; /; 三、生物技术和新医药产业 27.快速诊断技术以及微阵列芯片、高通量低成本基因测序仪、基因编辑设备和试剂等产品的开发与制造。. 5、《江苏省水污染防治条例》（2021年修正）; 第七条; 直接或者间接向水体排放水污染物的企业事业单位和其他生产经营者（以下称排污单位）应当承担水污染防治主体责任，健全水污染防治管理制度，依法公开治理信息，实施清洁生产，节约利用水资源，采取有效措施防止、减少水环境污染和生态破坏。; 本项目新增员工生活污水依托园区现有化粪池预处理后接管至常州市江边污水处理厂集中处理，总量纳入常州市江边污水处理厂总量范围内，符合条例中相关规定。; 相符. 第八条; 排放水污染物，不得超过国家和省规定的水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标。. 第十六条; 新建、改建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的建设项目和其他水上设施，应当依法进行环境影响评价，并符合国家和省有关生态保护红线、环境准入清单、生态环境质量和资源利用的要求。. 第二十三条; 禁止工业企业、宾馆、餐饮、洗涤等企业事业单位以及个人使用各类含磷洗涤用品。. 第二十六条; 向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家和省有关规定进行预处理，符合国家、省有关标准和污水集中处理设施的接纳要求。. 6、《江苏省地表水氟化物污染治理工作方案（2023-2025年）》; 一、总体要求; （三）总体目标 1、治理能力现代化。有序推进工业废水与生活污水分类收集、分质处理，完善含氟废水收集处理体系建设，新建企业含氟废水不得接入城镇污水处理厂，已接管的企业开展全面排查评估。到2025年，氟化物污染治理能力能够与地表水环境质量要求相匹配。; 本项目无含氟废水产生及排放。; 相符. 二、重点任务; （一）科学规划布局，严格项目准入 3、严格项目准入。强化项目环评与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动的“三挂钩”机制，新建涉氟企业原则上不得设置入河入海排污口，应进入具备产业定位的工业园区。存在国省考断面氟化物超标的区域，要针对性提出相应的氟化物区域削减措施，新、改、扩建项目应严格遵守“增产不增污”原则。优先选择涉氟重点区域开展氟化物排放总量控制试点工作。; 本项目新增员工生活污水依托园区现有化粪池预处理后接管至常州市江边污水处理厂集中处理；无含氟废水产生及排放。; 相符. （2）与国家、地方“挥发性有机物污染控制”文件的对照分析 表1-7与国家、地方“挥发性有机物污染控制”文件的对照分析 文件名称; 《中华人民共和国大气污染防治法》（主席令第三十一号）. 文件要求; 对照分析. 第四十五条 产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放。; 本项目拟将发泡机设于密闭发泡间内，产生的发泡废气经风管收集后经TA001废气收集及处理系统（两级活性炭）处理后通过40米高排气筒（DA001）高空排放。. 结论; 本项目符合《中华人民共和国大气污染防治法》的相应要求。. 文件名称; 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（公告2013年第31号）. 文件要求; 对照分析. 二、源头和过程控制 （十）在涂装、印刷、粘合、工业清洗等含VOCs产品的使用过程中的VOCs污染防治技术措施包括： 1.鼓励使用通过环境标志产品认证的环保型涂料、油墨、胶粘剂和清洗剂； 5.淘汰以三氟三氯乙烷、甲基氯仿和四氯化碳为清洗剂或溶剂的生产工艺。清洗过程中产生的废溶剂宜密闭收集，有回收价值的废溶剂经处理后回用，其他废溶剂应妥善处置； 6.含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。; 本项目主要从事高端医用设备的生产，不使用涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂，从源头减少挥发性有机物的产生。. 结论; 本项目符合《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》的相应要求。. 文件名称; 《江苏省大气污染防治条例》（2018年修订）. 文件要求; 对照分析. 第三十七条 在生产经营过程中产生有毒有害大气污染物的，排污单位应当安装收集净化装置或者采取其他措施，达到国家和省规定的排放标准或者其他相关要求。禁止直接排放有毒有害大气污染物。; 本项目拟将发泡机设于密闭发泡间内，产生的发泡废气经风管收集后经TA001废气收集及处理系统（两级活性炭）处理后通过40米高排气筒（DA001）高空排放。. 第三十八条 产生挥发性有机物废气的生产经营活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并设置废气收集和处理系统等污染防治设施，保持其正常使用。. 结论; 本项目符合《江苏省大气污染防治条例》（2018年修订）的相应要求。. 文件名称; 《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》（苏环办〔2014〕128号）. 文件要求; 对照分析. 一、总体要求; /. （一）所有产生有机废气污染的企业，应优先采用环保型原辅料、生产工艺和装备，对相应生产单元或设施进行密闭，从源头控制VOCs的产生，减少废气污染物排放。; 本项目拟将发泡机设于密闭发泡间内，产生的发泡废气经风管收集后经TA001废气收集及处理系统（两级活性炭）处理后通过40米高排气筒（DA001）高空排放，可从源头控制VOCs的产生。. （二）鼓励对排放的VOCs进行回收利用，并优先在生产系统内回用。对浓度、性状差异较大的废气应分类收集，并采用适宜的方式进行有效的处理，确保VOCs总去除率满足管理要求，其中有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品（有溶剂浸胶工艺）、溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业的VOCs总收集、净化处理效率均不低于90%，其他行业原则上不低于75%。废气处理的工艺路线应根据废气产生量、污染物组分和性质、温度、压力等因素，综合分析后合理选择。; 本项目主要从事高端医用设备的生产，本项目拟将发泡机设于密闭发泡间内，产生的发泡废气经风管收集后经TA001废气收集及处理系统（两级活性炭）处理后通过40米高排气筒（DA001）高空排放，净化处理效率不低于90%. 结论; 本项目符合《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》的相应要求。. （3）与国家、地方“新污染物治理”文件的对照分析 表1-9与“新污染物治理”文件的相符性分析 文件名称; 文件要求; 本项目情况; 相符性. 1、《省生态环境厅关于加强重点管控新污染物及优先控制化学品环境管理工作的通知》（苏环办〔2023〕314号））; 一、落实《重点管控新污染物清单》环境风险管控措施。; 按照《重点管控新污染物清单（2023年版）》要求，对列入清单的重点管控新污染物，采取相应的禁止、限制、限排、环境监测、隐患排查、环境风险评估等环境风险管控措施。涉重点管控新污染物的企业依照《环境监管重点单位名录管理办法》纳入环境监管重点单位。针对重点管控新污染物清单中环境风险管控措施的落实情况，会同有关部门每年至少组织开展一次联合执法或联合检查，依法严厉打击已淘汰持久性有机污染物等管控物质的非法生产和加工使用行为。; 本项目从事高端医用设备的生产，所用原辅料未列入《重点管控新污染物清单（2023年版）》、《优先控制化学品名录》、《有毒有害水污染物名录》、《有毒有害大气污染物名录》等名录中。; 相符. 二、落实《优先控制化学品名录》环境风险管控措施。; 对列入《优先控制化学品名录》的化学品，针对其产生环境与健康风险的主要环节，依据相关政策法规，结合经济技术可行性，采取纳入排污许可制度管理、实行限制措施（限制使用、鼓励替代）、实施清洁生产审核及信息公开等一种或几种风险管控措施，最大限度降低化学品的生产、使用对人类健康和环境的重大影响。针对《优先控制化学品名录（第一批）》《优先控制化学品名录（第二批）》中化学品环境风险管控措施的落实情况，会同有关部门每年至少组织开展一次跨部门联合检查。; 相符. 三、落实《有毒有害水污染物名录》《有毒有害大气污染物名录》要求。; 建立排放《有毒有害水污染物名录》所列有毒有害水污染物的企业事业单位和其他生产经营者清单。依据《中华人民共和国水污染防治法》，涉及排放名录中所列有毒有害水污染物的企业事业单位和其他生产经营者，要对排污口和周边环境进行监测，评估环境风险，排查环境安全隐患，并公开有毒有害水污染物信息，采取有效措施防范环境风险。依据《中华人民共和国大气污染防治法》，涉及排放名录中所列有毒有害大气污染物的企业事业单位，要按照国家有关规定建设环境风险预警体系，对排放口和周边环境进行定期监测，评估环境风险，排查环境安全隐患，并采取有效措施防范环境风险。每年组织开展企业环境监测情况及企业有毒有害水、大气污染物信息公开情况检查。; 相符. 2、《关于加强重点行业涉新污染物建设项目环境影响评价工作的意见》（环环评〔2025〕28号）; 一、突出管理重点; 重点关注重点管控新污染物清单、有毒有害污染物名录、优先控制化学品名录以及《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》（简称《斯德哥尔摩公约》）附件中已发布环境质量标准、污染物排放标准、环境监测方法标准或其他具有污染治理技术的污染物。 重点关注石化、涂料、纺织印染、橡胶、农药、医药等重点行业建设项目，在建设项目环评工作中做好上述新污染物识别，涉及上述新污染物的，执行本意见要求；不涉及新污染物的，无需开展相关工作。; 本项目从事高端医用设备的生产，所用原辅料未列入《斯德哥尔摩公约》、《重点管控新污染物清单（2023年版）》、《优先控制化学品名录》、《有毒有害水污染物名录》、《有毒有害大气污染物名录》等名录中。; 相符. 二、禁止审批不符合新污染物管控要求的建设项目; 各级环评审批部门在受理和审批建设项目环评文件时，应落实重点管控新污染物清单、产业结构调整指导目录、《斯德哥尔摩公约》、生态环境分区管控方案和项目所在园区规划环评等有关管控要求。对照不予审批环评的项目类别（见附表），严格审核建设项目原辅材料和产品，对于以禁止生产、加工使用的新污染物作为原辅料或产品的建设项目，依法不予审批。; - 本项目的建设符合国家及地方相关产业政策要求，不属于不予审批环评的项目类别。; 不属于“不予审批环评的项目类别”. 三、加强重点行业涉新污染物建设项目环评; 建设单位和环评技术单位在开展涉新污染物重点行业建设项目环评工作时，应高度重视新污染物防控，根据新污染物识别结果，结合现行环境影响评价技术导则和建设项目环境影响报告表编制技术指南相关要求，重点做好以下工作。 （一）优化原料、工艺和治理措施，从源头减少新污染物产生。建设项目应尽可能开发、使用低毒低害和无毒无害原料，减少产品中有毒有害物质含量；应采用清洁的生产工艺，提高资源利用率，从源头避免或削减新污染物产生。强化治理措施，已有污染防治技术的新污染物，应采取可行污染防治技术，加大治理力度，减轻新污染物排放对环境的影响。鼓励建设项目开展有毒有害化学物质绿色替代、新污染物减排以及污水污泥、废液废渣中新污染物治理等技术示范。 （二）核算新污染物产排污情况。环评文件应给出所有列入重点管控新污染物清单、有毒有害污染物名录和优先控制化学品名录的化学物质生产或使用的数量、品种、用途，涉及化学反应的，分析主副反应中新污染物的迁移转化情况；将涉及的新污染物纳入评价因子；核算各环节新污染物的产生和排放情况。改建、扩建项目还应梳理现有工程新污染物排放情况，鼓励采用靶向及非靶向检测技术对废水、废气及废渣中的新污染物进行筛查。 （三）对已发布污染物排放标准的新污染物严格排放达标要求。新建项目产生并排放已有排放标准新污染物的，应采取措施确保排放达标。涉及新污染物排放的改建、扩建项目，应对现有项目废气、废水排放口新污染物排放情况进行监测，对排放不能达标的，应提出整改措施。对可能涉及新污染物的废母液、精馏残渣、抗生素菌渣、废反应基和废培养基、污泥等固体废物，应根据国家危险废物名录进行判定，未列入名录的固体废物应提出项目运行后按危险废物鉴别标准进行鉴别的要求，属于危险废物的按照危险废物污染环境防治相关要求进行管理。对涉及新污染物的生产、贮存、运输、处置等装置、设备设施及场所，应按相关国家标准提出防腐蚀、防渗漏、防扬散等土壤和地下水污染防治措施。 （四）对环境质量标准规定的新污染物做好环境质量现状和影响评价。建设项目现状评价因子和预测评价因子筛选应考虑涉及的新污染物，充分利用国家和地方新污染物环境监测试点成果，收集评价范围内和建设项目相关的新污染物环境质量历史监测资料（包括环境空气、周边地表水体及相应底泥/沉积物、土壤和地下水、周边海域海水及沉积物/生物体等），没有相关监测数据的，进行补充监测。对环境质量标准规定的新污染物，根据相关环境质量标准进行现状评价，环境质量标准未规定但已有环境监测方法标准的，应给出监测值。将相应已有环境质量标准的新污染物纳入环境影响预测因子并预测评价其环境影响。 （五）强化新污染物排放情况跟踪监测。应在涉及新污染物的建设项目环评文件中，明确提出将相应的新污染物纳入监测计划要求；对既未发布污染物排放标准，也无污染防治技术，但已有环境监测方法标准的新污染物，应加强日常监控和监测，掌握新污染物排放情况。将周边环境的相应新污染物监测纳入环境监测计划，做好跟踪监测。 （六）提出新化学物质环境管理登记要求。对照《中国现有化学物质名录》，原辅材料或产品属于新化学物质的，或将实施新用途环境管理的现有化学物质，用于允许用途以外的其他工业用途的，应在环评文件中提出按相关规定办理新化学物质环境管理登记的要求。; 本项目从事高端医用设备的生产，所用原辅料未列入《斯德哥尔摩公约》、《重点管控新污染物清单（2023年版）》、《优先控制化学品名录》、《有毒有害水污染物名录》、《有毒有害大气污染物名录》等名录中。; 相符. |
| --- | --- |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 德采实实验室科技（常州）有限公司成立于2025年11月03日，注册地位于常州市新北区赣江路320号1幢1层，公司类型为有限责任公司（外国法人独资）。经营范围包括一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；第一类医疗器械生产；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；第一类医疗器械销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；制冷、空调设备销售；制冷、空调设备制造；泵及真空设备制造；通用设备修理；专用设备修理；仪器仪表修理；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（营业执照见附件3）。 为满足公司发展需要，德采实实验室科技（常州）有限公司拟投资800万元，建设“Sigma高端医用设备生产项目”，主要建设内容及规模为：租用常州上鸿科技服务有限公司现有厂房，建筑面积1088平方米，购置发泡机、焊接设备等主辅设备，建成后形成年产高端医用离心机400台、冻干机60台的生产能力。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年修订），确定本项目环境影响评价类别属于“三十一、通用设备制造业34、69其他通用设备制造业349、其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，需编制环境影响报告表。因此，德采实实验室科技（常州）有限公司现委托常州华开环境技术服务有限公司对“Sigma高端医用设备生产项目”进行环境影响评价，编制环境影响报告表，提交审批部门审批作为项目管理依据。 2、主体工程及产品方案 本项目从事高端医用离心机、冻干机的生产，主要用于‌医疗、临床检验等研究领域，主体工程见表2-1。 表2-1主体工程及产品方案表 主体工程名称 （车间、生产装置或生产）; 产品名称; 年设计能力（台）; 年运行时间（h）. 生产车间 （租赁建筑面积1088m2）; 高端医用离心机; 400; 2400. 高端医用冻干机; 60; 2400. 3、公用及辅助工程 - （1）给水 本项目自来水用量为720m³/a，均为员工生活用水，均来自当地市政自来水管网，可满足需要。 - （2）排水 园区排水实施“雨污分流”，雨水依托园区现有雨水管网收集后排入市政雨水管网，就近排入地表水体。 本项目无生产废水产生及排放，生活污水经园区化粪池预处理达接管要求后，接管排放至常州市江边污水处理厂集中处理，尾水最终排入长江。 - （3）供电 本项目用电量约20万度/年，由当地市政电网提供，可满足需要。 （4）绿化 本项目依托园区现有绿化，绿化覆盖率可达10%以上。 （5）压缩空气 本项目设置1台空压机，用于制备压缩空气，制备能力为0.9m3/min，并配备1个储气罐，容量为1m3，为生产设备提供空气动力，可满足要求。 （6）特种气体 本项目焊接工段需使用丙烷、氧气，特种气体采用钢瓶装，丙烷钢瓶规格为72升/瓶，氧气钢瓶规格为40升/瓶。特种气体按照国家有关规定进行管理和使用，每次使用完毕后由供气厂方负责到厂内补充、置换。 4、环保工程 （1）废水 本项目生活污水经园区化粪池预处理达接管要求后，接管排放至常州市江边污水处理厂集中处理，尾水最终排入长江。 （2）废气 本项目发泡废气经风管收集后经TA001废气收集及处理系统（两级活性炭）处理后通过40米高排气筒（DA001）高空排放；焊接烟尘经移动式焊烟净化器处理后无组织排放。 （3）固废 本项目拟于生产车间内设1个10m2的一般工业固废堆场、1个12m2的危废仓库，可满足环境管理要求。 （4）噪声 本项目高噪声设备为发泡机（1台）、冷媒充注机（2台）、空压机（1台）、风机（1台），单台设备噪声源强为80～90dB（A），通过合理平面布局，对机械噪声采取隔声、减震、安装隔声垫等降噪措施治理。 本项目环保投资16万元，占总投资额的2％，具体环保投资估算情况见表2-2。 表2-2环保投资估算情况一览表 污染源; 环保设施名称; 环保投资（万元）; 数量; 处理能力; 处理效果. 废气; TA001废气收集及处理系统（两级活性炭）; 风管; 1; 1套; 4000m3/h; 非甲烷总烃有组织达标排放. 活性炭吸附装置; 5; 2台. 风机; 3; 1台. 40米高排气筒（DA001）; 1; 1根. 焊接烟尘收集及处理系统; 移动式焊烟净化器; 1; 1套; －; 颗粒物无组织达标排放. 噪声; 厂房隔声、消声减振基础; 5; －; 降噪15-20dB（A）; 厂界噪声达标. 合计; 16; －; －; －. 注：本项目绿化、雨污分流管网、规范化雨污水接管口、雨水口应急截止阀及转换系统、化粪池、事故应急池等均依托园区现有项目环保设施，不纳入本项目环保投资范围。 5、储运工程 原辅材料及产品进出厂均使用汽车运输。本项目拟于生产车间内设1个100m2的原料仓库、1个100m2的成品仓库。 6、依托工程 本项目的供电系统、给排水系统、绿化等公辅工程均依托园区现有的公辅工程。 公用及辅助工程见表2-3。 表2-3公用及辅助工程一览表 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 贮运工程; 原料仓库; 100m2; 汽车运输，位于生产车间内. 成品仓库; 100m2; 汽车运输，位于生产车间内. 公用工程; 给水; 720m3; 均来自当地市政自来水管网. 排水; 648m3; 生活污水经化粪池预处理后接管排入常州市江边污水处理厂集中处理，尾水最终排入长江. 供电; 20万千瓦·时/年; 来自当地市政电网. 绿化; 10%; 依托园区现有绿化. 压缩空气; 空压机 （1台，0.9m3/min）; 为生产设备提供空气动力. 储气罐（1个，单个容量：1m3）. 环保工程; 废气治理; 焊接烟尘; 焊接烟尘收集及处理系统; 移动式焊烟净化器（1#）; 颗粒物无组织排放. 发泡废气; TA001废气收集及处理系统; 4000m3/h，两级活性炭+40米高DA001排气筒; 非甲烷总烃有组织达标排放. 废水治理; 生活污水预处理系统; 化粪池（依托）; 648m3/a; 生活污水经预处理达接管要求. 固废处置; 一般固废堆场; 10m2; 满足环境管理要求. 危废仓库; 12m2. 噪声防治; 消声、减振基础及厂房隔声; 降噪15-20dB（A）; 厂界噪声达标排放. 环境风险; 风险防控; 事故应急池; 两座，单座300m3; 依托园区现有. 雨水排放口及事故应急池阀门; 两套; 依托园区现有. 7、原辅材料及主要设备 （1）原辅材料 本项目主要原辅材料见表2-4。 表2-4主要原辅材料一览表 序号; 名称; 成分; 性状; 包装 方式; 年用量; 最大存储量. 1; 电路板、控制板、外壳等金属件; 金属; 固态; /; 460套; 50套. 2; 无铅焊丝; /; 固态; 直径1mm; 50kg; 5kg. 3; 氧气; 纯度99.5%; 气态; 40L/瓶; 480L; 80L. 4; 丙烷; 纯度98%; 气态; 72L/瓶; 480L; 72L. 5; 氮气; 纯度99.99%; 气态; 40L/瓶; 480L; 80L. 6; 发泡主剂; 组合聚醚100%; 液态; 20kg/桶; 20kg; 20kg. 7; 发泡固化剂; 多亚甲基多苯基多异氰酸酯70%、二苯基甲烷-4,4’—二异氰酸酯30%; 液态; 20kg/桶; 22kg; 20kg. 8; 水性脱模剂; 烃水混合物; 液态; 1kg/桶; 1kg; 1kg. 9; 制冷剂; HFO/HFC混合物; 液态; 12.5kg/桶; 300kg; 50kg. 10; 抹布、手套; 棉质，工业级; 固态; 10kg/包; 50kg; 20kg. 11; 酒精; 乙醇; 液态; 500mL/瓶; 2L; 500mL. （2）原辅材料理化性质 本项目主要原辅材料理化性质及毒理毒性见表2-5。 表2-5主要原辅材料理化特性及毒理毒性表 序号; 名称; 化学式; CAS号; 理化特性; 燃烧爆 炸性; 毒性毒理. 1; 发泡主剂; /; /; 俗称白料，无色至淡黄色无味液体，凝固点-15℃，沸点＞100℃，闪点＞100℃，密度1.02mg/cm³; 可燃; /. 2; 发泡固化剂; /; /; 棕色液体，沸点＞204℃，闪点＞200℃，相对密度：1.23g/cm3; 不易燃; LD50：2000mg/kg（鼠经口）；LD50：9400mg/kg（兔经皮）；LC50：2.24mg/L/h（鼠吸入）. 2-1; 多亚甲基多苯基多异氰酸酯; /; 9016-87-9; 浅黄色至褐色粘稠液体，有刺激性气味。相对密度（20℃/20 ℃）1．2，燃点：218℃，沸点：392℃。凝固点<10℃。黏度（25℃）200~1000mPa.s。PAPI实际上是由50%MDI与50%官能度大于2以上的多异氰酸酯组成的混合物。升温时能发生自聚作用。溶于氯苯、邻二氯苯、甲苯等。PAPI的活性低，蒸气压低，只是TDI的百分之一，故毒性很低，空气中最高容许浓度0.2mg/m3，用于制造聚氨脂胶粘剂。也可直接加入橡胶胶粘剂中，改善橡胶与尼龙或聚酯线的粘接性能; 易燃; 半数致死浓度（LC50） 吸入-大鼠-4h-0.49mg/L. 2-2; 二苯基甲烷-4,4’—二异氰酸酯; /; 101-68-8; 别名4，4MDI，白色至亮黄色至棕色固体，有微弱气味，溶于丙酮、苯、煤油、醚、乙酸乙酯等，遇水分解，熔点：38-39℃，沸点：196℃，MDI的挥发性随着温度的升高而增强; 不易燃; LD50（大鼠经口）9200mg/kg. 3; 丙烷; C3H8; 74-98-6; 常温常压下为无色气体；蒸汽压190Psi（37.7℃）；熔点-188℃；沸点-42.1℃；溶解性：微溶于水，溶于乙醇、乙醚；密度：相对密度（水=1）1.55；相对密度（空气=1）1.6；自燃温度：450℃; 易燃; 无资料. 4; 氮气; N2; 7727-37-9; 惰性气体，无色，无臭，无腐蚀性，不可燃，温度极低。氮构成了大气的大部分（体积比78.03%，重量比75.5%）。氮是不活泼的，不支持燃烧。汽化时大量吸热接触造成冻伤; 不燃; 无资料. 5; 酒精; C2H6O; 64-17-5; 无色液体，有酒香，熔点：（℃）-114.1，沸点：78.3，相对密度：（水=1）0.79，相对密度：（空气=1）1.59，与水混溶，可溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂; 易燃; 急性毒性LD50：7060mg/kg（兔经口）7430mg/kg（兔经皮）LC50：37620mg/m3，10小时（大鼠吸入）. （3）主要设备 本项目主要设备及设施见表2-6。 表2-6本项目主要设备及设施一览表 类型; 名称; 规格/型号; 数量（台/套）; 备注. 生产设备; 组装工台; 定制; 5; 组装. 钎焊焊枪; R290; 1; 焊接. 压力衰减法检漏仪; /; 1; 测试. 发泡机; 定制; 1; 发泡. 冷媒充注机; Testo 570s; 2; 充注. 冷媒回收机; /; 2. 电器测试仪; Secutest ST Prime; 3; 检测. 手持万能表; TESTO760-1; 2. 擦拭工台; 定制; 1; 擦拭. 公辅设备; 空压机; 0.9m3/min; 1; 为生产设备提供空气动力. 储气罐; 1m3; 1. 8、水平衡分析 本项目用水为均为员工生活用水，本项目用排水平衡见图2-1： 图2-1建设项目建成后用排水平衡图（单位：m3/a） 9、职工人数、工作制度及配套生活设施 本项目职工定员20人，采用单班制、每班8小时工作制，年工作300天，年工作时间按2400小时计。本项目不设食堂、宿舍及浴室，职工就餐外购快餐解决。 10、厂区平面布置 本项目位于江苏省常州市新北区滨江经济开发区赣江路318号中瑞（常州）国际合作产业园，租用常州上鸿科技服务有限公司现有厂房（5幢1号）进行生产，园区出入口沿西侧东港三路设置，园区内共有11幢主体建筑，分别为1#~11#。主体功能见表2-7。 表2-7车间各层功能表 建筑编号; 建筑物名称; 楼层数; 主体功能; 备注. 5幢1号; 生产车间 （共1层，面积1088m2）; 一层; 办公区; 200m2. 生产区; 拟布置钎焊焊枪、冷媒充注机等生产设备，610m2. 发泡间; 拟布置发泡机，55m2. 原料仓库; 100m2. 成品仓库; 100m2. 危废仓库; 12m2. 一般固废堆场; 10m2. 厂区总平面布置及车间平面布置情况分别见附图3、附图4。 11、周边环境概况 本项目位于江苏省常州市新北区滨江经济开发区赣江路318号中瑞（常州）国际合作产业园一地块，园区东侧为龙江北路，隔路为百馨西苑五期南区（E，220m）；南侧为赣江路，隔路为平谦国际（常州）现代产业园；西侧为东港三路，隔路为中瑞（常州）国际合作产业园二地块；北侧为空地（已规划为工业用地）。项目周边500米范围内具体用地现状见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述（图示）： - 本项目主要从事高端医用离心机、冻干机的生产，高端医用离心机、冻干机仅使用的组装零部件不同，生产工艺均相同，主要工艺包括组装、焊接、测试、发泡、充注、检测、擦拭。 图2-2高端医用离心机、冻干机工艺流程图 工艺流程说明： - 组装：人工在组装工台上，将外购的电路板、控制板、外壳等金属件组装，此工序无污染物产生及排放。 - 焊接：部分零部件需焊接固定，焊接工段使用钎焊焊枪，使用丙烷+氧气火焰加热工件接头，只熔化钎料（无铅焊丝）、不熔化母材，靠毛细作用让钎料渗入工件缝隙，自然冷却后形成牢固接头，此工序产生焊接烟尘G1、焊渣S1。 - 测试：往工件中充入氮气，进行气密性测试，使用压力衰减法检漏仪测试压力，不合格品返回焊接工段返工，此工序无污染物产生及排放。 发泡：将外购的发泡主剂和发泡固化剂自动抽料进入发泡机自带的密闭原料桶内（原料桶材质内胆为304不锈钢*3MM厚，外胆为冷板5MM厚、钣金焊接）。原料桶的原料经高精度计量装置精确计量连续或间断注料后（发泡主剂与发泡固化剂配比约为1：1.2），利用高压自清洁密闭混合头充分混合后流动物料进入高压喷管式浇注头均匀的注入到模具的空隙间，使其发泡、固化成型，成型后利用水性脱模剂脱模，发泡时间约1~10s，发泡温度约50-80℃，加热采用加热丝电加热，物料自然冷却后，通过管道充入工件中，充入发泡料的作用为使产品更加牢固。发泡枪头内物料进行混合，浇注结束后，及时用压缩空气吹扫枪头及外接的输料管，清洁余料以防发生堵塞，故不用定期清洗。发泡过程产生发泡废气G2。 充注：使用冷媒充注机往工件中充入制冷剂，并用冷媒回收机控制工件内制冷剂容量，充注时长约30min，此工序污染物产生及排放。 - 检测：使用电器测试仪、手持万能表检测整机试运行情况，此工序污染物产生及排放。 - 擦拭：人工在擦拭工台使用酒精擦拭清洁产品表面，此工序产生擦拭废气G3、废抹布、手套（含酒精）S2。 二、环保设施、原辅料使用等其他产污环节分析 （1）环保设施产污环节 本项目发泡废气经风管收集后经TA001废气收集及处理系统（两级活性炭）处理后通过40米高排气筒（DA001）高空排放；焊接烟尘经移动式焊烟净化器处理后无组织排放。活性炭吸附装置定期更换活性炭，产生废活性炭S3；移动式焊烟净化器定期清灰，产生废滤芯S4。 - （2）原辅料使用产污环节 本项目发泡主剂、发泡固化剂等使用完后有废包装容器S5产生。 本项目主要产排污见下表。 表2-8本项目主要产排污情况表 类别; 编号; 产生环节; 污染源; 污染因子; 拟采取的措施及去向. 废水; /; 办公、生活; 生活污水; pH、COD、SS、NH3-N、TP、TN; 经化粪池预处理后接管排入常州市江边污水处理厂集中处理. 废气; G1; 发泡; 发泡废气; 非甲烷总烃; TA001废气收集及处理系统（两级活性炭）; 40m高排气筒（DA001）. G3; 擦拭; 擦拭废气; 非甲烷总烃. G2; 焊接; 焊接烟尘; 颗粒物; 移动式焊烟净化器; 无组织排放. 噪声; N; 机械设备; 设备运转噪声; 高噪声设备加装隔声罩、厂房隔声等. 固废; S1; 焊接; 焊渣; /; 外售综合利用. S2; 擦拭; 废抹布、手套（含酒精）; 酒精; 委托有资质单位处置. S3; 废气处理; 废活性炭; 有机废气; 委托有资质单位处置. S4; 废气处理; 废滤芯; /; 外售综合利用. S5; 原料包装; 废包装容器; 矿物油; 委托有资质单位处置. /; 办公、生活; 生活垃圾; /; 环卫部门统一清运. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | （1）原有污染情况 本项目为新建项目，租用中瑞（常州）国际合作产业园生产厂房（5幢1号），该园区由常州上鸿科技服务有限公司负责运营管理，厂房自建成后闲置至今，目前尚未有企业正式入驻，不涉及危化品，不存在原有污染情况及环境问题。 （2）本项目与中瑞（常州）国际合作产业园依托关系 本项目租用常州上鸿科技服务有限公司管理的中瑞（常州）国际合作产业园厂房（5幢1号），中瑞（常州）国际合作产业园已按照“雨污分流”的原则进行建设，设置一个生活污水接管口和一个雨水排口。经与企业核实，本项目与其依托关系如下： ①本项目不设食堂、宿舍和浴室，员工生活污水依托园区现有化粪池预处理后接入市政污水管网，最终排入常州市江边污水处理厂集中处理。经核实中瑞（常州）国际合作产业园排水实行雨污分流，全厂设一个污水接管口和一个雨水排放口。本项目不增设雨水管网及雨水排口，依托园区已有雨水管网及雨水排口。 ②本项目事故废水依托园区已设置的两座300m3事故应急池（合计600m3），且与雨水管网接通，并设置有雨水排放口的截流阀，将事故废水截留在收集系统内以待进一步处理。 ③本项目供水、供电等基础设施均依托中瑞（常州）国际合作产业园。 （3）本项目与中瑞（常州）国际合作产业园环保责任分割关系 出租方中瑞（常州）国际合作产业园所在地具备污水接管条件，污水管网已铺设到位。本项目无生产废水产生及排放，员工生活污水依托园区现有化粪池预处理达接管要求后，接管排入市政污水管网，最终排入常州市江边污水处理厂集中处理，尾水最终排入长江。一旦发生污染事故，根据调查结果确定事故方，若事故方为德采实实验室科技（常州）有限公司，则事故责任由德采实实验室科技（常州）有限公司自行承担。 德采实实验室科技（常州）有限公司拟建设2套废气收集及处理系统用于处理生产过程中产生的废气；拟于生产车间内建设1个危废仓库和1个一般工业固废堆场，用于固体废物的暂存。因此本项目废气、固废的环保责任主体为德采实实验室科技（常州）有限公司。 |

三、区域环境质量状况、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 （1）基本污染物环境空气质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，区域大气环境质量现状常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。本次评价选取2024年作为评价基准年，引用《2024年常州市生态环境状况公报》，项目所在区域常州市区各评价因子数据见表3-1。 表3-1项目所在区域大气环境质量现状 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 达标率; 是否达标. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 100%; 达标. 日均值浓度; 5~15; 150; 100%. NO2; 年平均质量浓度; 26; 40; 100%; 达标. 日均值浓度; 5~92; 80; 99.2%. PM10; 年平均质量浓度; 52; 60; 100%; 不达标. 日均值浓度; 9~206; 120; 98.3%. PM2.5; 年平均质量浓度; 32; 30; 100%; 不达标. 日均值浓度; 5~157; 60; 93.2%. CO; 日均值的第95百分位数; 1000; 4000; 100%; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 168; 160; 86.3%; 不达标. 根据《2024年常州市生态环境状况公报》项目所在区域环境空气中SO2、NO2、CO、PM10年平均质量浓度监测结果均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1中过渡阶段浓度限值二级标准要求；区域环境空气中SO2、CO日平均质量浓度监测结果均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1中过渡阶段浓度限值二级标准要求；区域环境空气中O3日最大8小时滑动平均值的第90百分位数及PM2.5年均值和日均值的第95百分位数浓度超标，因此，本项目所在区域为不达标区。 （2）区域削减 为加快改善环境空气质量，常州市人民政府发布了“市政府关于印发《常州市空气质量持续改善行动计划实施方案》的通知”（常政发[2024]51号），进一步提出如下大气污染防治工作计划： 一、工作目标 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大及二十届三中全会精神，深入贯彻习近平生态文明思想，认真贯彻习近平总书记对江苏工作重要讲话精神，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，以改善空气质量为核心，扎实推进产业、能源、交通绿色低碳转型，推动常州高质量发展继续走在前列，奋力书写好中国式现代化常州答卷，主要目标是：全市PM2.5浓度总体达标，PM2.5浓度比2020年下降10%，基本消除重度及以上污染天气，空气质量持续改善：氮氧化物和VOCs排放总量比2020年分别下降10%以上，完成省下达的减排目标。 二、调整优化产业结构，推进产业绿色低碳发展 （一）坚决遏制“两高”项目盲目发展。按照江苏省“两高”项目分类管理工作要求，严格执行国家、省有关钢铁（炼钢、炼铁）、焦化、电解铝、水泥（熟料）、平板玻璃（不含光伏压延玻璃）和炼化（纳入国家产业规划除外）等行业产业政策标准。短流程炼钢产能占比力争达20%以上。 （二）加快退出重点行业落后产能。落实《产业结构调整指导目录》，依法依规逐步退出限制类涉气行业工艺和装备、逐步淘汰步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉。 （三）推进产业集群、园区绿色转型升级。中小型传统制造企业集中的辖市（区）均要制定涉气产业集群发展规划，严格项目审批，严防污染下乡。针对现有产业集群制定专项整治方案，依法淘汰关停一批、搬迁入园一批、就地改造一批、做优做强一批。 （四）优化含VOCs原辅材料和产品结构。严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目。加大工业涂装、包装印刷和电子行业清洁原料替代力度。鼓励和推进汽车4S店、大型汽修厂实施水性涂料替代。 三、推进能源高效利用，加快能源清洁低碳转型 （五）大力发展新能源和清洁能源。加快推进光伏发电项目建设和公共机构光伏应用，提升全市公共机构光伏应用水平和示范表率功能，因地制宜发展风力发电，统筹发展生物质能，推广建设“光储充检换”一体化充电示范项目，通过光伏优先消纳、余量存入储能、充满之后上网以及储能夜充日放，实现存储就地消纳。新能源发电装机规模达到430万千瓦，公共机构新建建筑可安装光伏屋顶面积力争实现光伏覆盖率达到50%。 （六）严格合理控制煤炭消费总量。原则上不再新增自备燃煤机组，支持自备燃煤机组实施清洁能源替代。未达到能耗强度降低基本目标进度要求的地区，在节能审查等环节对高耗能项目缓批限批。在保障能源安全供应的前提下，继续实施煤炭消费总量控制，鼓励发电向高效、清洁机组倾斜，全市煤炭消费量较2020年下降5%左右。 （七）推进燃煤锅炉关停整合和工业炉窑清洁能源替代。充分发挥30万千瓦及以上热电联产电厂的供热能力，对其供热，半径30公里范围内的燃煤锅炉和落后燃煤小热电机组（含自备电厂）进行关停或整合。淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，基本淘汰茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备、农产品加工等燃煤设施。不再新增燃料类煤气发生炉，新改扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉原则上采用清洁低碳能源。 （八）推进近零碳园区和近零碳工厂试点建设。重点选择绿色产业园区、外贸出口相对集中的园区、“危污乱散低”综合治理“绿岛”园区、科创产业园区等园区类型和市级及以上绿色工厂，推进近零碳园区、近零碳工厂试点。以近零碳园区为主阵地，同步开展近零碳工厂培育和新型智能微电网、虚拟电厂等新能源应用场景推广试点。鼓励企业参与绿电、绿证交易，打造高比例可再生能源渭纳示范区，推广综合能源服务，推进能源梯级利用、余热余压回收、绿色供冷供热，推动园区内源网荷储深度融合四、优化调整交通结构，大力发展绿色运输体系 四、优化调整交通结构，大力发展绿色运输体系 （九）持续优化货物运输结构。水路、铁路货运量比2020年分别增长12%和10%左右，铁路集装箱多式联运量年均增长10%以上。全市采取公铁联运等“外集内配”物流方式。 （十）实施绿色车轮计划。公共领域新增或更新公交、出租、城市物流配送、轻型环卫等车辆中，新能源汽车或者清洁能源汽车比例不低于80%。加快提升新能源汽车配套基础设施服务保障能力，新建住宅小区停车位立足新能源汽车安全特性100%预留充换电设施接入条件，老旧小区改造应因地制宜同步进行充换电设施改造，积极探索私桩共享模式。制定新能源汽车停车收费优惠政策，落实住宅小区新能源汽车充电电价优惠政策，对新能源汽车实行停车、充电收费优惠。力争提前一年在2024年底前基本淘汰国三及以下排放标准柴油货车。 （十一）强化非道路移动源综合治理。基本淘汰第一阶段及以下排放标准的非道路移动机械，鼓励新增或更新的3吨以下叉车基本实现新能源化；民航机场桥电使用率达95%以上，大力提高岸电使用率，主要港口和排放控制区内靠港船舶的岸电使用电量较2020年翻一番。 五、加强面源污染治理，提高精细化管理水平 （十二）实施扬尘精细化治理。积极实施“清洁城市行动”。全面取消全市范围内四级道路，进一步提升一、二级道路的比重，重点区域周边道路全部提升为一级道路作业标准。对于部分无法用大型车辆进行作业的区域，要配备一定数量的小型机械化冲洗车、洗扫车，实行人机结合的保洁模式，做到“机械保面、人工保点”。推进5000平方米及以上建筑工地安装视频监控并接入监管平台。鼓励推广使用新能源渣土运输车辆。推广装配式施工，推进“全电工地”试点。 （十三）推进矿山生态环境综合整治。新建矿山原则上要同步建设专用廊道或采用其他清洁运输方式。对限期整改仍不达标的矿山，根据安全生产、水土保持、生态环境等要求依法关闭停止生产 （十四）加强秸秆禁烧和综合利用。全市农作物秸秆综合利用率稳定达95%以上。禁止露天焚烧秸秆。综合运用卫星遥感、高清视频监控、无人机等手段，提高秸秆焚烧火点监测及巡查精准度 六、强化协同减排，切实降低污染物排放强度 （十五）强化VOCs全流程、全环节综合治理，鼓励储罐使用低泄漏的呼吸阀、紧急泄压阀，定期开展密封性检测。重点工业园区建立分环节、分物种管控清单，实施高排放关键活性物种“指纹化”监测监控和靶向治理。重点工业园区VOCs浓度力争比2021年下降20%。 （十六）实施重点行业超低排放与深度治理，有序推进铸造、垃圾焚烧发电、玻璃、有色、石灰、矿棉等行业深度治理，持续推进煤电机组深度脱硝改造，力争2024年底前完成单机10万千瓦及以上煤电机组深度脱硝改造任务。全市水泥企业基本完成超低排放改造，实施重点行业绩效等级提升行动。 （十七）推进餐饮油烟、恶臭异味专项整治。加强部门联动，因地制宜解决人民群众反映集中的油烟和恶臭扰民问题。严格居民楼附近餐饮服务单位布局管理。拟开设餐饮服务单位的建筑应设计建设专用烟道。建立重点园区“嗅辨+监测”异味溯源机制。 （十八）推动大气氨污染防控。推广氮肥机械深施和低蛋白日粮技术，全市主要农作物化肥施用量较2020年削减3%，畜禽粪污综合利用率稳定在95%左右。加强氮肥、纯碱等行业大气氨排放治理。强化工业源烟气脱硫脱硝氨逃逸防控。 采取以上措施，常州市的大气空气质量将得到一定改善。 2、地表水环境质量状况 本项目项目生活污水经园区化粪池预处理达接管要求后，接管排放至常州市江边污水处理厂集中处理，尾水最终排入长江。 引用《2024年常州市生态环境状况公报》中地表水环境质量数据，2024年，常州市纳入“十四五”国家地表水环境质量考核的20个断面，年均水质达到或好于《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅲ类标准的断面比例为85%，无劣Ⅴ类断面。纳入江苏省“十四五”水环境质量目标考核的51个断面，年均水质达到或好于Ⅲ类的比例为94.1%，无劣Ⅴ类断面。 长江干流（常州段）水质连续8年稳定Ⅱ类水平，主要入湖河道、集中式饮用水源地水质稳定达到省定考核目标。 因此，项目所在地水环境质量状况较好。 3、环境噪声状况 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）：“厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。各点位应监测昼夜间噪声，监测时间不少于1天，项目夜间不生产则仅监测昼间噪声。”本项目厂界外周边50米范围内无声环境保护目标，因此不进行声环境质量现状监测。 4、生态保护措施 本项目绿化依托园区现有绿化，绿化覆盖率可达10%以上，对周围生态环境影响较小。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。 本项目租赁已建生产厂房，不涉及新增用地，且用地范围内无生态环境保护目标，因此，不进行生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目无电磁辐射相关设备。 6、地下水 本项目从事高端医用设备的生产，本项目生活污水经园区化粪池预处理达接管要求后，接管排放至常州市江边污水处理厂集中处理。本项目不涉及重金属等难降解物质，且用地范围内均进行了硬底化，不存在地下水污染途径。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南·污染影响类（试行）》，可不开展地下水环境质量现状监测。 7、土壤环境质量状况 本项目租赁已建生产厂房，周边主要为工业企业，不存在耕地、牧草地等土壤环境敏感目标，不涉及重金属等难降解物质，且用地范围内均进行了硬底化，不存在土壤污染途径。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南·污染影响类（试行）》，可不开展土壤环境质量现状监测。 |
| --- | --- |

| 环境保护目标 | 根据现场踏勘，确定本项目环境保护目标见表3-2。 表3-2主要环境保护目标、环境功能区划情况一览表 环境 要素; 保护对象名称; 坐标/m; 保护 对象; 保护 内容; 规模; 相对厂址方位; 相对厂界最近距离（m）; 环境功能区; 依据. X; Y. 大气 环境; 百馨西苑 五期南区; 220; 0; 居住区; 人群; 约3000人; E; 220; 二类功能区; 《常州市环境空气质量功能区划分规定》（常政办发（常政发〔2017〕160号）. 百馨西苑 五期北区; 260; 186; 居住区; 人群; 约3000人; NE; 320. 环境 要素; 保护对象名称; 保护 对象; 保护 内容; 规模; 相对厂址方位; 相对厂界距离; 环境功能区; 依据. 地表水环境; 长江（常州段）; 长江魏村水厂取水口; 119.954545; 32.001325; 河流; /; 大河; NW; 4.6km; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 中Ⅱ类水质标准; 《江苏省地表水（环境）功能区划（2021-2030年）》（苏环办〔2022〕82号）. 长江锡澄水厂取水口; 120.078356; 31.943441; NE; 28.1km. 长江利港水厂取水口; 120.098097; 31.938907; NE; 12.6km. 环境 要素; 保护对象名称; 保护 对象; 保护 内容; 规模; 相对厂址方位; 相对厂界距离; 环境功能区; 依据. 声环境; 厂界外扩50米范围; /; /; /; /; /; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类声环境功能区; 《常州市市区声环境功能区划（2017）》（常政发〔2017〕161号）. 地下水环境; 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源等特殊地下水资源. 生态环境; 本项目用地范围内不涉及生态环境保护目标. 注：相对坐标以生产厂房西南角为原点（0，0）。 |
| --- | --- |

| 环境质量标准 | 1、大气环境质量标准 根据《常州市环境空气质量功能区划分规定（2017）》（常政办发〔2017〕160号），项目所在地空气质量功能区为二类区。基本大气污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段浓度限值二级标准；非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》中有关规定标准。 表3-3环境空气质量标准限值 评价因子; 评价时段; 标准值; 单位; 标准来源. SO2; 年平均; 60; μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段浓度限值二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 60. 24小时平均; 120. PM2.5; 24小时平均; 60. O3; 24小时平均; 160（8h）. 1小时平均; 200. CO; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. 非甲烷总烃; 30min平均; 2.0; mg/m3; 《大气污染物综合排放标准详解》. 2、地表水环境质量标准 根据《江苏省地表水（环境）功能区划（2021-2030）》（苏环办〔2022〕82号），长江（常州段）水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类水质标准。具体标准限值见表3-4。 表3-4地表水环境质量标准限值 单位：mg/L，除pH外 地表水系; 分类项; Ⅱ类标准值; 标准来源. 长江 （常州段）; pH（无量纲）; 6～9; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）. 化学需氧量（COD）; ≤15. 氨氮（NH3-N）; ≤0.5. 总磷（以P计）; ≤0.1. 3、声环境质量标准 根据《常州市市区声环境功能区划（2017）》（常政发〔2017〕161号），本项目所在区域声环境功能为3类，区域环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类声环境功能区环境噪声限值。具体见表3-5。 表3-5环境噪声标准限值 时段 声环境功能区类别; 昼间（dB（A））; 夜间（dB（A））. 3类; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 1、大气污染物排放标准 （1）有组织废气 本项目有组织排放的非甲烷总烃、二苯基甲烷二异氰酸酯、多亚甲基多苯基异氰酸酯执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及修改单（生态环境部公告2024年第17号）表5标准，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准，具体排放标准见表3-6。 表3-6有组织废气排放标准限值 污染物名称; 污染源; 排气筒; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 监控位置; 标准来源. 二苯基甲烷二异氰酸酯（PAPI）[1]; 发泡废气; DA001; 1; 车间或生产设施排气筒; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及修改单（生态环境部公告2024年第17号）表5标准. 多亚甲基多苯基异氰酸酯（MDI）[1]; 1. 非甲烷总烃[2]; 60. 单位产品非甲烷总烃排放量 （kg/t产品）; 0.3; 所有合成 树脂（有机硅树脂除外）. 臭气浓度 （无量纲）; 20000; /; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准. 注：[1]二苯基甲烷二异氰酸酯、多亚甲基多苯基异氰酸酯待其监测方法标准发布后实施； [2]本项目发泡工序产生的废气执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及修改单（生态环境部公告2024年第17号）表5标准，擦拭工序产生的废气执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准，因上述废气均通过同一根排气筒（DA001）排放，所以废气排放标准选择从严执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及修改单（生态环境部公告2024年第17号）表5标准。 （2）无组织废气 本项目厂界非甲烷总烃无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及修改单（生态环境部公告2024年第17号）表9标准；厂界臭气浓度无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准；厂界颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准；厂区内VOCs无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A标准。具体见下表3-7。 表3-7无组织废气排放标准限值 污染物名称; 无组织排放监控浓度限值; 标准来源. 监控点; 浓度（mg/m3）. 非甲烷总烃; /; 4.0; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及修改单（生态环境部公告2024年第17号）表9标准. 臭气浓度 （无量纲）; /; 20; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准. 颗粒物; 边界外浓度最高点; 0.5; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准. 污染物项目; 监控点限值（mg/m3）; 限值含义; 无组织排放监控位置; 标准来源. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A标准. 20; 监控点处任意一次浓度值. 2、水污染物排放标准 本项目员工生活污水经园区化粪池预处理达接管要求后排入市政污水管网，接管至常州市江边污水处理厂集中处理。常州市江边污水处理厂进水水质控制标准具体见表3-8。 表3-8常州市江边污水处理厂接管水质要求 单位：除pH外为mg/L 污染物; 接管标准浓度限值; 标准来源. pH值; 6.5～9.5; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准. 化学需氧量（COD）; 500. 悬浮物; 400. 氨氮（以N计）; 45. 总氮（以N计）; 70. 总磷（以P计）; 8. 常州市江边污水处理厂出水主要污染物需达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）表1中B标准的要求。具体见表3-9。 表3-9常州市江边污水处理厂尾水排放标准 单位：mg/L，除pH外 污染物名称; 最高允许排放限值; 标准来源. 化学需氧量（COD）; 40; 《城镇污水处理厂污染物排 放标准》（DB32/4440-2022）表1中B标准. 氨氮（以N计）; 3（5）[1]. 总氮（以N计）; 10（12）[1]. 总磷（以P计）; 0.3. pH（无量纲）; 6～9. 悬浮物（SS）; 10. 注：[1]每年11月1日至次年3月31日执行括号内排放限值。 3、噪声排放标准 厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类功能区对应标准限值，具体见表3-10。 表3-10工业企业厂界环境噪声排放限值 时段 厂界外 声环境功能区类别; 昼间（dB（A））; 夜间（dB（A））. 3; 65; 55. 4、固体废物 项目运营期产生的一般工业固废储存参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定执行。项目产生的危险废物在收集、贮存、运输过程中执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）、《省生态环境厅关于做好<危险废物贮存污染控制标准>等标准规范实施后危险废物环境管理衔接工作的通知》（苏环办〔2023〕154号）和《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16号）中相关规定要求。 |
| 总量 控制 指标 | （1）总量控制指标 污染物排放总量见表3-11。 表3-11污染物排放总量控制建议指标 单位：t/a 类别; 污染物名称; 本项目产生量; 本项目处理削减量; 本项目排放总量[1]; 最终排放量[2]. 废水; 废水量（m³/a）; 648; 0; 648; 648. COD; 0.259; 0; 0.259; 0.032. SS; 0.162; 0; 0.162; 0.006. 氨氮; 0.019; 0; 0.019; 0.003. 总磷; 0.003; 0; 0.003; 0.0003. 总氮; 0.032; 0; 0.032; 0.008. 固废; 一般工业固废; 0.017; 0.017; 0; 0. 危险废物; 1.15; 1.15; 0; 0. 生活垃圾; 3; 3; 0; 0. 注：[1]为排入常州市江边污水处理厂的接管考核量；[2]为参照常州市江边污水处理厂出水指标计算，作为该项目排入外环境的水污染物总量。 （2）总量平衡方案 废水：污水排放总量≤648m3/a，水污染物排放总量为COD≤0.259t/a、SS≤0.162t/a、氨氮≤0.019t/a、总磷≤0.003t/a、总氮≤0.032t/a，定期清运至常州市江边污水处理厂集中处理；最终排入外环境的水污染物总量为COD≤0.026t/a、SS≤0.007t/a、氨氮≤0.002t/a、总磷≤0.0002t/a、总氮≤0.007t/a，纳入常州市江边污水处理厂总量范围内。 固废：固废排放总量为零。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目不新征用地、不新建厂房，租赁常州上鸿科技服务有限公司管理的中瑞（常州）国际合作产业园现有生产车间进行生产。该项目施工期主要为设备安装调试，施工期较短，工程量较小，对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 1.1废气污染物源强分析 （1）有组织废气 [1]DA001排气筒（发泡废气G1、擦拭废气G3） ①发泡废气G1 本项目在密闭发泡间内设置1台发泡机，发泡过程中会有有机废气产生。发泡废气产生量类比《常州明飞汽车零部件新建项目竣工环境保护验收监测报告表》（江苏蓝天环境检测技术有限公司，报告编号：LT23653，2023年06月20日）中数据。 表4-1项目类比情况参照表 序号; 名称; 2023年06月20日. 1; 产品名称; 汽车保温材料. 2; 原辅料名称及用量; 发泡剂A料：组合聚醚，B料：二苯基甲烷⼆异氰酸酯（MDI），用量0.24t. 3; 污染物产生情况; 非甲烷总烃产生量1.304kg. 4; 产污系数; 5.4kg/t-发泡料. 本项目生产工艺及发泡剂使用种类相似，故类比可行，本项目发泡剂总用量为0.042t/a，则非甲烷总烃产生量极小（小于1kg），因此本次评价不定量分析。 本项目发泡固化剂主要成分为多亚甲基多苯基多异氰酸酯（PAPI）、二苯基甲烷-4,4’-二异氰酸酯（4,4’-MDI），根据其理化性质，多亚甲基多苯基多异氰酸酯（PAPI）为聚合物，常温下为液态，常温常压下性质稳定，沸点为392℃；二苯基甲烷-4,4’-二异氰酸酯常温下为白色结晶性粉末，沸点为196℃；本项目工艺温度为50-80℃，远低于其分解温度，因此工作状态下仅有极少量PAPI、MDI废气挥发。参考《聚氨酯泡沫塑料生产中TDI废气治理效果初探》（金陵石油化工1992第二期P61~P64），生产1t聚氨酯泡沫产品将产生0.5kg的二异氰酸酯，本项目发泡固化剂用量为0.022t/a，则PAPI、MDI产生量极小（小于1kg），因此本次评价不定量分析。 发泡过程中物质发生化学反应挥发，会有少量PAPI和MDI产生，为酯类物质，有异味，但不属于硫化氢、氨、三甲胺、硫化氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳、苯乙烯等恶臭气体，因此本项目无恶臭气体产生及排放，仅以臭气浓度分析异味污染。本项目发泡废气经风管收集和两级活性炭吸附装置处理后，臭气浓度排放量极小。类比《麦格纳座椅（台州）有限公司年产40万件汽车座发泡项目环境保护验收监测报告表》[绿安监测（2019）综字第286号]可知，处理设施出口臭气浓度最大值为174（无量纲），厂界臭气浓度最大值为13（无量纲），因此预计本项目排气简臭气浓度＜20000（无量纲），厂界臭气浓度＜20（无量纲），满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中限值要求，对周围大气环境影响较小，但仍应加强污染控制管理，减少不正常排放情况的发生，异味污染是可以得到控制的。 ②擦拭废气G3 本项目擦拭工段使用原辅料酒精，酒精用量2L/a（约1.6kg/a），酒精擦拭产生的擦拭废气量极小，且有活性炭吸附装置处理，排放量可忽略不计，本次评价不定量分析。 发泡废气、擦拭废气由风管收集后送入TA001废气收集及处理系统（两级活性炭）处理，尾气由风机（风量4000m³/h）引出，最终通过1根40米高排气筒（DA001）排放。 （2）无组织废气 [1]1#面源（生产车间，焊接烟尘G2，未捕集的发泡废气、擦拭废气） 本项目拟于生产车间内布置钎焊焊枪（1个），焊接过程使用无铅焊丝、丙烷、氧气，产生少量焊接烟尘。参考《焊接车间环境污染及控制技术进展》（《上海环境科学出版社》作者：孙大光、马小凡），焊接材料的发尘量为5-8g/kg，本次评价焊材发尘量取8g/kg，本项目焊接工段无铅焊丝用量50kg/a，则焊接烟尘产生量极小（小于1kg），因此本次评价不定量分析。焊接烟尘经移动式焊烟净化器处理后与未捕集的发泡废气、擦拭废气无组织排放于生产车间内。 1.2废气治理措施 （1）废气治理措施评述 ①DA001排气筒 本项目发泡废气、擦拭废气由风管收集后送入TA001废气收集及处理系统（两级活性炭）处理，尾气由风机（风量4000m³/h）引出，最终通过1根40米高排气筒（DA001）排放。 废气处理工艺见图4-1。 图4-1 DA001排气筒废气收集及处理工艺示意图 ②无组织排放 焊接烟尘经移动式焊烟净化器处理后无组织排放于生产车间内。 图4-2无组织排放废气收集及处理工艺示意图 （2）废气收集、处理设施可行性分析 ①废气收集技术可行性分析 发泡机、擦拭工台通过与设备顶部相连的风管收集废气。按照《环境工程设计手册》（湖南科学技术出版社），直接有固定排放口与风管连接的依据以下经验公式计算得出设备所需的风量L。 Q=3600πR2v 其中：R—风管半径，m； v—断面平均风速，m/s； 本项目风管直径为0.16m，断面平均风速约10.5m/s。根据以上公式计算，单个风量约为760m3/h，本项目建成后，共2台设备通过风管收集废气，则需风量为1520m3/h，考虑到漏风等损失，DA001排气筒配备风量为4000m3/h的变频引风机，可以满足废气的收集要求。 ②废气处理设施可行性分析 <1>活性炭吸附装置 活性炭吸附装置：活性炭吸附是利用活性炭的多孔性，存在吸引力的原理而开发的。由于固体表面上存在着未平衡饱和的分子力或化学键力，因此当此固体表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓集并保持在固体表面，这种现象就是吸附现象。本工艺所采用的活性炭吸附法就是利用固体表面的这种性质，当废气与大表面积的多孔性活性炭相接触，废气中的污染物被吸附在活性炭固体表面，从而与气体混合物分离，达到净化的目的。 表4-5废气处理设施主要参数 对应排气筒编号; 设备名称; 规格型号; 数量; 备注. DA001; 1#活性炭吸附装置; 型式：卧式; 1台; 定制. 规格/mm：1100*600*1100. 活性炭种类：蜂窝活性炭. 活性炭装填量：100kg. 活性炭更换周期：1次/90天. 处理风量：4000m3/h. 停留时间：1s. 进口温度：30℃. 2#活性炭吸附装置; 型式：卧式; 1台; 定制. 规格/mm：1100*600*1100. 活性炭种类：蜂窝活性炭. 活性炭装填量：100kg. 活性炭更换周期：1次/90天. 处理风量：4000m3/h. 停留时间：1s. 进口温度：30℃. 废气处理设施与《省生态环境厅关于深入开展涉VOCs治理重点工作核查的通知》（苏环办〔2022〕218号）相符性分析： 表4-8与苏环办〔2022〕218号文相符性对照表 序号; 基本要求; 相符性分析; 是否相符. 1; 一、设计风量; 涉VOCs排放工序应在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集，无法密闭采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，按《排风罩的分类和技术条件》（GB/T16758）规定，设置能有效收集废气的集气罩，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒。; 本项目涉VOCs排放的发泡机、擦拭工台通过设备顶部的风管收集。; 是. 2; 三、气体流速; 采用颗粒活性炭时，气体流速宜低于0.60m/s，装填厚度不得低于0.4m。活性炭应装填齐整，避免气流短路；采用活性炭纤维时，气体流速宜低于0.15m/s；采用蜂窝活性炭时，气体流速宜低于1.20m/s。; 采用蜂窝活性炭，装填齐整，气体流速低于1.20m/s。; 是. 3; 四、废气预处理; 进入吸附设备的废气颗粒物含量和温度应分别低于1mg/m3和40℃，若颗粒物含量超过1mg/m3时，应先采用过滤或洗涤等方式进行预处理。; 本项目进入两级活性炭吸附装置的废气中无颗粒物。废气进口温度约50℃，管道较长，长约10米，可对废气温度起到降温效果，使废气温度低于40℃。; 是. 4; 活性炭对酸性废气吸附效果较差，且酸性气体易对设备本体造成腐蚀，应先采用洗涤进行预处理。; 废气中无酸性废气。; 是. 5; 五、活性炭质量; 颗粒活性炭碘吸附值≥800mg/g，比表面积≥850m2/g；蜂窝活性炭横向抗压强度应不低于0.9MPa，纵向强度应不低于0.4MPa，碘吸附值≥650mg/g，比表面积≥750m2/g。; 采用蜂窝活性炭，横向抗压强度大于0.9MPa，纵向抗压强度大于0.4MPa，活性炭碘含量不低于650mg/g，比表面积≥750m2/g。; 是. 由上表可知，废气收集及处理装置中活性炭吸附装置与《省生态环境厅关于深入开展涉VOCs治理重点工作核查的通知》（苏环办〔2022〕218号）相符。 与《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ 2026-2013）相符性分析： 表4-9与HJ2026-2013相符性对照表 序号; 基本要求; 相符性分析; 是否相符. 1; 6.1一般规定; 6.1.1 在进行工艺路线选择之前，根据废气中有机物的回收价值和处理费用进行经济核算，优先选用回收工艺。 6.1.2 治理工程的处理能力应根据废气的处理量确定，设计风量宜按照最大废气排放量的120%进行设计。 6.1.3吸附装置的净化效率不得低于90%。 6.1.4 排气筒的设计应满足GB 50051的规定。; 废气收集及处理系统设计风量为4000m3/h（可满足120%设计），净化效率90%，设置规范化排气筒。; 是. 2; 6.3 工艺设计要求; 6.3.1 废气收集 6.3.1.1 废气收集系统设计应符合GB 50019的规定。 6.3.1.2 应尽可能利用主体生产装置本身的集气系统进行收集。集气罩的配置应与生产工艺协调一致，不影响工艺操作。在保证收集能力的前提下，应结构简单，便于安装和维护管理。 6.3.1.3 确定集气罩的吸气口位置、结构和风速时，应使罩口呈微负压状态，且罩内负压均匀。 6.3.1.4 集气罩的吸气方向应尽可能与污染气流运动方向一致，防止吸气罩周围气流紊乱，避免或减弱干扰气流和送风气流等对吸气气流的影响。 6.3.1.5 当废气产生点较多、彼此距离较远时，应适当分设多套收集系统。; 发泡废气、擦拭废气由风管收集后送入TA001废气收集及处理系统（两级活性炭）处理后通过1根40米高排气筒（DA001）排放。废气收集装置设计合理，不影响工艺操作。; 是. 3; 6.3.2预处理 6.3.2.1预处理设备应根据废气的成分、性质和影响吸附过程的物质性质及含量进行选择。 6.3.2.2当废气中颗粒物含量超过1mg/m3时，应先采用过滤或洗涤等方式进行预处理。 6.3.2.3当废气中含有吸附后难以脱附或造成吸附剂中毒的成分时，应采用洗涤或预吸附等预处理方式处理。 6.3.2.4 当废气中有机物浓度较高时，应采用冷凝或稀释等方式调节至满足4.1的要求。当废气温度较高时，采用换热或稀释等方式调节至满足4. 4的要求。; 废气中主要污染物为非甲烷总烃，无颗粒物，废气温度小于40℃。; 是. 4; 6.3.3 吸附 6.3.3.1吸附剂的选择应符合下列规定：d）蜂窝活性炭和蜂窝分子筛的横向强度应不低于0.3MPa，纵向强度应不低于0.8MPa，蜂窝活性炭的BET比表面积应不低于750m2/g，蜂窝分子筛的BET比表面积应不低于350 m2/g。 6.3.3.4对于采用蜂窝状吸附剂的移动式吸附装置，气体流速宜低于1. 20m/s；对于采用颗粒状吸附剂的移动床和流化床吸附装置，吸附层的气体流速应根据吸附剂的用量、粒度和体密度等确定。; 采用蜂窝活性炭，横向强度不低于0.3MPa，纵向强度不低于0.8MPa，BET比表面积不低于750m2/g。; 是. 由上表可知，废气收集及处理系统中活性炭吸附装置与HJ2026-2013相符。 <2>移动式焊烟净化器 移动式焊烟净化器：内部高压风机在吸气臂罩口处形成负压区域，粉尘在负压的作用下由吸气臂进入除尘器设备主体，粉尘气体进入除尘器设备主体净化室，高效过滤芯将微小烟雾粉尘颗粒过滤在除尘器设备净化室内，洁净气体经滤芯过滤净化后进入除尘器设备洁净室，洁净空气又经活性碳过滤器进一步吸附净化后经出风口排出。除尘器就此完成了粉尘净化的整个过程。 ③污染防治可行技术要求 本项目参照《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）中要求，设置污染防治设施。具体污染防治可行技术要求见表4-14。 表4-14污染防治可行技术情况 《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）; 本项目废气源; 实际污染防治措施; 是否为可行性技术. 废气污染治理设施; 污染物项目; 推荐污染物防治设施. TA001废气收集及处理系统; 非甲烷总烃; 焚烧、吸附、催化分解、其他; 发泡废气、擦拭废气; 两级活性炭吸附装置; 是. 焊接烟尘收集及处理系统; 颗粒物; 袋式除尘器、电除尘器、电袋复合除尘器、其他; 焊接烟尘; 移动式焊烟净化器; 是. （3）异味影响分析 为使异味对周围环境影响减至最低，建设单位在项目运行中应进一步做好异味污染防治措施：针对生产工艺中产生的异味需做到控制好生产过程的工艺参数，减少异味的产生量；做好废气的收集，尽可能提高收集效率；加强废气处理设施的运行管理，确保稳定运行，达标排放；整改车间通风系统，加装排气扇等通风装置，加强车间内通风。 通过上述措施，本项目产生的异味对周边环境影响在能接受范围之内。 1.3监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）中表1要求，安排监测计划。具体监测要求见表4-9。 表4-9废气污染源监测点位、监测指标及最低监测频次一览表 类别; 监测点位; 监测指标; 监测 频次; 执行排放标准; 监测 单位. 废气; 40m高排气筒（DA001）; 非甲烷总烃; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及修改单（生态环境部公告2024年第17号）表5标准; 有资质的环境监测单位. 臭气浓度; 1次/年; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准. 厂界; 非甲烷总烃; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及修改单（生态环境部公告2024年第17号）表9标准. 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准. 臭气浓度; 1次/年; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准. 厂区内; NMHC; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A标准. 1.4卫生防护距离设置 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499－2020），各类工业企业卫生防护距离按下式计算： 式中：Cm——标准浓度限值（mg/m3）； Qc——大气污染物可以达到的控制水平（kg/h）； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数； r——排放源所在生产单元的等效半径（m）； L——卫生防护距离（m）。 按照无组织废气源强参数表，根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499－2020）的有关规定计算卫生防护距离，各参数取值见表4-12。 表4-12卫生防护距离计算系数 计算系数; 5年平均风速，m/s; 卫生防护距离L（m）. L≤1000; 1000＜L≤2000; L＞2000. 工业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; <2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2-4; 700; 470*; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. >4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; <2; 0.01; 0.015; 0.015. >2; 0.021*; 0.036; 0.036. C; <2; 1.85; 1.79; 1.79. >2; 1.85*; 1.77; 1.77. D; <2; 0.78; 0.78; 0.57. >2; 0.84*; 0.84; 0.76. 注：*为建设项目计算取值。 经计算，本项目卫生防护距离计算结果见表4-13。 表4-13卫生防护距离计算结果表 面源 名称; 污染物; 产生量（kg/h）; 面源 面积（m2）; 计算参数; 卫生防护 距离. Cm （mg/m3）; A; B; C; D; L计（m）; L卫（m）. 1#面源（生产车间）; 非甲烷总烃; 9.45×10-5; 1088; 2; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.001; 50. 颗粒物; 1.7×10-4; 0.45; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.011; 50. 从上表可见，本项目全厂卫生防护区域是以生产车间为边界外扩100米的范围（具体见附图2），该范围内无居民、学校等环境敏感保护目标，可满足卫生防护距离设置要求。将来在该卫生防护区域范围也不得新建居民、学校、医院等属于环境保护目标的项目。 1.5大气环境影响分析 本项目各废气产生源废气污染物排放量均较小，且配备了可行的废气处理装置，产污节点密闭收集，废气捕集效率高，废气均经收集处理后排放；在正常工况下，各废气污染物均可达标排放。综上，本项目在严格落实各项废气污染治理措施、制定完善的环境管理制度并有效执行的前提下，本项目废气排放对周边环境影响可接受。 |

|  | 2、废水 2.1废水产生源强核算 - 本项目员工生活污水排放参照《常州市农业、林牧渔业、工业、生活和服务业用水定额》（2021年修订）--其他居民服务业（城市），人均生活用水量为120L/d~150L/d，本项目人均生活用水量以120L/d计，本项目职工定员20人，年工作300天，则员工生活用水量约720m3/a，产污系数取0.9，则员工生活污水量约648m3/a，其中主要污染物为：pH：6.5～9.5、COD 400mg/L、SS 250mg/L、氨氮30mg/L、总磷5mg/L、总氮50mg/L，员工生活污水经园区化粪池预处理达接管标准后，接管排入市政污水管网，最终排入常州市江边污水处理厂集中处理，尾水最终排入长江。 本项目水污染物产生及排放情况见表4-18。 表4-18水污染物产生及排放情况表 废水 名称; 废水量 （m³/a）; 污染物名称; 污染物 产生浓度 （mg/L）; 污染物 产生量 （t/a）; 治理 措施; 污染物 排放浓度 （mg/L）; 污染物 排放量 （t/a）; 排放 去向. 生活 污水; 648; pH; 6.5～9.5; 化粪池（依托）; 6.5～9.5; 接管排入常州市江边污水处理厂. COD; 400; 0.259; 400; 0.259. SS; 250; 0.162; 250; 0.162. 氨氮; 30; 0.019; 30; 0.019. 总磷; 5; 0.003; 5; 0.003. 总氮; 50; 0.032; 50; 0.032. 2.2废水治理措施 ①排水体制 园区排水实施“雨污分流”，雨水经园区雨水管网收集后排入市政雨水管网，就近排入地表水体。 本项目无生产废水产生及排放，员工生活污水648m3/a经园区化粪池预处理达接管标准后，接管排入市政污水管网，最终排入常州市江边污水处理厂集中处理，尾水最终排入长江。 ②接管水质可行性分析 本项目生活污水接管排放量约648m3/a，接管排放的水质为pH：6.5～9.5、COD：400mg/L、SS：250mg/L、氨氮：30mg/L、总磷：5mg/L、总氮：50mg/L，可达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准，即：pH：6.5～9.5、COD≤500mg/L、SS≤400mg/L、氨氮≤45mg/L、总磷≤8mg/L、总氮≤70mg/L，可接管排入市政污水管网，最终排入常州市江边污水处理厂集中处理，尾水最终排入长江。 ③接管容量可行性分析 常州市江边污水处理厂位于新龙路以北、338省道以南、藻江河以西、长江路以东区域。一期工程项目于2003年获得江苏省环保厅批复（苏环管（2003）173号），采用MUCT工艺，2005年9月投入试运行，2007年底通过竣工环保验收。二期工程项目于2006年获得江苏省环保厅批复（苏环管（2006）224号），采用改良A2/O工艺，在扩建同时完成20万m3/d工程提标改造，2013年1月通过竣工环保验收。三期项目于2010年11月获得江苏省环保厅批复（苏环管（2010）261号），采用改良型A2/O活性污泥工艺，并采用微絮凝过滤工艺对污水进行深度处理，于2012年6月投运。四期工程于 2017年10月19日取得常州市环境保护局批复（常环审（2017）21号），设计处理规模20万m3/d，四期工程采用“A2/O生物处理+沉淀+高效沉淀池+深床滤池+次氯酸钠消毒”处理工艺，四期工程中8万m3/d通过原有排放口排放至长江、8万m3/d 回用到已建新龙生态林、4万m3/d回用至常州市精细化工园区。 常州市江边污水处理厂近几年进水量保持稳定增长，一至三期工程已经形成30万m3/d的污水处理规模，处理负荷率年均达到77.5%，丰水期处理负荷率达到95%以上。四期扩建工程已于2020年10月通过竣工验收，新增20万m3/d污水处理能力（同时增加12万m3/d再生水回用规模）。 五期项目采用“粗细格栅+曝气沉砂+AAO+二沉池+高效沉淀池＋深床滤池＋消毒工艺”，新增处理能力20万m3/d，于2022年12月获得常州市环境保护局批复（常环审〔2022〕19号），目前正在建设过程中。项目所在地管网已建成完善，能保证项目建成后污水接入常州市江边污水处理厂。 本项目废水排放量约2.16m3/d，占常州市江边污水处理厂处理量比例极小，因此常州市江边污水处理厂可接纳本项目的废水。 ④污水处理厂处理工艺可行性分析 江边污水处理厂原一期工程污水处理规模为10万t/d，采用改良型A2O （MUCT）工艺；原二期工程扩建10万t/d，采用水解酸化+改良A²O （MUCT）工艺，新建一座规模为20万t/d的水解酸化池。一期、二期工程于2009年初完成了提标改造工程，提标改造工程对一、二期污水均通过二期新建的水解酸化池进行预处理，并采用“高密度澄清池+V型滤池+CIO2消毒工艺”对尾水进行深度处理，从而使出水达到排放要求。 江边污水处理厂三期工程扩建10万t/d，污水处理工艺为“水解酸化+改良型A20活性污泥+微絮凝过滤+二氧化氯消毒”工艺，主要是新增水解酸化池、A2O生物反应池、V型滤池等。 四期工程采用“A2O生物处理+沉淀+高效沉淀池十深床滤池十次氯酸钠消毒”工艺。进水全部为生活污水（包括城镇生活污水和企业生活污水），出水达到国家排放标准中的一级A标准，同时满足尾水回用的水质要求。 五期项目采用“粗细格栅+曝气沉砂+AAO+二沉池+高效沉淀池＋深床滤池＋消毒工艺”，新增处理能力20万m3/d，于2022年12月获得常州市环境保护局批复（常环审〔2022〕19号），目前正在建设过程中。 综上所述，本项目生活污水预处理后接管排入常州市江边污水处理厂集中处理可行、可靠。 图4-4常州市江边污水处理厂五期工艺流程图 ⑤管网可达性分析 常州市江边污水处理厂收集系统服务范围为中心城区，其北为长江、东与江阴、戚墅堰接壤、西与丹阳交界、南到新运河，包含中心组团、高新组团、城西组团、城东组团、新港组团、新龙组团及孟河、奔牛等周边片区。本项目所在地属于该污水处理厂的服务范围内，因此，本项目生活污水完全可以接入常州市江边污水处理厂。 ⑥排污口规范化设置 园区排水已实施“雨污分流”，污水接管口、雨水排放口根据江苏省环保厅《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》进行规范化设置。 综上所述，本项目生活污水预处理后接管排入常州市江边污水处理厂集中处理可行、可靠。 ⑦污染防治可行技术要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）要求，设置污染防治设施。具体污染防治可行技术要求见表4-19。 表4-19污染防治可行技术情况 《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）; 实际污染防治措施; 是否为可行性技术. 废水类别; 污染物项目; 推荐污染物防治设施. 生活污水; pH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮; 生活污水处理设施：隔油池、化粪池、调节池、好氧生物处理; 化粪池 （依托）; 是. 2.3废水监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）中要求，安排监测计划。具体监测要求见表4-22。 表4-22废水污染源监测点位、监测指标及最低监测频次一览表 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准; 监测单位. 废水; 污水接管总排口; pH、COD、SS、氨氮、总磷、总氮; 1次/年; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准; 有资质的环境监测单位. 2.4地表水环境影响分析 园区排水实施“雨污分流”，雨水经园区雨水管网收集后排入市政雨水管网，就近排入地表水体。 本项目无生产废水产生及排放，员工生活污水648m3/a经园区化粪池预处理达接管标准后，接管排入市政污水管网，最终排入常州市江边污水处理厂集中处理，尾水最终排入长江。 根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）的要求，本项目废水为间接排放，据此判断本项目地表水评价等级为三级B。因此仅对接收本项目废水的常州市江边污水处理厂进行可行性分析。根据“污染防治措施”章节的分析，常州市江边污水处理厂可接纳本项目的废水，对周围水环境影响较小。根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）“10.2 需明确给出污染源排放量核算结果，填写建设项目污染物排放信息表。”具体信息见下表： |
| --- | --- |

表4-13本项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类型; 污染物 种类; 排放 去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口 编号; 排放口设置 是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理 设施名称; 污染治理 设施工艺. 1; 生活污水; pH、COD、SS、NH3-N、TP、TN; 接管至常州市江边污水处理厂; 间歇排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; TW001; 化粪池（依托）; /; DW001; ☑ 是 □ 否; ☑企业总排口 □雨水排放口 □清净下水排放口 □温排水排放口 □车间或车间处理设施排放口. 表4-14本项目废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量（万m3/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 排放标准标准浓度限值（mg/L）. 1; DW001; 119.953919; 31.929284; 0.0648; 接管至常州市江边污水处理厂; 间歇排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 8：00-16：00; 常州市江边污水处理厂; pH; 6～9. 2; COD; 40. 3; SS; 10. 4; NH3-N; 3（5）[1]. 5; TP; 0.3. 6; TN; 10（12）[1]. 注：[1]每年11月1日至次年3月31日执行括号内排放限值。 表4-15废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方排放标准及其他按规定商议的排放协议. 名称; 浓度限值（mg/L）. 1; DW001; pH; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准; 6.5～9.5. COD; 500. SS; 400. NH3-N; 45. TP; 8. TN; 70. 表4-16废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 日排放量/（t/d）; 年排放量/（t/a）. 1; DW001; pH; 6.5～9.5; /; /. COD; 400; 0.000864; 0.259. SS; 250; 0.00054; 0.162. NH3-N; 30; 0.000065; 0.019. TP; 5; 0.000011; 0.003. TN; 50; 0.000108; 0.032. 全厂排放口合计; COD; 0.259. SS; 0.162. NH3-N; 0.019. TP; 0.003. TN; 0.032.

|  | 3、噪声 3.1噪声源情况 本项目主要高噪声设备为发泡机（1台）、冷媒充注机（2台）、空压机（1台）、风机（1台），单台设备噪声源强为80～90dB（A）。 工业企业噪声源强调查清单见表4-15、表4-16。 表4-15工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; *空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; 声功率级/dB（A）. 1; 1#风机; 4000m3/h; 15; 38; 0; 80; 合理布局+ 消声、减振; 8：00-16：00. *注：空间相对坐标以设备所在车间的西南角为原点（0，0，0） |
| --- | --- |

表4-16工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声源源强; 声源控制措施; *空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. 声功率级/dB（A）; X; Y; Z; 声压级/dB（A）; 建筑物外距离. 1; 生产车间; 发泡机 （1台）; 定制; 85; 合理布局+ 消声、减振+厂房隔声; 15; 30; 0; 15; 85; 8：00-16：00; 30; 61; 1m. 2; 冷媒充注机 （2台）; Testo 570s; 80; 15; 15; 0; 15; 83; 8：00-16：00; 30. 3; 空压机 （1台）; 0.9m3/min; 90; 10; 15; 0; 10; 90; 8：00-16：00; 30. *注：空间相对坐标以车间的西南角为原点（0，0，0）

|  | 3.2降噪措施情况 本项目拟选用质量好、噪声低、振动低的设备，并采用“闹静分开”和“合理布局”的原则，对机械噪声采取隔声、减震、安装隔声垫等措施降噪，预计总降噪效果可达15-20dB（A）。 3.3声环境影响分析 （1）预测模式 噪声预测采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）附录B.1工业噪声预测计算模型，本项目设备声源均为室内声源，本次预测将室内声源等效成室外声源，然后按室外声源方法计算预测点出的A声级。 ①室外点声源在预测点产生的声级计算模型（根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）附录A户外声传播的衰减） 在环境影响评价中，应根据声源声功率级，计算预测点的声级。已知声源的声功率级（A计权或倍频带），预测点处声压级按下式计算： 式中： ——预测点处声压级，dB； ——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； ——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； 、、、、——分别指几何发散、大气吸收、地面效应、障碍物屏蔽、其他多方面引起的衰减量，dB，衰减项计算按《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中附录A.3相关模式计算。 ②室内声源等效室外声源声功率级计算方法 如图4-3所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为、。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： 式中： ——隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 图4-3室内声源等效为室外声源图例 也可按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 式中： ——指向性因素；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 ——房间常数；，为房间内表面面积，m2；为平均吸声系数。 ——声源到靠近围护结构某点处距离，m。 然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中： ——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； ——室内j声源i倍频带的声压级，dB； ——室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中： ——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； ——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级： 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 （2）预测结果 选择项目东、南、西、北厂界作为预测点，进行噪声影响预测，具体预测结果见表4-17。 表4-17噪声影响预测结果表 单位：dB（A） 预测点; 噪声源; 源强; 厂房距厂界距离（m）; 几何发散衰减; 大气吸收衰减; 在预测点的等效A声级贡献值; 最终叠加贡献值. 东厂界; 生产车间; 61; 30; 29.54; 0.05; 31.4; 40.4. 1#风机; 80; 100; 40.00; 0.15; 39.9. 南厂界; 生产车间; 61; 230; 47.23; 0.3; 13.5; 31.2. 1#风机; 80; 270; 48.63; 0.3; 31.1. 西厂界; 生产车间; 61; 290; 49.25; 0.3; 11.5; 32.1. 1#风机; 80; 240; 47.60; 0.3; 32.1. 北厂界; 生产车间; 61; 130; 42.28; 0.2; 18.5; 41.8. 1#风机; 80; 80; 38.06; 0.12; 41.8. 由上表可知，建设项目高噪声设备经合理布局、消声、减振、厂房隔声及距离衰减后，东、南、西、北厂界噪声排放均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类功能区对应标准限值，即：昼间噪声值≤65dB（A）。 因此，建设项目噪声排放对周围环境影响较小，噪声防治措施可行。建设项目必须重视设备噪声治理，确保边界噪声达标，不得影响周围居民正常生活。 3.4噪声监测要求 本项目根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）中“5.4.2厂界环境噪声每季度至少开展一次监测，夜间生产的要监测夜间噪声”要求，安排监测计划。本项目仅昼间生产，具体监测要求见表4-18。 表4-18噪声污染源监测点位、监测指标及最低监测频次一览表 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准; 监测单位. 噪声; 厂界外1米; 连续等效A声级; 1次/季度 （昼间1次）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类; 有资质的环境监测单位. 4、固体废物 4.1项目固废产生情况 （1）项目固废产生源强核算 - ①焊渣（S1）：本项目焊接工序有少量焊渣产生，根据企业提供的资料，焊渣产生量为原料使用量的10%，本项目无铅焊丝用量为50kg/a，则焊渣产生量为0.005t/a。 - ②废抹布、手套（含酒精）（S2）：本项目擦拭工序会产生废抹布、手套（含酒精），本项目抹布、手套用量为50kg/a，则废抹布、手套（含酒精）产生量约为0.05t/a。 - ③废活性炭（S3）：本项目两级活性炭吸附装置定期更换活性炭，产生废活性炭。本项目年工作300天，为保证去除效率，活性炭每三个月更换一次，一年更换四次，单台活性炭吸附装置装填量为0.1t，则废活性炭产生量为0.8t/a。 - ④废滤芯（S4）：本项目移动式焊烟净化器每三个月更换一次滤芯，产生废滤芯，单个滤芯重约3kg，则废滤芯产生量为0.012t/a。 ⑤废包装容器（S5）：发泡主剂、发泡固化剂等使用完后产生废包装容器，各类废包装容器产生情况见表4-20。 表4-20各类废包装容器产生情况 原料种类; 用量（t/a）; 包装规格; 废包装容器数量（个）; 单个废包装容器重量（kg）; 废包装容器重量（kg）. 发泡主剂; 20kg; 20kg/桶; 1; 1.5; 1.5. 发泡固化剂; 22kg; 20kg/桶; 2; 1.5; 3. 水性脱模剂; 1kg; 1kg/桶; 1; 0.1; 0.1. 制冷剂; 300kg; 12.5kg/桶; 24; 1; 24. 酒精; 2L; 500mL/瓶; 4; 0.3; 1.2. 合计; 29.8. 综上，本项目废包装容器产生量约为0.03t/a。 ⑥生活垃圾：员工办公生活产生的生活垃圾按每人0.5kg/人·d计，本项目职工定员20人，年工作300天，则生活垃圾产生量约为3t/a。 （2）固体废物属性判定 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《固体废物鉴别标准 通则（GB 34330-2025）》和《建设项目危险废物环境影响评价指南》（公告2017年第43号）的规定，判断建设项目工作过程中产生的副产物是否属于固体废物，判定依据及结果见表4-21。 表4-21副产物产生情况汇总表 序号; 副产物名称; 产生 工序; 形态; 主要 成分; 预测产生量（吨/年）; 种类判断. 固体 废物; 副产品; 判定依据. 1; 焊渣; 焊接; 固态; 金属氧化物; 0.005; √; /; 固体废物鉴别标准 通则（GB 34330-2025）. 2; 废抹布、手套（含酒精）; 擦拭; 固态; 棉、酒精; 0.05; √; /. 3; 废活性炭; 废气处理; 固态; 有机物、炭; 0.8; √; /. 4; 废滤芯; 废气处理; 固态; 纤维、粉尘; 0.012; √; /. 5; 废包装容器; 原料包装; 固态; 有机物、金属; 0.3; √; /. 6; 生活垃圾; 办公、生活; 半固态; 废塑料、废纸等; 3; √; /. （3）固体废物产生情况汇总 建设项目固体废物产生情况汇总见表4-22，根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）、《国家危险废物名录》（2025年版）以及危险废物鉴别标准，判定该固体废物是否属于危险废物，需进一步开展危险废物特性鉴别的，列出建议开展危险特性鉴别指标。 |
| --- | --- |

表4-22本项目固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别）; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性鉴定方法; 危险 特性; 废物类别; 废物代码; 估算产生量 （t/a）; 处理处置方式. 1; 焊渣; 一般工业固废; 焊接; 固态; 金属氧化物; 根据《国家危险废物名录》（2025年版）进行鉴别，不需要进一步开展危险废物特性鉴别; /; SW59其他工业固体废物; 900-099-S59; 0.005; 外售综合利用. 2; 废滤芯; 废气处理; 固态; 纤维、粉尘; /; SW59其他工业固体废物; 900-009-S59; 0.012. 3; 废抹布、手套（含酒精）; 危险废物; 擦拭; 固态; 棉、酒精; T，I; HW49其他废物; 900-041-49; 0.05; 委托有资质单位处置. 4; 废活性炭; 废气处理; 固态; 有机物、炭; T; HW49其他废物; 900-039-49; 0.8. 5; 废包装容器; 原料包装; 固态; 有机物、金属; T，I; HW49其他废物; 900-041-49; 0.3. 6; 生活垃圾; 生活垃圾; 办公、生活; 半固态; 废塑料、废纸等; /; 99其他废物; /; 3; 环卫清运. 本项目危险固废汇总见下表4-24。 表4-24本项目危险废物汇总表 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 产生量（吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 贮存周期; 危险 特性; 污染防治 措施. 废抹布、手套（含酒精）; HW49其他废物; 900-041-49; 0.05; 擦拭; 固态; 棉、酒精; 酒精; 1个月; 3个月; T，I; 危废仓库暂存. 废活性炭; HW49其他废物; 900-039-49; 0.8; 废气处理; 固态; 有机物、炭; 有机物; 90天; 3个月; T. 废包装容器; HW49其他废物; 900-041-49; 0.3; 原料包装; 固态; 有机物、金属; 有机物; 1个月; 3个月; T，I.

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2固体废物贮存及利用处置情况 （1）危险固体废物 ①危废处置方式 根据《国家危险废物名录》（2025年版）进行鉴别，本项目危险废物为：废抹布、手套（含酒精）（HW49其他废物）、废活性炭（HW49其他废物）、废包装容器（HW49其他废物），需要委托有资质的单位进行安全、无害化处置，在项目投产前落实危险废物处置途径，签订危废处理合同。 ②贮存场所（设施） <1>危险废物贮存能力可行性分析 本项目拟在生产车间内设1个危废仓库，占地面积约12m2。本项目建成后全厂危废暂存情况见下表4-26。 表4-26项目建成后全厂危废暂存情况一览表 序号; 危险物质名称; 暂存量（t）; 暂存方式; 暂存时间; 占地面积m2）. 1; 废抹布、手套 （含酒精）; 0.02; 袋装; 3个月; 1. 2; 废活性炭; 0.2; 袋装; 3个月; 1. 3; 废包装容器; 0.1; 堆放; 3个月; 1. 各类危废占地总面积; 3. 注：考虑进出口、过道等，有效存储面积按90%计算，约为9m2。 根据上表核算，企业设置的12m2危废仓库可满足危废暂存需求。 <2>贮存场所（设施）污染防治措施 表4-27危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施） 名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力（吨）; 贮存 周期. 1; 危废 仓库; 废抹布、手套 （含酒精）; HW49其他废物; 900-041-49; 生产 车间; 10m2; 袋装; 0.05; 3个月. 2; 废活性炭; HW49其他废物; 900-039-49; 袋装; 0.8; 3个月. 3; 废包装容器; HW49其他废物; 900-041-49; 堆放; 0.3; 3个月. 本项目危废仓库必须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行设置，并做到以下几点： ●产生、收集、贮存、利用、处置危险废物的单位应建造危险废物贮存设施或设置贮存场所，并根据需要选择贮存设施类型； ●贮存危险废物应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和环境风险等因素，确定贮存设施或场所类型和规模； ●贮存危险废物应根据危险废物的类别、形态、物理化学性质和污染防治要求进行分类贮存，且应避免危险废物与不相容的物质或材料接触； ●贮存危险废物应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取措施减少渗滤液及其衍生废物、渗漏的液态废物（简称渗漏液）、颗粒物、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体等污染物的产生，防止其污染环境； ●危险废物贮存过程产生的液态废物和固态废物应分类收集，按其环境管理要求妥善处理； ●贮存设施或场所、容器和包装物应按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志； ●贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物； ●贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合； ●贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝； ●贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料； ●同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区； 危险废物收集、贮存、运输应按《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）要求设置，并做到以下几点： ●危险废物的收集应根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、危险废物特性、废物管理计划等因素制定收集计划。 ●在危险废物的收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防感染、防泄漏、防飞扬、防雨或其它防止污染环境的措施。 ●危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素确定包装形式。 ●危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施和消防设施。 ●贮存危险废物时应按危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间宜设置挡墙间隔，并应设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置。 ③运输过程的污染防治措施 <1>危废内部转运作业应满足以下要求： ●在危险废物的收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防感染、防泄漏、防飞扬、防雨或其它防止污染环境的措施。 ●危废内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区。 ●危废内部转运作业应采用专用的工具，参照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025）附录B填写《危险废物厂内转运记录表》。 <2>危废运输 ●危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。 ●危险废物公路运输应按照《道路危险货物运输管理规定》（交通运输部令2023年第13号）、JT617以及JT618执行。 ●运输单位在承运危险废物时，应在危险废物包装上按照GB18597附录A设置标志。 ●危险废物公路运输时，运输车辆按GB13392设置车辆标志。铁路运输和水路运输危险废物时应在集装箱外按GB190规定悬挂标志。 ●危险废物运输时的中转、装卸过程应遵守如下技术要求： 装卸区的工作人员应熟悉废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备，装卸剧毒废物应配备特殊的防护装备； 装卸区应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志； 危险废物装卸区应设置隔离设施，液态废物装卸区应设置收集槽和缓冲罐。 （2）一般工业固体废物 本项目一般工业固废为焊渣（SW59其他工业固体废物）、废滤芯（SW59其他工业固体废物），定期外售综合利用处理，本项目拟在生产车间内设1个一般固废堆场，占地面积约10m2，可满足一般工业固体废物暂存需求。根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中明确采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用本标准，一般固废堆场贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，委托他人运输、利用、处置工业固体废物时，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实。 （3）生活垃圾 生活垃圾由环卫部门定期清运，可得到有效处置。 4.3固体废物环境管理要求 （1）危险固废 1）危险废物贮存场所（设施）环境影响分析 本项目拟于生产车间内设置1个危废仓库，占地面积约12m2，可满足危废暂存需求。危废仓库按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求设置，做到“防风、防雨、防晒、防渗”，且贮存场所大小满足危废暂存及周转要求，对周围环境影响较小。 2）运输过程的环境影响分析 建设项目强化废物产生、收集、贮运、各环节的管理，采取有效措施杜绝固废在包装、运输过程中在园区内的散失、渗漏。同时建立完善的规章制度，以降低危险固体废物散落对周围环境的影响。 危废运输由持有危险废物经营许可证的单位承运，并按照《道路危险货物运输管理规定》（交通运输部令2023年第13号）、JT617以及JT618执行，发生散落和泄漏的可能性极小，对运输沿线的环境敏感保护目标影响较小。 3）委托利用或者处置的环境影响分析 根据《国家危险废物名录》（2025年版）进行鉴别，本项目危险废物为：废抹布、手套（含酒精）（HW49其他废物）、废活性炭（HW49其他废物）、废包装容器（HW49其他废物），需要委托有资质的单位进行安全、无害化处置，在项目投产前落实危险废物处置途径，签订危废处理合同。 （2）一般固废及生活垃圾 本项目一般工业固废为焊渣（SW59其他工业固体废物）、废滤芯（SW59其他工业固体废物），定期外售综合利用处理；员工生活产生的生活垃圾，由环卫部门负责定期清运，可得到有效处置。 根据“污染防治措施”，建设项目产生的各项固废均可得到有效处置，固废处置率达100％，固废污染防治措施可行，对周围环境影响较小。 综上，本项目已评价产生的固体废物种类、数量、来源和属性，论述贮存、转移和利用处置方式合规性、合理性，提出切实可行的污染防治对策措施，与《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024]16号）相符。 4.4固体废物环境管理要求 根据《省生态环境厅关于印发<江苏省固体废物全过程环境监管工作意见>的通知》（苏环办〔2024〕16号）中要求，本项目在后续固废管理中需做到如下几点： “3.落实排污许可制度。企业要在排污许可管理系统中全面、准确申报工业固体废物产生种类，以及贮存设施和利用处置等相关情况，并对其真实性负责。实际产生、转移、贮存和利用处置情况对照项目环评发生变动的，要根据变动情况及时采取重新报批环评、纳入环境保护竣工验收等手续，并及时变更排污许可。 6.规范贮存管理要求。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023），企业可根据实际情况选择采用危险废物贮存设施或贮存点两类方式进行贮存，符合相应的污染控制标准；不具备建设贮存设施条件、选用贮存点方式的，除符合国家关于贮存点控制要求外，还要执行《江苏省危险废物集中收集体系建设工作方案（试行）》（苏环办〔2021〕290号）中关于贮存周期和贮存量的要求，I级、II级、III级危险废物贮存时间分别不得超过30天、60天、90天，最大贮存量不得超过1吨。 8.强化转移过程管理。全面落实危险废物转移电子联单制度，实行省内全域扫描“二维码”转移。加强与危险货物道路运输电子运单数据共享，实现运输轨迹可溯可查。危险废物产生单位须依法核实经营单位主体资格和技术能力，直接签订委托合同，并向经营单位提供相关危险废物产生工艺、具体成分，以及是否易燃易爆等信息，违法委托的，应当与造成环境污染和生态破坏的受托方承担连带责任；经营单位须按合同及包装物扫码签收危险废物，签收人、车辆信息等须拍照上传至系统，严禁“空转”二维码。积极推行一般工业固体废物转移电子联单制度，优先选择环境风险较大的污泥、矿渣等固体废物试行。 9.落实信息公开制度。危险废物环境重点监管单位要在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置设置视频监控并与中控室联网，通过设立公开栏、标志牌等方式，主动公开危险废物产生和利用处置等有关信息。” 5、地下水、土壤 5.1地下水环境影响评价 本项目从事高端医用设备的生产，对照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），本项目属于Ⅳ类项目，无需开展地下水环境影响评价。 为了保护地下水，采取措施从源头上控制对其污染。从设计、管理中防止和减少污染物料的跑、冒、滴、漏而采取的各种措施，主要措施包括工艺、管道、设备、土建、给排水、总图布置等防止污染物泄漏的措施。 运行期严格管理，加强巡检，及时发现液态物料泄漏；一旦出现泄漏及时处理，检查检修设备，将泄漏的环境风险事故降到最低。 针对可能对地下水造成影响的各环节，按照“考虑重点，辐射全面”的防腐防渗原则，原料仓库、生产车间、危废仓库等设置为重点防渗区，防渗系数小于1×10-10cm/s，其余为简单防渗区。生产装置选择耐腐蚀的设备、管道及阀门，避免废水、废液的跑冒滴漏；固废堆场在做好地面防渗、耐腐蚀处理的同时，需设置隔离设施以及防风、防晒和防雨设施。 综上所述，采取以上污染防治措施后，建设项目对地下水环境影响可得到有效控制。 5.2土壤环境影响分析 根据土壤污染物的来源不同，可将土壤污染物分为废水污染型、废气污染型、固体废物污染型、农业污染型和生物污染型。 （1）本项目无生产废水产生及排放，生活污水依托园区现有化粪池预处理达接管要求后，接管至常州市江边污水处理厂集中处理，尾水最终排入长江，因此不涉及地面漫流影响。 （2）大气沉降主要考虑重点重金属、持久性有机污染物（特别是二噁英，典型行业有铅蓄电池和危废焚烧等）、难降解有机污染物（苯系物等）以及最高法司法解释中规定的（主要有危废、剧毒化合物、重金属、农药等持久性有机污染物）。本项目营运期产生的废气主要是颗粒物、非甲烷总烃等，故可能以大气沉降的形式对周围土壤环境造成影响，项目产生的废气量较小，故对土壤环境影响极为有限，因此不考虑大气沉降影响。 （3）本项目危险废物主要为废抹布、手套（含酒精）、废活性炭、废包装容器。若固体废物不考虑设置废物堆放处或者没有适当的防漏措施，其中的有害组分很容易经过风化、雨水淋溶、地表径流的侵蚀，产生有毒液体渗入土壤，杀死土壤中的微生物，破坏微生物与周围环境构成系统的平衡，导致草木不生，对于耕地则造成大面积的减产。同时这些水分经土壤渗入地下水，对地下水水质也造成污染。本项目拟在生产车间内设1个12m2的危废仓库，用于暂存本项目产生的危险废物，危废仓库建设符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中要求：防扬散、防淋溶、防流散、防渗漏、防腐蚀。因此，项目运行期可有效避免由于固废的泄漏而造成土壤环境的污染。 综上所述，项目对土壤环境影响较小。在本项目危废仓库等区域采取防渗处理的情况下，不会对地块土壤产生直接污染，土壤环境影响可接受。企业应在项目建设和运营过程中，进一步完善生产车间及危废仓库的地面的防腐防渗工作，设置原料仓库、生产车间、危废仓库为重点防渗区，其他区域为一般防渗区；本项目在正式投产后将及时建立应急管理机制，防止由于突发事件引发的土壤环境污染。 5.3地下水、土壤污染防治措施 （1）生产车间内应有防泄漏措施及应急处理设施，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的可能性降到最低限度。危废仓库建设符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中要求：防扬散、防淋溶、防流散、防渗漏、防腐蚀。园区道路进行地面硬化。 （2）运行期严格管理，加强巡检，及时发现液态物料泄漏；一旦出现泄漏及时处理，检查检修设备，将泄漏的环境风险事故降到最低。 （3）划分污染防治区，设置重点防渗区和一般防渗区，原料仓库、生产车间、危废仓库为重点防渗区，其他区域为一般防渗区。 重点防渗区防渗措施为：底层铺设10cm~50cm厚成品水泥混凝土，中层铺设1cm~5cm厚的成品普通防腐水泥，上层铺设0.1mm~0.2mm厚的环氧树脂涂层。通过上述措施可使重点污染区各单元防渗层防渗性能相当于2mm厚渗透系数为10-10cm/s的防渗层，保证防渗层渗透系数≤10-10cm/s。满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）中重点防渗区防渗技术要求。防渗剖面见图4-4。 图4-4重点区域防渗层剖面图 普通防腐 水泥 环氧树脂涂料 成品水泥混凝土 一般防渗区防渗措施为：底层铺设10cm~15cm厚成品水泥混凝土，中层铺设1cm~5cm厚的成品普通防腐水泥。通过上述措施可使一般污染区各单元防渗层防渗性能相当于1.5m厚粘土层，保证防渗层渗透系数≤10-7cm/s，满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）中一般防渗区防渗技术要求。 综上所述，项目在认真落实本章所提措施，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和园区环境管理的前提下，可有效控制园区内废水等污染物的下渗现象，避免污染地下水和土壤，因此，项目不会对区域地下水和土壤环境产生较大影响。 6、生态保护措施 本项目绿化依托园区现有绿化，绿化覆盖率可达10%以上，对周围生态环境影响较小。 7、环境风险 7.1环境风险分析 （1）风险源调查 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，全厂环境风险物质为丙烷、发泡主剂、发泡固化剂、水性脱模剂、制冷剂、酒精、废抹布、手套（含酒精）、废活性炭、废包装容器。 （2）环境风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中规定，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中，q1,q2…,qn--每种危险物质的最大存在总量，t。 Q1，Q2…Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 涉及危险物质q/Q值计算见表4-28。 表4-28建设项目Q值确定值 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q值. 1; 丙烷; 74-98-6; 0.03; 10; 0.003. 2; 发泡主剂; /; 0.02; 100; 0.0002. 3; 发泡固化剂; 多亚甲基多苯基多异氰酸酯; 9016-87-9; 0.014; 100; 0.00014. 4; 二苯基甲烷-4,4’—二异氰酸酯（MDI）; 101-68-8; 0.006; 0.5; 0.012. 5; 水性脱模剂; /; 0.001; 100; 0.00001. 6; 制冷剂; /; 0.05; 100; 0.0005. 7; 酒精; 64-17-5; 0.0004; 500; 0.0000008. 8; 危险 废物; 废抹布、手套 （含酒精）; /; 0.05; 100; 0.0005. 9; 废活性炭; /; 0.8; 100; 0.008. 10; 废包装容器; /; 0.3; 100; 0.003. 项目Q值∑; 0.0273508. 根据核算，Q=0.0273508（Q＜1），该项目环境风险潜势为Ⅰ。 （3）环境风险评价等级确定 本项目风险潜势为Ⅰ，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）可知，评价工作等级为简单分析。 （4）环境风险识别 1）物质危险性识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），本项目涉及的危险物质主要为丙烷、发泡主剂、发泡固化剂、水性脱模剂、制冷剂、酒精、废抹布、手套（含酒精）、废活性炭、废包装容器，存在于原料仓库、生产车间及危废仓库中。 2）生产系统危险性识别 根据本项目特点，建设项目的环境风险主要存在于储运部分，因此本次风险评价将拟建项最主要的危险性是储运物料发生泄露，在地表防渗措施不到位的情况下，物料可能渗入地表污染土壤，如果受到雨水冲刷，可能污染地下水。仓库中若违章将禁忌类物料混存、储存目的风险源将重点考虑储运工程，搬运过程中若操作不当，可因包装容器的破损造成物料的泄露引发事故。 （5）环境风险分析 1）对大气环境的影响 危险物质泄漏、火灾爆炸事故等引发的伴生/次生污染物排放对大气环境造成影响，项目涉及可燃液体遇明火等发生火灾、爆炸事故，引起未燃烧完全或次生的CO排放至大气环境中，对大气环境造成影响。从而造成对厂外环境敏感点和人群的影响。 2）对地表水环境的影响 火灾、爆炸事故发生时，风险物质燃烧生成的有害燃烧产物进入消防废水。消防废水处理不当而排入附近地表水体时，将对周边地表水环境产生污染，影响周边水体水质，进而影响水生生物的生存。 3）对地下水环境的影响 本项目风险物质在运输过程中由于操作不当、包装容器的破裂等原因而泄漏，将对地下水环境产生污染，破坏地下水环境。 4）对土壤环境的影响 本项目危险物质等在运输过程中由于操作不当、包装容器的破裂等原因而泄漏，在地表防渗措施不到位的情况下，物料可能渗入地表污染土壤，破坏周边土壤环境。 7.2环境风险防范措施及应急要求 （1）设计中采用的安全防范措施 设计中严格执行国家、行业有关劳动安全卫生的法规和标准规范。 ①完善备用电系统。为了防止因停电而造成事故性排放的发生，必须配套完善备用电系统，采用双电路供电，瞬时切换，以保证生产的正常进行。 ②按区域分类有关规范划分危险区。危险区内安装的电器设备应按照相应的区域等级采用防爆级，所有的电气设备均应接地。对主要生产工段的装置采用集散控制系统，设置检测点、报警和联锁系统，提高控制水平，减少因手工操作带来的失误，确保生产安全进行。 ③设备布置严格执行国家有关防火防爆的规范、规定，设备之间保证有足够的安全距离，并按要求设计消防通道。对易燃物料输装的管道、设备采取静电接地，仓库与生产装置的间距符合安全规定，对高大厂房设置避雷装置。 ④对主要生产工段的装置采用集散控制系统，设置检测点、报警和联锁系统，提高控制水平，减少因手工操作带来的失误，确保生产安全进行。 ⑤事故应急池大小计算 参考事故应急池计算方法计算事故应急池容积。具体计算公式如下： Va=（V1+V2-V3）+V4+V5 Va：事故应急池容积，m3； V1：事故一个罐或一个装置物料量，m3； V2：事故状态下最大消防水量，m3； V3：事故时可以转输到其它储存或处理设施的物料量，m3； V4：发生事故时必须进入该收集系统的生产废水量，m3； V5：发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3。 [1]V1：V1=0m3； [2]V2：根据GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》，使用厂区室外消防用水量为20L/s，假设火灾持续灭火时间为2h，则发生一次火灾时厂房室外消防用水量为：V2=20×3600×2×10-3=144m³ [3]V3：事故时可以转输到生产废水预处理系统、雨水管网（雨水管采用PVC管道，雨水井已采用混凝土硬化，防渗性能可满足要求）等收集事故废水，厂区雨水管道直径为600mm，雨水管道总长约为560m，事故状态下对雨水管网的占用量应不超过雨水管网总容量的20%，则事故废水导排管容量V3=31.65m3； [4]V4：无生产废水进入事故应急池，故V4=0m3； [5]V5：常州历年年平均降雨量1100mm，日平均降雨量q＝3mm，事故状态下污染区有效汇水面积约F=0.5ha，V5＝10qF=15m3； q——降雨强度，mm； F——必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，ha。 [6]事故池容量 V总=（V1+V2-V3）+V4+V5=（0+144-31.65）+0+15=127.35m3 园区设置两座300m3的事故应急池，共600m3，且与雨水管网接通，并设置有雨水排放口的截流阀，将事故废水截留在收集系统内以待进一步处理。满足事故应急池最小容积要求。 综上所述，若发生火灾事故时，企业应及时关闭园区雨水口截止阀，使消防废水和事故废液集中汇入雨水管网内，并打开事故应急池阀门，使事故废水流入事故应急池中暂存，杜绝事故废水不经处理直接排入水体，操作及暂存能力上均具有可行性。 （2）生产过程中的风险防范措施 ①建立安全生产岗位责任制，制定完善的安全生产规章制度、安全操作规程、安全生产检查制度、禁火管理制度、危险化学品的安全管理规定、仓库安全管理制度、事故管理制度等，必须切实加强安全管理，提高事故防范能力。员工实行持证上岗。 ②易燃生产装置区、管道等危险区域设置永久性《严禁烟火》标志，按照《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》的规定刷色和作符号，并涂标志色。 ③严格执行有关防雷、防静电、防火、防爆、防潮的规定、规程和标准，维修人员经常巡视生产现场，并严格按照维修制度对各生产设备、设施、管道、阀门、法兰等定期检查，及时发现隐患，维护维修，同时，关键设备实行定期大修制度。避免因腐蚀、老化或机械等原因，造成有毒有害物质的泄漏及废物的超标排放，引起环境污染和人员伤害。 ④涉及易挥发有害物质的生产车间现场原料储存区安装自动报警设备，对具有高危害设备、关键设备设置保险措施，并按规定配备齐全应急救援设施。 （3）贮存过程中的风险防范措施 ①易燃危险化学品应储存在阴凉、通风区域内；远离火种、热源和避免阳光直射；配备相应品种和数量消防器材；禁止使用易产生火花的机械设备和工具；要设置“危险”、“禁止烟火”、“防潮”等警示标志。 ②各种物料应按其相应堆存规范堆置，禁止堆叠过高，防止滚动。 ③危化品库、样品间、危废仓库存放危险物质，为防止泄漏造成污染，应在仓库内采用混凝土防渗；危废仓库必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求设置。 表4-29环境风险防范及应急措施一览表 序号; 措施名称. 1; 雨水排放口（依托）. 2; 干黄砂、灭火器、消防栓、堵漏球等消防设施. 3; 事故应急池及阀门（依托）. （4）事故应急对策措施 小量泄漏：尽可能采用不产生冲击、静电火花的工具进行泄漏物的回收，将泄漏物收集在密闭容器内，用砂土、活性炭或其它惰性材料吸收残液，也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗。 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖。保护现场人员。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处理。 2、环境风险分析结论 表4-30建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; Sigma高端医用设备生产项目. 建设地点; （江苏）省; （常州）市; （新北）区; 滨开区. 地理坐标; 经度; E119°57'38.562"; 纬度; N31°56'9.576". 主要危险物质及分布; 丙烷、发泡主剂、发泡固化剂、水性脱模剂、制冷剂、酒精： 原料仓库 废抹布、手套（含酒精）、废活性炭、废包装容器：危废仓库. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 大气：危险物质泄漏、火灾爆炸事故等引发的伴生/次生污染物排放对大气环境造成影响，项目涉及可燃液体遇明火等发生火灾、爆炸事故，引起未燃烧完全或次生的CO排放至大气环境中，对大气环境造成影响。从而造成对厂外环境敏感点和人群的影响。 地表水：火灾、爆炸事故发生时，风险物质燃烧生成的有害燃烧产物进入消防废水。消防废水处理不当而排入附近地表水体时，将对周边地表水环境产生污染，影响周边水体水质，进而影响水生生物的生存。 地下水：本项目风险物质在运输过程中由于操作不当、原料桶破裂等原因而泄漏，将对地下水环境产生污染，破坏地下水环境。. 风险防范措施要求; 企业需要加强日常的运行管理，特别注重装置区、固废区、仓库等地方，加强员工风险防范意识，培训员工应急技能，相应的应急器材和物资要到位，确保发生事故时能及时处置。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 本项目环境风险潜势为Ⅰ，环境风险影响较小。企业在做好相应风险防范措施前提下，风险可防控。. 本项目风险物质为丙烷、发泡主剂、发泡固化剂、水性脱模剂、制冷剂、酒精、废抹布、手套（含酒精）、废活性炭、废包装容器，存在于原料仓库、生产区及危废仓库中，意外情况下一旦发生泄漏，对周围环境会产生一定的影响；在加强管理和严格规范操作，做好各项风险防范措施后，本项目的风险事故发生概率较小，风险可防控。 |
| --- | --- |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001排气筒 （发泡废气G1、擦拭废气G3） |  | 非甲烷总烃、PAPI、MDI | TA001废气收集及处理系统（两级活性炭，风量4000m3/h） | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及修改单（生态环境部公告2024年第17号）表5标准 |
|  |  |  | 臭气浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准 |
|  | 面源 （生产车间） | 焊接烟尘G2 | 颗粒物 | 移动式焊烟净化器（1#） | 厂界非甲烷总烃：《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及修改单（生态环境部公告2024年第17号）表9标准；厂界臭气浓度：《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93）表1标准；厂界颗粒物：《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准；厂区内：《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A标准 |
|  |  | 未捕集的发泡废气、擦拭废气 | 非甲烷总烃、臭气浓度 | 加强车间通排风 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 648m3/a |  | pH、COD、SS、NH3-N、TP、TN | 化粪池 （依托） | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准 |
| 声环境 | 发泡机（1台）、冷媒充注机（2台）、空压机（1台）、风机（1台） |  | 噪声 | 厂房隔声、消声减振基础，降噪15-20dB（A） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类功能区对应标准限值 |
| 电磁辐射 | 无 |  | —— | —— | —— |
| 固体废物 | 本项目危险废物为废抹布、手套（含酒精）、废活性炭、废包装容器，委托有资质单位处置；一般工业固废为废滤芯，定期外售综合利用处理。 根据“污染防治措施”，建设项目拟在生产车间内设1个10m2一般工业固废堆场、1个12m2危废仓库，产生的各项固废均可得到有效处置，固废处置率达100％，固废污染防治措施可行，对周围环境影响较小。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 从设计、管理方面防止和减少污染物料的跑、冒、滴、漏，主要措施包括： （1）严格按工艺要求稳定工艺操作，减少无序排放。 （2）原料使用完毕后，将连接管中余料放入容器内回收，严禁泄漏到地下。 （3）加强各物料机泵的维护保养，定期检修，绝不能带“病”作业。 （4）运行期间严格管理，加强巡检，及时发现各阀门、液位计、流量计等液态物料泄漏；一旦出现泄漏及时处理，检查检修设备，将泄漏的环境风险事故降到最低。 （5）固废堆场在做好地面防渗、耐腐蚀处理的同时，需设置隔离设施以及防风、防晒和防雨设施。 （6）生产装备符合相关清洁生产标准中国内清洁生产先进要求，设备运行无故障。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目绿化依托园区现有绿化，对周围生态环境影响较小。 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 企业需要加强日常的运行管理，特别注重装置区、固废区、仓库等地方，加强员工风险防范意识，培训员工应急技能，相应的应急器材和物资要到位，确保发生事故时能及时处置。企业应对项目重点环保设施以及项目安全进行安全风险辨识，开展安全评估。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）做好污染防治设施的运行台账等，加强管理及设备维护，强化企业职工自身环保意识； （2）及时完成排污许可证； （3）按要求进行自行监测； （4）做好危废的管理工作，完成危废管理平台的申报工作，做好危废的管理台账。 |  |  |  |  |

六、结论

综上所述，建设项目符合国家及地方产业政策、法律法规及相关规划，选址合理，工艺成熟，符合区域用地规划、产业规划及环保规划等相关规划要求；废气拟采取合理有效的措施收集治理；噪声可达标排放；固废均能得到合理处置。本项目污染物稳定达标排放，总体对周围环境影响较小，不会造成区域环境质量下降。在做好各项风险防范及应急措施的前提下，本项目的环境风险可防可控。因此，在严格落实本报告提出的各项对策、措施及要求的前提下，从环境保护的角度来讲，本项目具备环境可行性。

注释 - 本报告表应附以下附件、附图： 附件1授权委托书； 附件2江苏省投资项目备案证； 附件3营业执照； 附件4租赁协议； 附件5不动产权证； 附件6排水许可证； 附件7危险废物处置承诺书； 附件8建设单位作出的环评基础数据真实性承诺书； 附件9建设单位作出的相关环保措施承诺； 附件10主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施； 附件11环境影响报告全本信息公开证明材料； 附件12工程师现场照片； 附件13原辅材料msds； 附件14规划环评审查意见； 附件15常州市江边污水处理厂批复。 附图1项目地理位置图； 附图2项目周边500米范围土地利用现状示意图； 附图3厂区平面布置图； 附图4生产车间平面布置图； 附图5土地利用规划图； 附图6项目区域水系图； 附图7项目周边生态空间保护区域分布图； 附图8常州市环境管控单元图； 附图9常州市中心城区声环境功能区划图； 附图10市域国土空间控制线规划图。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 （m³/a） | 废水量 | 0 | 0 | 0 | 648 | 0 | 648 | +648 |
|  | COD | 0 | 0 | 0 | 0.259 | 0 | 0.259 | +0.259 |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0.162 | 0 | 0.162 | +0.162 |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0.019 | +0.019 |
|  | 总磷 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | +0.003 |
|  | 总氮 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0.032 | +0.032 |
| 危险废物 （t/a） | / | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 19 | 1.15 | +1.15 |
| 一般工业固废（t/a） | / | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0.017 | +0.017 |
| 生活垃圾 （t/a） | / | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | +3 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①